ტექნიკური სპეციფიკაციები

პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატი (კოაგულანტი) – 10 პროცენტიანი ალუმინის შემცველობით Al(OH)a  Clb  (SO4)c

პროდუქტის კატეგორია: არაორგანული კოაგულანტი

ქიმიური ოჯახი: პოლინუკრეალური არაორგანული მარილი

პროდუქტის სტანდარტი: EN 883 (ან ანალოგი) NSF 60 TYPE 1

პროდუქტის სახელწოდება: პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატი

ფორმა / ფიზიკური მდგომარეობა წყალხსნარში

ფერი: თეთრიდან მოყვითალომდე

არ აქვს სუნი

| pH (წყალში) 20 ° C- ზე | 2,0- 3,0 |
| --- | --- |
| გაყინვის წერტილი / დიაპაზონი (° C) | -18 |
| დუღილის წერტილი / დიაპაზონი (° C) | >100 |
| დნობის წერტილი (° C) | -18 |
| Flash Point (°C)closed cup | არა |
| ატმოსფერული ტემპერატურა (° C) | Not self-igniting |
| Specific Gravity gr/cm3 | არა |
| Solubility in water g/l @ 20°C | Miscible |
| Partition coefficient n-Octanol/Water (log Po/w) | Not available |
| Al2O3 | 9,0‐10,3 |
| Density (25°C) (g/cm3) | 1,220‐1,260 |
| pH (in %5 solutıon) | 4±0,5 |
| Basicity (%) | 62‐72 |
| Sulphate (SO4) (%) | <5 |

| ფეთქებადი ნივთიერება | არა |
| --- | --- |
| ჟანგვა | არა |
| სიმჭიდროვე (გ / სმ 3) | 1,25 ± 0,1 |
| სიბლანტე (mPa.s) @ 20 (° C) | 5 |

- გამოყენების სფერო: სასმელი წყლის გაწმენდა

- მოწოდების სახე: IBC (PE) კონტეინერებით