დანართი N1

ტექნიკური მოთხოვნები

პროდუქტის დასახელება

- Ferric chloride (FeCl3) (40%),  რკინა სამი ქლორიდი

პროდუქტის პარამეტრები

ტიპი -2

სისუფთავე    (FeCl,)  -  %40+ 2 (m/m)
ფიზიკური მახასიათებლები - მუქი ყავისფერი ფერის თხევადი სახის

სიმკვრივე 1,435 ± 0,05 (gr/cm3) 
Iron  (II)  -  მაქ. % 2,5(m/m)/Fe(III)

პროდუქტი უნდა იყოს განკუთვნილი სპეცალურად ჩამდინარე (კანალიზაციის) წყლისთვის და ტიპი 2

პროდუქტის ტრანსპორტირების სავალდებულო სახეობა

- Tanker ტანკერი

ტანკერი ოთხ (4) დანაყოფიანი უნდა იყოს.  მასალა: პოლიესტერით უნდა იყოს დაფარული.

ტანკერი უნდა იყოს გათვლილი  რკინა სამი ქლორიდის ტრანსპორტირებისთვის.

ტანკერის ტევადობა უნდა იყოს არაუმცირეს 25 ტონა.(17მ3)

ტანკერის დასაცლელად საჭიროა სპეციალური ტუმბო, ტუმბოზე მიმაგრებული 20 მეტრიანი სპეციალური მაკავშირებელი მილი.ე.წ. შლანგი  და სპეციალური დამაკავშირებელი აპარატი (კონექტორი) - DN 80 მმ, რისი საშუალებითაც უნდა მოხდეს კოაგულანტის ჩატვირთვა რეზერუარში.

ყველა ამ აქსესუარის უზრუნველყოფა მიწოდებისა და გადმოტვირთვის პროცესში ევალება მომწოდებელს, ისევე როგორც ტანკერისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ფოტოები გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ