ელექტრონული ტენდერის დოკუმენტაცია

რკინის ქლორიდის (FeCl3) შესყიდვის თაობაზე

1.1 შესყიდვის ობიექტის დასახელება

შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობა“ (GST) აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინის ქლორიდის (FeCl3) შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს მონაწილეობის მისაღებად.

განსაკუთრებული პირობა:

მომწოდებელი/გამყიდველი ვალდებულია თვითონ უზრუნველყოს რკინა სამი ქლორიდის ტრანსპორტირება, კერძოდ“ რკინა სამი ქლორიდის  ტრანსპორტირებისათვის საჭირო სპეციალური ტანკერი და რკინა სამი ქლორიდის ტანკერიდან გადმოტვირთვისა და რეზერვუარში ჩატვირთვისათვის საჭირო ყველა აქსესუარი.

1.2 შესყიდვის ობიექტის  აღწერა (ტექნიკური დავალება), რაოდენობა/მოცულობა

დასახელება: Ferric chloride (FeCl3) (40%),  რკინა სამი ქლორიდი

პარამეტრები:

ტიპი -2

სისუფთავე    (FeCl,)  -  %40+ 2 (m/m)
ფიზიკური მახასიათებლები - მუქი ყავისფერი ფერის თხევადი სახის

სიმკვრივე 1,435 ± 0,05 (gr/cm3) 
Iron  (II)  -  მაქ. % 2,5(m/m)/Fe(III)

გამოყენება:

პროდუქტი უნდა იყოს განკუთვნილი სპეცალურად ჩამდინარე (კანალიზაციის) წყლისთვის და ტიპი 2

- შესყიდვის ობიექტის  დეტალური აღწერა და დამატებითი მოთხოვნები იხილეთ დანართში N1

1.3 განფასება

ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს ჩათვლით ასეთის არსებობის შემთხვევაში, გარდაბანში დამკვეთის საწყობამდე ტრანსპორტირების გათვალისწინებით.

საორიენტაციო რაოდენობა (წლის ჭრილში): 136 ტონა

თითო შესყიდვის მოცულობა: მინიმუმ 34 ტონა

1.4 მომსახურების მიწოდების, ადგილი, ფორმა და ვადა

მიწოდება ეტაპობრივად დამკვეთის საწყობამდე: გარდაბანი, თბილსრესის მიმდებარე ტერიტორია სპეციალური ტანკერით

- ტანკერის აღწერილობა

ტანკერი ოთხ (4) დანაყოფიანი უნდა იყოს.  მასალა: პოლიესტერით უნდა იყოს დაფარული.

ტანკერი უნდა იყოს გათვლილი  რკინა სამი ქლორიდის ტრანსპორტირებისთვის.

ტანკერის ტევადობა უნდა იყოს არაუმცირეს 25 ტონა.(17მ3)

ტანკერის დასაცლელად საჭიროა სპეციალური ტუმბო, ტუმბოზე მიმაგრებული 20 მეტრიანი სპეციალური მაკავშირებელი მილი.ე.წ. შლანგი  და სპეციალური დამაკავშირებელი აპარატი (კონექტორი) - DN 80 მმ, რისი საშუალებითაც უნდა მოხდეს კოაგულანტის ჩატვირთვა რეზერუარში. იხილეთ დანართ N1-ში მოცემული სურათები.  ყველა ამ აქსესუარის უზრუნველყოფა მიწოდებისა და გადმოტვირთვის პროცესში ევალება მომწოდებელს, ისევე როგორც ტანკერისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.5 ანგარიშსწორების პირობები

ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით თითოეულ მიწოდებულ პარტიაზე, „საქონლის“ მიწოდებიდან და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ან/და სასაქონლო ზედნადების დადასტურებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

1.6 მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტს უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს შესყიდვის ობიექტით განსაზღვრული საქონლის მიწოდება/რეალიზაციის გამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები: ხელშეკრულებ(ებ)ა და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო

1.7 მოთხოვნა შესყიდვის ობიექტის ნიმუშის  შესახებ

შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია უსასყიდლოდ მიაწოდოს შემსყიდველს შემოთავაზებული საქონლის ნიმუში ტესტირებისათვის;

1.8 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:

1. ფასების ცხრილი;  (დანართი N2);

2. რკინა სამი ქლორიდის წარმოშობის სერტიფიკატი;

3. რკინა სამი ქლორიდის ანალიზის სერტიფიკატი გაცემული მწარმოებლი ქარხნის მიერ;

4. რკინა სამი ქლორიდის  MSDS სერტიფიკატი;

5. პროდუქციის მწარმოებელი ქარხნის ISO ან (ანალოგი) სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემხვევაში);

6.აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული საქონლის შესაბამისობის სერთიფიკატი;

7.  გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1.6 პუნქტის შესაბამისად;

8. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში მონაწილე კომპანია არ არის საქონლის უშუალო მწარმოებელი,  ვალდებულია წარმოადგინოს საქონლის მწარმოებელთან გაფორმებული ექსკლუზივის დამადასტურებელი ხელშეკრულება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

9.პრეტენდენტი კომპანიის სრული რეკვიზიტები;

10.ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შემდეგ;

11. შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია უსასყიდლოდ მიაწოდოს შემსყიდველს შემოთავაზებული საქონლის ნიმუში ტესტირებისათვის;

შენიშვნა:
1) ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);
2) პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

  - სხვა მოთხოვნა

1.9.1 წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს:

- გაკოტრების პროცესში;

- ლიკვიდაციის პროცესში;

- საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში;

    - ფასების წარმოდგენა დასაშვებია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) ან დოლარში (ანგარიშსწორების დღეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ანგარიშსწორების პირობით). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ კონკურსით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ).

    - პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

    - „შემსყიდველი“უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

    - „შემსყიდველი“ გამარჯვებულ კომპანიას გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ტენდერის ყველა მონაწილს. „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული პრეტენდენტს მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

    - „შემსყიდველი“იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

    - გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ „შემსყიდველი“არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას „შემსყიდველი“მხრიდან.

  - ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის

    - ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი ან საკონტაქტო ინფორმაციაში მითითებული ელ ფოსტის მისამართები;

    - ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად კომპანია უნდა იყოს რეგისტრირებული ვებ-გვერდზე www.tenders.ge

    - tenders.ge-ზე ელექტრონული ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია იხილეთ დანართი N3-ში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი: ქეთევან ჩხიძე

მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის N 10

ელ. ფოსტა: kchkheidze@gwp.ge

ტელ.: +(995 322) 931111 (1114); მობ: +995 595 25 74 58

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

საკონტაქტო პირი: თეკლა მურვანიძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: tmurvanidze@gwp.ge

ტელ.: +995 595 52 33 81