## აპარატურა
RWC დანართი N1
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა | განზომილება | მწარმოებელი ქვეყანა | ბრენდი/მოდელი | სპეციფიკაცია/ტექნიკური მონაცემები | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ-ით | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/კატალოგის ნომერი | მოწოდების ვადა | საგარანტიო პერიოდი
1 | ბიოუსაფრთხოების კაბინეტი | კაბინეტი მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში უსაფრთხო მუშაობისთვის; კლასი II, ტიპი A2(ოპერატორის და სამუშაო ზედაპირის დაცვის ფუნქციით); ჰაერის დაღმავალი დინების სიჩქარე ≈ 0.33±0.025მ/წმ; ჰაერის შემავალი დინების სიჩქარე ≈ 0.53±0.025მ/წმ; ჰაერის ნაკადის ჯამური მოცულობა ≈ 440მ3/სთ; აღჭურვილი HEPA ფილტრებით, ეფექტურობა - 99.999％(Diameter: 0.3μm); გარეზომები (W*D*Hმმ)= 1300x750x2265; აუცილებლად სადგამი ფეხების მოხსნის ფუნქციით; სადგამი ფეხების გარეშე სიმაღლე ≈1500მმ; შიდაზომები (W*D*H მმ)= 1150×600×660; ულტრაიისფერი ნათურით, ტალღის სიგრძე ≈ 253nm, სიმძლავრე ≈ 20w; შიდა როზეტებით და შიდა ელექტრო განათებით; მოსალოდნელი სიმძლავრე ≈ 1200W; ძაბვა 220V~ 240V, სიხშირე 50Hz~60Hz; დისტანციური მართვის პულტით; ფეხით გადასართველით; ფრონტალური მინის გახსნის მაქსიმალური ზომა ≈400მმ; ხმაურის დონე ≤65dB; მიკროპროცესორით; უჟანგავი ფოლადის სამუშაო ზედაპირით; მონტაჟით და ადგილზე ტესტირებით. | 1 | ცალი |  |  |  |  | 0
2 | ავტოკლავი (ორთქლით სტერილიზატორი) | დანიშნულება - სითხეების და მყარი საგნების ორთქლით სტერილიზაცია ატმოსფერულ და პროგრამულად შერჩევად წნევაზე; მოცულობა ≈ 70 ლიტრი (± 5ლ); სტერილიზაციის ტემპერატურის დიაპაზონი ≈ 100°C - 139°C (±5°C). მაქსიმალური წნევა ≈ 2.5 ბარი(±0,5ბარი); სტერილიზაციის დრო: პროგრამულად შერჩევადი, მაქსიმუმ 120 წუთი; მოსალოდნელი სიმძლავრე ≈ 3,2 kw(±0,5 kw); ძაბვა 230V (1P + N), 50/60 Hz; როზეტის ტიპი: ევროპულ როზეტთან ადაფტირებული; სარქველის გარე მექანიკური ჩამკეტით; ავტოკლავის გარე კედლები დამზადებული უჟანგავი ფოლადისგან, ფოლადის მინიმალური მარკა AISI-304; ავტოკლავის სასტერილიზაციო ავზი და ხუფი დამზადებული უჟანგავი ფოლადისგან, ფოლადის მინიმალური მარკა AISI-316; უსაფრთხოების თერმოსტატით; ხუფის ბლოკირების სენსორით (სტერილისაზიის პროცესში ბლოკავს ხუფის გახსნას); სადრენაჟო მექანიკური ონკანით; ორთქლის დამცლელი ელექტროონკანით; ჭარბი წნევის დამცლელი უსაფრთხოების ონკანით; ორი ცალი უჟანგავი ფოლადის კალათით; | 1 | ცალი |  |  |  |  | 0
3 | ამწოვი კარადა | დანიშნულება: ქიმიური ნივთიერებების ორთქლის ლაბორატორიის გარეთ გაწოვა; მეტალის კარკასი, დაფარული სპეციალური ტუტე-მჟავაგამძლე პოლიმერული საღებავით; სამუშაო ზედაპირი ტუტე-მჟავა-თერმო მედეგი კერამოგრანიტით; ფრონტალური მინა დაჯავშნული და ლიფტირებული; ფრონტალური მინის ასაწევი წონაკით, სახელურით და ტროსებით; წყალმომარაგება- კანალიზაციით; საკანალიზაციო ნიჟარა დამზადუბული უჟანგავი, ტუტე-მჟავა გამძლე მასალით, ნიჟარის ზედაპირის სიგრძე ≈ 20სმ, სიგანე ≈20სმ, სიღრმე ≈ 30სმ. მრგვალი ნიჟარის შემთხვევაში d ≈ 25სმ, სიღრმე ≈30სმ; მხოლოდ ცივი წყლის ონკანით; წყლის ონკანი არ უნდა იყოს ნიჟარაზე მონტაჟის და ქვედა განაწილების; წყლის ნაკადის სარეგულირებელი ვენტილით, ლოკაცია- კარადის ფრონტალური მხარის პანელი; ელექტრო განათებით; ელექტრო კვებით; რამოდენიმე, დამიწებიანი, შხეფებისგან დამცავი სარქველიანი როზეტით, ლოკაცია-ფრონტალური პანელი; ელექტროშუქის ჩამრთველ/გამომრთველით, ლოკაცია-ფრონტალური პანელი; ქვედა სართულის კარადა თაროთი და გამწოვი სისტემით; ინდივიდუალური, მჟავების და ტუტების მიმართ მედეგი მასალით დამზადებული ამწოვი ძრავით; ძრავის სიმძლავრე - ≈ 1000მ³/სთ; უზრუნველყოფილი ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე - ≈1,5მ/წთ; კარადა დამიწების სისტემით აღჭურვილი; ძაბვა ≈ 220V; ძრავის გარეშე მოხმარებული ელ.ენერგიის მოსალოდნელი ჯამური სიმძლავრე ≈4KW; შესაბამისი ელ.სადენებით; ამწოვი კარადის ზომები: სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე ≈190*133*62; კარადა აღჭურვილი უნდა იქნეს როგორც გადინებითი ისე მოდინებითი კომუნიკაციით; ლოკაციის ადგილზე მონტაჟით (მონტაჟში იგულისხმება ამწოვი კარადის ელექტორსადენების მიერთება ელ.ქსელთან, წყლის და კანალიზაციის მიერთება შესაბამის ქსელთან, სავენტილაციო მილის შენობის გარერეთ გაყვანა); სპეციფიკაციასთან შესაბამისობის სერთიფიკატით (ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე). | 1 | ცალი |  |  |  |  | 0
0