## აპარატები
GST დანართი N1
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა | განზომილება | მწარმოებელი ქვეყანა | ბრენდი/მოდელი | სპეციფიკაცია/ტექნიკური მონაცემები | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ-ით | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/კატალოგის ნომერი | მოწოდების ვადა | საგარანტიო პერიოდი
1 | როტაციული ვაკკუმ ტუმბო | წარმადობა ≈ 13 - 15 ლ/წუთში. 0,78 - 1 მ3/სთ; ძაბვა 220/240 v; სიხშირე 50/60 Hz; ელექტრო სიმძლავრე ≈ 100w/0.7A; შემავალი და გამავალი შტუცერებით, გარე დიამეტრი ≈ 1 სმ; ძრავის ბრუნის სიხშირე ≈ 1500 prm; ფარდობითი წნევა ≈ 4 bar; მემბრანული ტიპის (დიაფრაგმული); დიაფრაგმა PTFE(ტეფლონი) მასალისგან დამზადებული; უზეთო, არამომსახურებადი; ნაკადის სარეგულირებელი ონკანით; ტუმბოს კორპუსი უჟანგავი ლითონის ან პლასმასის; საორიენტაციო წონა არაუმეტეს 6,5 კგ; მოსალოდნელი გაბარიტები (hxwxd) ≈ 19 x 15 x 20სმ; ძრავის დაცვის ხარისხი ≥ IP-20; სამუშაო ტემპერატურა: გარემოს ტემპერატურას + 5 … 40°С; გადახურებისგან დამცავი მოწყობილობით, მაღალი ძაბვისგან დამცავი მოდულით და ჩამრთველ/გამომრთველი ღილაკით; | 1 | ცალი |  |  |  |  | 0
2 | როტაციული ამაორთქლებელი | ორგანული გამხსნელების უსაფრთხო აურთქლება/გადადენისთვის; მინის მაცივრით, მაცივარზე წყლის შემსვლელი და გამსვლელი შტუცერებით, მიმღებ და ამაორთქლებელ კოლბებზე მისაერთებელი მოდულით, ვაკუუმის სისტემაზე მისაერთებელი მოდულით, ვაკუუმის დამცლელი ონკანით და ჰაერის ფილტრით; მიმღები კოლბით, მოცულობა ≈ 2000მლ (შლიფიანი ყელით); ამაორთქლებელი ბრტყელძირა მრგვალი კოლბით, მოცულობა ≈ 125მლ (შლიფიანი ყელით); ამაორთქლებელი კოლბის ადაფტერით, ST/NS - 24/40 კოლბასთან ადაფტირებული; ყველა მოდულის ურთიერთკავშირისთვის საჭირო დამჭერებით და აქსესუარებით; უჟანგავი ფოლადის წყლის აბაზანით, ტემპერატურა > 100 0C, წყლის აბაზანის სარქველით (ამაორთქლებელ კოლბასთან ადაფტირებული); სიმაღლის და დახრილობის ელექტრორეგულირებით; ბრუნვის სიჩქარის მარეგულირებლით, დიაპაზონი ≈ 20 დან 120 rpm; შტატივით; მონაცემთა სამართავი დაფით; გადახურებისგან დამცავი თერმოსტატით და წყლის ტემპერატურის საზომი სენსორით; ვაკუუმტუმბოსთან, წყალთან და კანალიზაციასთან მისაერთებელი შლანგებით; მოსალოდნელი სიმძლავრე ≈ 1000 W; მოსალოდნელი წონა ≈ 30კგ. | 1 | ცალი |  |  |  |  | 0
3 | ლაბორატორიული ელექტროქურა | დანიშნულება: სარეაქციო ნარევების სხვადასხვა ტემპერატურაზე გაცხელება; მაქსიმალური ტემპერატურა ≈ 400 °C (±50°C), ტემპერატურის სიზუსტე (±5°C); ძაბვა ≈ 220 V (±10V); სიმძლავრე ≈ 2000 W (± 50W); დენის სიხშირე 50/60 Hz; ორი, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი გამათბობელი ზედაპირით; თითოეული გამათბობელი ზედაპირის ზომა: წრიულის შემთხვევაში ≈ ∅20სმ (± 2სმ), მართკუთხედის შემთხვევაში თითოეული წახნაგი ≈ 20სმ (±2სმ); თითოეულ გამათბობელ ზედაპირი ინდივიდუალუტი ტემპერატურის რეგულატორით (ციფრული ან ანალოგური) და ინდივიდუალური პილოტნათურით; გადახურებუსგან დამცავი თერმოსტატით; გამათბობელი ზედაპირი კერამიკის, უჟანგავი საფარით ან უჟანგავი ფოლადის მასალისგან დამზადებული; ელ. ქსელში ჩასართავი სადენით; | 1 | ცალი |  |  |  |  | 0
0