## ჯამი
2021-03-22
N | დასახელება | ჯამი
1 | გათბობა და ვენტილაცია | 0
2 | ელექტრობა | 0
| სულ ჯამი დ.ღ.გ. -ს ჩათვლით | 0

## უნივერსიტეტი - ელექტროობა
[6 empty] | თარიღი: |  | 2021-03-22
N | დასახელება | განზ. ერთ | რაოდენობა | მასალა |  | ხელობა |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ | ჯამი | ერთ | ჯამი
მთავარი გამანაწილებელი ფარი MDB
1 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 200A | ც | 2 |  |  |  |  | 0
2 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P 16A | ც | 16 |  |  |  |  | 0 | OEZ:14412 | BH630NE305 | 187.9796 | 657.2707
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P 25A | ც | 12 |  |  |  |  | 0 | OEZ:25200 | SE-BH-0400-DTV3 | 52.611 | 183.9544
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P 10A | ც | 20 |  |  |  |  | 0 | OEZ:18202 | CS-BH-Z039 | 43.2958 | 151.3838
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P 16A | ც | 40 |  |  |  |  | 0 | OEZ:24780 | CS-BH-A021 | 25.276 | 88.3775
6 | ელექტრო გამანაწილებელი კარადა | ც | 2 |  |  |  |  | 0 | OEZ:42278 | LVN-125C-3 | 49.274 | 172.2865
7 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | კომპლ. | 2 |  |  |  |  | 0 | OEZ:42276 | LVN-80C-3 | 43.736 | 152.9229
8 | გამანაწილებელი კარადის აწყობა | ც | 2 |  |  |  |  | 0 | OEZ:38321 | OLE-10C-1N-030AC | 22.436 | 78.4475
კაბელები
9 | ძალოვანი კაბელი სპილენძის 3x1,5 мм2 | მ | 900 |  |  |  |  | 0
10 | ძალოვანი კაბელი სპილენძის 3x2,5 мм2 | მ | 500 |  |  |  |  | 0
11 | ძალოვანი კაბელი სპილენძის 1x25mm2 | მ | 40 |  |  |  |  | 0
12 | ძალოვანი კაბელი სპილენძის 3x70+1X35 мм2 | მ | 70 |  |  |  |  | 0
13 | ძალოვანი კაბელი სპილენძის 5x2,5 мм2 | მ | 400 |  |  |  |  | 0
14 | სამონტაჟო აქსესუარები | კომპლ. | 1 |  |  |  |  | 0
ფურნიტურა
15 | გრძელი სანათი, LED, 36W | ც | 72 |  |  |  |  | 0
16 | ჭერში ჩაყენებული სანათი, LED, მინ. 11W | ც | 6 |  |  |  |  | 0
17 | პროჟექტორი, LED, 10W | ც | 33 |  |  |  |  | 0
18 | LED ლენტი, 12W | ც | 4 |  |  |  |  | 0
19 | კვების ბლოკი | ც | 4 |  |  |  |  | 0
20 | სამონტაჟო კოლოფები | ც | 41 |  |  |  |  | 0
21 | ძალოვანი როზეტი, 220V, 16A | ც | 16 |  |  |  |  | 0
22 | კედლის როზეტი IP | ც | 2 |  |  |  |  | 0
23 | სამფაზა როზეტი | ც | 11 |  |  |  |  | 0
24 | 2 კლავიშიანი გამთიშველი | ც | 7 |  |  |  |  | 0
25 | რევერსული გამთიშველი | ც | 2 |  |  |  |  | 0
26 | 5-იანი ჩარჩო(თეთრი)ჰორიზონტალური | ც | 3 |  |  |  |  | 0
27 | 2-იანი ჩარჩო(თეთრი)ჰორიზონტალური | ც | 9 |  |  |  |  | 0
28 | 1-იანი ჩარჩო(თეთრი)ჰორიზონტალური | ც | 13 |  |  |  |  | 0
სამონტაჟო მასალა
29 | ლენტური სანათის სამონტაჟო პროფილი | მ | 4 |  |  |  |  | 0
30 | პერფორირებული საკაბელო ხონჩა 100x60 | მ | 25 |  |  |  |  | 0
31 | DS 300 S რკინის კაბელ არხის სამაგრი | ც | 15 |  |  |  |  | 0
32 | SK 60 S შემაერთებელი | ც | 6 |  |  |  |  | 0
33 | S 8X20 ZNCR ქანჩი | ც | 300 |  |  |  |  | 0
34 | M 8 ZNCR | ც | 300 |  |  |  |  | 0
35 | MN 8 ZNCR | ც | 300 |  |  |  |  | 0
36 | NSM 6X10 ZNCR ქანჩი გაიკით | ც | 300 |  |  |  |  | 0
37 | გოფრირებული PVC მილი D50, ორმაგი იზოლაციით | მ | 50 |  |  |  |  | 0
39 | საკაბელო მილები D25 | მ | 600 |  |  |  |  | 0
40 | გოფრირებული PVC მილი D25 | მ | 700 |  |  |  |  | 0
41 | პლასტმასის მარყუჟი 3.6x250 | ც | 25 |  |  |  |  | 0
42 | პლასტმასის მარყუჟი 3.6X150(PEOPLE) | ც | 25 |  |  |  |  | 0
43 | პლასტმასის მარყუჟი 3.6X370(PEOPLE) | ც | 10 |  |  |  |  | 0
44 | კლემა, 2 იანი "ვაგო" | ც | 100 |  |  |  |  | 0
45 | კლემა, 3 იანი "ვაგო" | ც | 100 |  |  |  |  | 0
46 | კლემა, 5 იანი "ვაგო" | ც | 100 |  |  |  |  | 0
სახანძრო სისტემა
47 | სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო პანელი, კვების ბლოკით | ც | 2 |  |  |  |  | 0
48 | აკუმულატორი 12V/7Ah | ც | 4 |  |  |  |  | 0
49 | კვამლის ოპტიკური დეტექტორი ბაზით | ც | 5 |  |  |  |  | 0
50 | ხელის საგანგაშო ღილაკი | ც | 3 |  |  |  |  | 0
51 | სახანძრო სირენა | ც | 3 |  |  |  |  | 0
52 | სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 1x2x0,8 მმ2 | მ | 200 |  |  |  |  | 0
54 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპლ. | 1 |  |  |  |  | 0
IT cabling
55 | როუტერი | ც | 1 |  |  |  |  | 0
56 | რეკი კედლის 6U | ც | 1 |  |  |  |  | 0
57 | პაჩ პანელი CAT5 E 1 U 24 PORT FTP | ც | 2 |  |  |  |  | 0
58 | PDU 19' | ც | 1 |  |  |  |  | 0
59 | კონექტორი RJ-45 FTP | ც | 15 |  |  |  |  | 0
60 | კაბელი FTP Cat5e | მ | 5000 |  |  |  |  | 0
61 | კაბელი FTP Cat5e | მ | 150 |  |  |  |  | 0
62 | კომპიუტერული ქსელის როზეტი RJ45 კედლის | ც | 3 |  |  |  |  | 0
63 | პლასტმასის გოფრირებული მილი 25მმ | მ | 300 |  |  |  |  | 0
CCTV
64 | შიდა მონტაჟის კამერა | ც | 6 |  |  |  |  | 0
65 | ბაზა | ც | 6 |  |  |  |  | 0
66 | გარე მონტაჟის კამერა | ც | 8 |  |  |  |  | 0
67 | ბაზა | ც | 8 |  |  |  |  | 0
68 | Wi-Fi | ც | 1 |  |  |  |  | 0
69 | NVR | ც | 1 |  |  |  |  | 0
70 | POE Switch | ც | 1 |  |  |  |  | 0
71 | Switch | ც | 1 |  |  |  |  | 0
72 | HDD 4TB | ც | 1 |  |  |  |  | 0
73 | სახარჯი მასალა | ც | 1 |  |  |  |  | 0
დამიწება
74 | დამიწების მოთუთიებული დამიწების ზოლი | მ | 50 |  |  |  |  | 0
75 | დამიწების ელექტროდი | ც | 6 |  |  |  |  | 0
76 | მოთუთიებული გადასაბმელი კლემენსი | ც | 6 |  |  |  |  | 0
| ჯამი ხელფასი | [6 empty] | 0
| ხელფასი საშემოსავლო და საპენსიო დანამატით | 28% | [5 empty] | 0
| ჯამი მასალები | [6 empty] | 0
| სულ ჯამი მასალა და ხელფასის ფონდი | [6 empty] | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯი ხელფასიდან | 6% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 10% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. | 18% | [5 empty] | 0
| სულ ჯამი დ.ღ.გ. -ს ჩათვლით | [6 empty] | 0

## HVAC
[7 empty] | თარიღი: |  | 2021-03-22
N | დასახელება |  | განზ. ერთ | რაოდენობა | მასალა |  | ხელობა |  | ჯამი
[5 empty] | ერთ | ჯამი | ერთ | ჯამი
მთავარი გამანაწილებელი ფარი MDB
1 | ელექტრო წყლის გამათბობელი |  | ცალი | 2 |  |  |  |  | 0
2 | კოლონის ტიპის კონდიციონერი | MFJ2-48ARN1-RB6 | ცალი | 2 |  |  |  |  | 0
3 | კოლონის ტიპის კონდიციონერი | MFM-60ARN1-RB6 | ცალი | 3 |  |  |  |  | 0
4 | გამწოვი სველი წერტილებისთვის |  | ცალი | 8 |  |  |  |  | 0
5 | გამწოვი ვენტილატორი ბოქსებისთვის | BGSS-4T A/90 | ცალი | 2 |  |  |  |  | 0
6 | გამწოვი ვენტილატორი საწყობისთვის | BGSS-5T A/90 | ცალი | 1 |  |  |  |  | 0
7 | კვამლგამწოვი | BGSS-6T A/90 | ცალი | 1 |  |  |  |  | 0
8 | გაწოვის ცხაური | 300x300 mm | ცალი | 13 |  |  |  |  | 0
9 | გაწოვის ცხაური | 150x200 mm | ცალი | 2 |  |  |  |  | 0
10 | თუნუქი 0,7 მმ |  | მ2 | 180 |  |  |  |  | 0
11 | ხელობა(გათბობა გაგრილება წყალმომარაგება) | [7 empty] | 0
12 | ხელობა(ვენტილაცია) | [7 empty] | 0
13 | საკანალიზაციო მილი 110 მმ | 2000 mm | კომპლექტი | 50 |  |  |  |  | 0
14 | საკანალიზაციო მილი 5 0 მმ | 500 mm | კომპლექტი | 10 |  |  |  |  | 0
15 | პპრ მილი 25 მმ |  | მ | 70 |  |  |  |  | 0
|  | ჯამი ხელფასი | [6 empty] | 0
|  | ხელფასი საშემოსავლო და საპენსიო დანამატით | 28% | [5 empty] | 0
|  | ჯამი მასალები | [6 empty] | 0
|  | სულ ჯამი მასალა და ხელფასის ფონდი | [6 empty] | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | 5% | [5 empty] | 0
|  | ჯამი | [6 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი ხელფასიდან | 6% | [5 empty] | 0
|  | ჯამი | [6 empty] | 0
|  | გეგმიური დაგროვება | 10% | [5 empty] | 0
|  | ჯამი | [6 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 5% | [5 empty] | 0
|  | ჯამი | [6 empty] | 0
|  | დ.ღ.გ. | 18% | [5 empty] | 0
|  | სულ ჯამი დ.ღ.გ. -ს ჩათვლით | [6 empty] | 0