## HVAC
№ | დასახელება DSCP | რა-ბა | ერთ.
|  | QTY | Unit
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=18000BTU, N=1.8kw | 1 | კომპ.
2 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=9000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 2 | კომპ.
3 | სპილენძის მილი Ø3/8 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 30 | გრძ/მ
4 | სპილენძის მილი Ø1/4 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 30 | გრძ/მ
5 | სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
6 | კონდესატსადინარი პოლიპროპინენის მილი ø32 | 19 | გრძ/მ
7 | პოლიპროპინენის მილი მინაბოჭკოვანი შრით ø32 | 8 | გრძ/მ
8 | მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
9 | საინფორმაციო კაბელი 6x2.5 | 15 | გრძ/მ
10 | არხული ტიპის ფანკოილი Qc=7.0kw, სამსვლიანი სარქველით, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 1 | კომპ.
11 | რადიატორის დემონტაჟი მონტაჟის სამუშაო | 2 | კომპ.
12 | არხული ფანკოილის დემონტაჟის სამუშაო | 1 | კომპ.
13 | სავენტილაციო დიფუზორი 600x600 პლენუმბოქსით დემონტაჟი მონტაჟის სამუშაო | 6 | კომპ.
14 | არხული ფანკოილის დემონტაჟი მინტაჟის სამუშაო | 1 | კომპ.
ვენტილაცია
1 | არხული ტიპის ვენტილატორი L=100m³/h 30pa უკუსარქველით | 2 | კომპ.
2 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის, თუნუქის სისქე 0.5 მმ | 4 | მ²
3 | ჰაერსატარის სამონტაჟო დამხმარე მასალები, აირსატარების ღირებულების 20% | 1 | კომპ.
4 | გარე ჟალუზი Ø150 | 1 | კომპ.
5 | რეგულირებადი გამწოვი მრგვალი დიფუზორი Ø125 | 2 | კომპ.
6 | მოქნილი აირსატარი Ø125 | 4 | გრძ/მ
7