## Sheet1
№ | dasaxeleba | ganzomileba | raodenoba
1 | bunebriv airze momuSave P=20mbar wnevaze momuSave N=125Kw wyalgamTbobi kedlis kondensaciuri qvabi, marTvis paneliT da sruli avtomatikiT, temperaturuli reJimiT ΔT=75-60°c (kaskaduri tipis awyobiT) | cali | 2
2 | wyalsaTbobi or konturiani moculobiTi boileri 2000l. | cali | 1
3 | safarToebeli avzi 200l | cali | 2
4 | sacirkulacio tumbo G=5.5m³/sT H=15m (erTi ZiriTadi, erTi saTadarigo) | cali | 2
5 | sacirkulacio tumbo G=3.6m³/sT H=35m (erTi ZiriTadi, erTi saTadarigo) | cali | 2
6 | recirkulaciis tumbo G=1m³/sT H=4m | cali | 1
7 | samsvliani sarqveli el. amZraviT Ø50 | cali | 1
8 | hidroTermuli gamanawilebeli d200 | cali | 1
9 | Termomanometri | cali | 2
10 | damcavi sarqveli 40mm 6 bari | cali | 2
11 | avtomaturi haergamSvebi 40mm | cali | 3
12 | meqanikuri filtri 40mm | cali | 1
13 | radiatori paneluri tipis 22.600X1500 | cali | 3
14 | radiatori paneluri tipis 22.600X1400 | cali | 13
15 | radiatori paneluri tipis 22.600X1300 | cali | 12
16 | radiatori paneluri tipis 22.600X1200 | cali | 1
17 | radiatori paneluri tipis 22.600X1100 | cali | 5
18 | radiatori paneluri tipis 22.600X1000 | cali | 12
19 | radiatori paneluri tipis 22.600X900 | cali | 3
20 | radiatori paneluri tipis 22.600X800 | cali | 4
21 | radiatori paneluri tipis 22.600X700 | cali | 1
22 | radiatori paneluri tipis 22.600X600 | cali | 10
23 | gamanawilebeli koleqtori (karada tumboTi da sruliavtomatikiT) 15 wveriani | kompl. | 1
24 | gamanawilebeli koleqtori (karada tumboTi da sruliavtomatikiT) 12 wveriani | kompl. | 1
25 | gamanawilebeli koleqtori (karada tumboTi da sruliavtomatikiT) 10 wveriani | kompl. | 1
26 | gamanawilebeli koleqtori (karada tumboTi da sruliavtomatikiT) 9 wveriani | kompl. | 2
27 | gamanawilebeli koleqtori (karada tumboTi da sruliavtomatikiT) 8 wveriani | kompl. | 1
28 | ukusarqveli Ø63 | cali | 2
29 | ukusarqveli Ø50 | cali | 2
30 | ukusarqveli Ø40 | cali | 5
31 | ukusarqveli Ø32 | cali | 1
32 | burTuliani ventili Ø63 | cali | 5
33 | burTuliani ventili Ø50 | cali | 7
34 | burTuliani ventili Ø40 | cali | 10
35 | burTuliani ventili Ø32 | cali | 2
36 | polipropileni minaboWkovani mili Ø110 PN20 | metri | 4
37 | polipropileni minaboWkovani mili Ø90 PN20 | metri | 26
38 | polipropileni minaboWkovani mili Ø63 PN20 | metri | 96
39 | polipropileni minaboWkovani mili Ø50 PN20 | metri | 36
40 | polipropileni minaboWkovani mili Ø40 PN20 | metri | 94
41 | polipropileni minaboWkovani mili Ø32 PN20 | metri | 110
42 | polipropileni minaboWkovani mili Ø25 PN20 | metri | 46
43 | polipropileni minaboWkovani mili Ø20 PN20 | metri | 1490
44 | polipropileni minaboWkovani mili Ø16 PN20 | metri | 370
45 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø110mm milisTvis | metri | 4
46 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø90mm milisTvis | metri | 26
47 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø63mm milisTvis | metri | 96
48 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø50mm milisTvis | metri | 36
49 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø40mm milisTvis | metri | 94
50 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø32mm milisTvis | metri | 110
51 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø25mm milisTvis | metri | 46
52 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø20mm milisTvis | metri | 1490
53 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø16mm milisTvis | metri | 370
54 | Termo ventili Ø20 | cali | 64
55 | ventili Ø20 | cali | 64
საკიდები, სამაგრები, ფასონური მასალები და წვრილმანი მალასები მილგაყვანილობის ღირებულების 30%
შენიშვნა: მონტაჟის დაწყებამდე სამონტაჟო კომპანიის მხირდან მოხდეს სპეციფიკაციის გადამოწმება პროექტის მიხედვით!!