## Sheet1
№ | dasaxeleba | ganzomileba | raodenoba
1 | VRF sistemis gare bloki (gagrileba 45 kvt, gaTboba 45 kvt). | cali | 1
2 | VRF sistemis kedlis Sida bloki (gagrileba 5.6kvt, gaTboba 6.3kvt). | cali | 1
3 | VRF sistemis kedlis Sida bloki (gagrileba 3.6kvt, gaTboba 4.0kvt). | cali | 6
4 | VRF sistemis kedlis Sida bloki (gagrileba 2.8kvt, gaTboba 3.2kvt). | metri | 3
5 | VRF sistemis kedlis Sida bloki (gagrileba 2.2kvt, gaTboba 2.4kvt). | metri | 2
6 | VRF sistemis kedlis Sida blokis distanciuri marTvis pulti | cali | 12
7 | spilenZis mili Ø31.8 | metri | 40
8 | spilenZis mili Ø19.1 | metri | 12
9 | spilenZis mili Ø15.9 | metri | 72
10 | spilenZis mili Ø12.7 | metri | 26
11 | spilenZis mili Ø9.53 | metri | 44
12 | spilenZis mili Ø6.35 | metri | 26
13 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT spilenZis Ø31.8 milisTvis | metri | 40
14 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT spilenZis Ø19.1 milisTvis | metri | 12
15 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT spilenZis Ø15.9 milisTvis | metri | 72
16 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT spilenZis Ø12.7 milisTvis | metri | 26
17 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT spilenZis Ø9.53 milisTvis | metri | 44
18 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT spilenZis Ø6.35 milisTvis | metri | 26
19 | ormilovani spilenZis milis ganStoeba (refneti) 33KW-dan 66KW-mde | cali | 1
20 | ormilovani spilenZis milis ganStoeba (refneti) 16.6KW-mde | cali | 10
21 | rkinis samagri D 2" 1/2,2", 1" 1/2, 1" 1/4,1" | cali | 120
22 | Rero sruli xnaxniT D M8-iani | cali | 16
23 | WanWiki M8-iani | cali | 340
24 | sainformacio kabeli LiYCY 4X1,0 მმ² | metri | 130
25 | Ø50 mm sakanalizacio mili (drenaJisTvis) | metri | 68
26 | Ø50 mm sakanalizacio milis Weris samagrebi (yovel 50mm-Si) | cali | 116
27 | gofrirebuli gadamyvani Slangi sadrenaJo milze kedlis Sida blokebisTvis | kompl. | 12
28 | freoni | kg | 12
29 | gare agregatis samontaJo da damxmare masalebi | kompl. | 1
30 | sxvadasxva fitingebi (muxlebi, gadamyvanebi) milebis Rirebulebis 15% | kompl. | 1
შენიშვნა: მონტაჟის დაწყებამდე სამონტაჟო კომპანიის მხირდან მოხდეს სპეციფიკაციის გადამოწმება პროექტის მიხედვით!!