## 4
სამედიცინო-სარეაბილიტაციო ცენტრი, ქ. ახალციხე. ელ. მომარაგების პროექტის თანდართული სპეციფიკაცია მასალათა სპეციფიკაცია / BOM შენობის განათების ჯგუფური ქსელი, ავარიული განათების ჯგუფური ქსელი და სართულების გამანაწილებელი კარადები
პოზიცია | Name | პირობითი_გრაფიკული_აღვნიშვნა | ტექნიკური_მახასიათებლები | ტექნიკური_მახასიათებლები_2 | ტექნიკური_მახასიათებლები(1) | ტექნიკური_მახასიათებლები(2) | განზომილების_ერთეული | რაოდენობა | შენიშვნა
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/I/-1 | 1P-C20A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/AHG/2 | 3P-C32A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/AHG/1 | 3P-C32A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/I/1 | 1P-C20A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/XS/-1 | 1P-C50A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/XS/2 | 1P-C32A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/I/2 | 1P-C20A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/AHG/-1 | 3P-C25A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/W/1 | 1P-C10A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/D/-1 | 1P-C10A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/W/-1 | 1P-C10A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/D/1 | 1P-C10A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/SI | 1P-C10A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/D/2 | 1P-C10A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/W/2 | 1P-C10A,4kA |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი ავარიული (წითელი ღილაკი) | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SAA/2 | 1P, 1K, IP20-23, 1NC |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი ავარიული (წითელი ღილაკი) | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SAA/1 | 1P, 1K, IP20-23, 1NC |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA2/C/1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/C/1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი ავარიული (წითელი ღილაკი) | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/SI/1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/SI/-1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი ავარიული (წითელი ღილაკი) | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SAA/-1 | 1P, 1K, IP20-23, 1NC |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/SI/2 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/D/2 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23 |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/D/-1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23 |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA4/C/1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA2/C/-1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/C/-1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA2/C/2 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/C/2 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA3/C/1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23, 1NO ფიქსაციის გარეშე |  |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/D/1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23 |  |  |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/315/2 | 2P-A60A, 6kA | Id=30mA |  |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/315/2 | 2P-A80A, 6kA | Id=30mA |  |  | ცალი | 1
დროის რელე | Time_Relay | KT1/SI | Us=220V |  | Uc=220V | Tmax=60m | ცალი | 1
იმპულსური რელე | Impulse-Relay | KI1/W/2 | Us=220V |  | Uc=220V |  | ცალი | 1
იმპულსური რელე | Impulse-Relay | KI1/W/1 | Us=220V |  | Uc=220V |  | ცალი | 1
იმპულსური რელე | Impulse-Relay | KI1/W/-1 | Us=220V |  | Uc=220V |  | ცალი | 1
დროის რელეს კონტაქტი NO | Contact_NO | K1/SI | In=10A |  |  |  | ცალი | 1
იმპულსური რელეს კონტაქტი NO | Contact_NO | K1/W/2 | In=10A |  |  |  | ცალი | 1
იმპულსური რელეს კონტაქტი NO | Contact_NO | K1/W/-1 | In=10A |  |  |  | ცალი | 1
იმპულსური რელეს კონტაქტი NO | Contact_NO | K1/W/1 | In=10A |  |  |  | ცალი | 1
სანათი ავარიული, შუქდიოდური | Emergency_LED_Lamp | A1-19/-1 | სანათი ავარიული, შუქდიოდური, ხაზური |  |  |  | ცალი | 19
სანათი ავარიული, შუქდიოდური | Emergency_LED_Lamp | A1-12/2 | სანათი ავარიული, შუქდიოდური, ხაზური |  |  |  | ცალი | 12
სანათი ავარიული, შუქდიოდური | Emergency_LED_Lamp | A1-23/1 | სანათი ავარიული, შუქდიოდური, ხაზური |  |  |  | ცალი | 23
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-5/D/2 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 12W |  |  |  | ცალი | 5
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1/E/2 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 50W |  |  |  | ცალი | 1
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-7/C/2 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 36W |  |  |  | ცალი | 7
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-2/SI/1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 50W |  |  |  | ცალი | 2
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-2/SI/-1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 50W |  |  |  | ცალი | 2
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1/SO/1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 50W |  |  |  | ცალი | 1
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-4/D/-1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 12W |  |  |  | ცალი | 4
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1/E/-1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 50W |  |  |  | ცალი | 1
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-8/C/-1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 36W |  |  |  | ცალი | 8
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-4/D/1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 12W |  |  |  | ცალი | 4
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-3/E/1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 50W |  |  |  | ცალი | 3
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-5/C/1+EL1-2/201/1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 36W |  |  |  | ცალი | 7
შტეფსელის როზეტი | SOCKET_interior_2P+1_IP20-23 | XS1,2,3,5+2XS4/I/1 | ფარული დაყენება, 2P+1, IP20-23, 1 ბლოკი 2-ანი და 4 ცალი |  |  |  | ცალი | 5
შტეფსელის როზეტი | SOCKET_interior_2P+1_IP20-23 | XS1,2,3/I/2 | ფარული დაყენება, 2P+1, IP20-23, 3 ცალი |  |  |  | ცალი | 3
შტეფსელის როზეტი | SOCKET_exter_2P+1_IP20-23 | 2XS1-2/101/-1 | ღია დაყენება, 2P+1, IP20-23, ძალოვანი, 2 ბლოკი 2-ანი |  |  |  | ცალი | 2
შტეფსელის როზეტი | SOCKET_interior_2P+1_IP20-23 | XS1,2/I/-1 | ფარული დაყენება, 2P+1, IP20-23, 2ცალი |  |  |  | ცალი | 2
შტეფსელის როზეტი | SOCKET_interir-exter_2P+1_IP55-65 | 3XS2/305/2 | ღია დაყენება, 2P+1, IP55-65, ძალოვანი, 1 ბლოკი 3-ანი |  |  |  | ცალი | 1