## 5
სამედიცინო-სარეაბილიტაციო ცენტრი, ქ. ახალციხე. ელ. მომარაგების პროექტის თანდართული სპეციფიკაცია მასალათა სპეციფიკაცია / BOM შენობის გამანაწილებელი ქსელი, მთავარი გამანაწილებელი კარადა №ACM1, საქვაბეს და ავტოფარეხის ჯგუფური ფარები
პოზიცია | Name | პირობითი_გრაფიკული_აღვნიშვნა | ტექნიკური_მახასიათებლები | ტექნიკური_მახასიათებლები_2 | ტექნიკური_მახასიათებლები(1) | განზომილების_ერთეული | რაოდენობა | შენიშვნა
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF4/217/1 | 1P-C10A, 4,5kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF2/217/1 | 1P-C20A, 4,5kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/ACout | 3P-C32A, 6kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/WP/-1 | 3P-C25A, 6kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF3/217/1 | 1P-C20A, 4,5kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF2/218/1 | 1P-C20A, 4,5kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF3/218/1 | 1P-C10A, 4kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF6/217/1 | 3P-C10A, 4,5kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF5/217/1 | 3P-C10, 4,5kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/AH/E | 4P-C60A, 10kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/AH/1 | 3P-C45A, 6kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/AH/2 | 3P-C60A, 6kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/AH/-1 | 3P-C60A, 6kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1 | 4P-C100A,10kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/217/1 | 3P-C25A, 6kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/L | 3P-C32A, 6kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/DP | 1P-C25A, 6kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/218/1 | 1P-C25A, 6kA |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი | Circuit_Breaker | QF1/Att | 1P-C25A, 6kA |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/218/1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23 |  |  | ცალი | 1
გამთიშველი | SWITCH_interior_1P_1K_IP20-23 | SA1/217/1 | ფარული დაყენება, 1P, 1K, IP20-23 |  |  | ცალი | 1
განცალკევებელი | Disconnector | QS1 | In=250A |  |  | ცალი | 1
განცალკევებელი | Disconnector | QS2 | In=250A |  |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/217/1 | 2P-F40A, 6kA | Id=30mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/WP/-1 | 4P-B50A, 6kA | Id=30mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/ACout | 4P-B50A, 6kA | Id=30mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD2/218/1 | 2P-F40A, 6kA | Id=30mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/218/1 | 2P-F40A, 6kA | Id=30mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD2/217/1 | 4P-B40A, 6kA | Id=30mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/DP | 2P-F50A, 6kA | Id=30mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/AH/2 | 4P-B100A, 6kA | Id=100mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/AH/1 | 4P-B100A, 6kA | Id=100mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/AH/-1 | 4P-B100A, 6kA | Id=100mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/Att | 2P-B60A, 6kA | Id=100mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/218/1 | 2P-B60A, 6kA | Id=100mA |  | ცალი | 1
დამცავი ამორთვის მოწყობილობა / RCD | RCD | QD1/217/1 | 4P-B100A, 6kA | Id=100mA |  | ცალი | 1
დამოუკიდებელი განცალკევებელი | Shunt Release | K1/ACout | Us=220V |  | Uc | ცალი | 1
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-4/218/1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 36W |  |  | ცალი | 4
სანათი შუქდიოდური | LED_Lamp_nonlinear | EL1-2/217/1 | სანათი შუქდიოდური, არახაზური, 36W |  |  | ცალი | 2
შტეფსელის როზეტი | SOCKET_interior_2P+1_IP20-23 | 3XS1-2/218/1 | ფარული დაყენება, 2P+1, IP20-23, 2 ბლოკი 3 როზეტით |  |  | ცალი | 2
შტეფსელის როზეტი | SOCKET_interior_2P+1_IP20-23 | 2XS1/217/1 | ფარული დაყენება, 2P+1, IP20-23, 1 ბლოკი 2 როზეტით |  |  | ცალი | 1