## 7
სამედიცინო-სარეაბილიტაციო ცენტრი, ქ. ახალციხე. ელ. მომარაგების პროექტის თანდართული სპეციფიკაცია მასალათა სპეციფიკაცია / BOM საკაბელო ტრასის განლაგების გეგმები
პოზიცია | Name | პირობითი გრაფიკული აღვნიშვნა | ტექნიკური მახასიათებლები | ტექნიკური მახასიათებლები 2 number of core*mm2 / ძარღვის რაოდ.*მმ2 | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | შენიშვნა
-1 | Cable | AH/-1-W/C/-1 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 40 | 1. წითლად გამოყოფილია ავარიული ქსელი
|  | AH/-1-D/C/-1 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 30 | 2. ყველა კაბელი არის სპილენძის ძარღვით
|  | AH/-1-SA1/C/-1 | 2 ძარღვიანი, Cu | 2*1,5 | მ | 25
|  | AH/-1-SA1/D/-1 | 2 ძარღვიანი, Cu | 2*1,5 | მ | 7
|  | AH/E-A | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*4 | მ | 210
|  | AH/E-SAA | 2 ძარღვიანი, Cu | 2*1,5 | მ | 51
|  | AH/-1-AH/G, და ჯგუფურ ფარებში შემყვანი კაბელები | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*2,5 | მ | 40
|  | AH/-1-I/-1 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 22
|  | -1_Lighting | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 195
|  | -1_Socket | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 176
|  | Dedicated Socket AH/-1-XS1/-1 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*10 | მ | 25
|  | ACM1-AH/-1 | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*10 | მ | 8
|  | ACM1-AH/1 | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*6 | მ | 12
|  | ACM1-AH/2 | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*10 | მ | 16
|  | ACM1-AH/L | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*4 | მ | 30
|  | ACM1-AH/Att | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 25
|  | ACM1-WP | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*4 | მ | 28
|  | ACM1-DP | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 32
|  | ACM1-ACout | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*4 | მ | 25
|  | ATS-ACM1 | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*25 | მ | 5.5
|  | ATS-AH/E | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*10 | მ | 3.5
|  | AH/E-VA1/Att | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*2,5 | მ | 35
|  | AH/E-VA2/Att | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*2,5 | მ | 30
-1 |  | AH/E-VA3-5/SI | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 37
1 |  | AH/1-W/C/1 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 72
|  | AH/1-D/C/1 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 33
|  | AH/1-SA1/C/1 | 2 ძარღვიანი, Cu | 2*1,5 | მ | 70
|  | AH/1-SA1/D/1 | 2 ძარღვიანი, Cu | 2*1,5 | მ | 6
|  | AH/E-XS/202 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 24
|  | AH/1-AH/G, და ჯგუფურ ფარებში შემყვანი კაბელები | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*4 | მ | 54
|  | AH/1-I/1 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 40
|  | 1_Lighting | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 271
|  | 1_Socket | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 347
|  | AH/1-SI | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 29
|  | AH/1-SA1/SI | 2 ძარღვიანი, Cu | 2*1,5 | მ | 44
|  | ACM1-AH218/1 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 46
|  | AH218/1-M1/G | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 42
|  | ACM1-AH217/1 | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*2,5 | მ | 50
|  | AH/217/1-M1 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 8
|  | AH/217/1-M2 | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*2,5 | მ | 11
|  | AH/217/1-M3 | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*2,5 | მ | 9
1 |  | AH/E-PA/217/1 | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*10 | მ | 61
2 |  | AH/2-W/C/2 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 46
|  | AH/2-D/C/2 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 40
|  | AH/2-SA1/C/2 | 2 ძარღვიანი, Cu | 2*1,5 | მ | 20
|  | AH/2-SA1/D/2 | 2 ძარღვიანი, Cu | 2*1,5 | მ | 6
|  | AH/2-AH/G, და ჯგუფურ ფარებში შემყვანი კაბელები | 4+1PE ძარღვიანი,Cu | 5*4 | მ | 71
|  | AH/2-I/2 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 28
|  | 2_Lighting | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*1,5 | მ | 246
|  | 2_Socket | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*2,5 | მ | 262
2 |  | Dedicated Socket AH/2-XS2/2 | 2+1PE ძარღვიანი,Cu | 3*4 | მ | 13