## Sheet1
№ | dasaxeleba | ganzomileba | raodenoba
1 | sameli wylis avzi 3.960m³, uJangavi foladis, momsaxure luqiT 800X800, aRWurvili tivtiva sarqveliT, damcleli ventiliT, sahaero xvreliT. | cali | 1
2 | wyalmomaragebis sistemis satumbi sadguri (erTi muSa erTi rezervi (3-5 safexuriani)) safarToebeli avziT, sixSiruli marTviT, ventilebiT (3-5 safexuriani) samontaJo kompleqtiT G=3.9m³/sT, H=35m | cali | 1
3 | wyaltevadobiTi gamacxelebeli boileri 2000l | cali | 1
4 | polipropilenis mili civi wylis Ø20mm PN16 | metri | 464
5 | polipropilenis mili civi wylis Ø25mm PN16 | metri | 188
6 | polipropilenis mili civi wylis Ø32mm PN16 | metri | 88
7 | polipropilenis mili civi wylis Ø40mm PN16 | metri | 90
8 | polipropilenis mili civi wylis Ø50mm PN16 | metri | 82
9 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø20mm milisTvis | metri | 464
10 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø25mm milisTvis | metri | 188
11 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø32mm milisTvis | metri | 88
12 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø40mm milisTvis | metri | 90
13 | kauCukis Tboizolacia 13mm sisqiT polipropilenis Ø50mm milisTvis | metri | 82
14 | quro Ø20 | cali | 120
15 | quro Ø25 | cali | 50
16 | quro Ø32 | cali | 24
17 | quro Ø40 | cali | 24
18 | quro Ø50 | cali | 22
19 | muxli 90° Ø20 | cali | 484
20 | muxli 90° Ø25 | cali | 56
21 | muxli 90° Ø32 | cali | 28
22 | muxli 90° Ø40 | cali | 36
23 | muxli 90° Ø50 | cali | 28
24 | samkapi 20/20 | cali | 96
25 | samkapi 20/20/25 | cali | 24
27 | samkapi 25/25 | cali | 6
28 | samkapi 25/25/32 | cali | 6
30 | samkapi 32/32/25 | cali | 4
31 | samkapi 32/32 | cali | 2
34 | samkapi 40/40/32 | cali | 4
35 | samkapi 40/40 | cali | 4
36 | samkapi 50/50 | cali | 6
39 | jvaredini 25/25 | cali | 6
44 | ventili Ø20 | cali | 82
48 | ventili Ø50 | cali | 5
49 | Semrevi - niJara | cali | 1
50 | Semrevi - saSxape | cali | 12
51 | Semrevi - xelsabani | cali | 20
53 | filtri | cali | 1
54 | mricxveli | cali | 1
საკიდები სამაგრები და წვრილმანი მალასები მილგაყვანილობის ღირებულების 30%
შენიშვნა: მონტაჟის დაწყებამდე სამონტაჟო კომპანიის მხირდან მოხდეს სპეციფიკაციის გადამოწმება პროექტის მიხედვით!!