შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“

აცხადებს ტენდერს მომსახურების შესყიდვაზე

#12/05-GIEC-S/2021

მომსახურების აღწერა:

- შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს საკუთარი მოხმარების ძალოვანი ტრანსფომატორის 20 ტ-ს შეკეთებაზე, კერძოდ :

110 კვ-ის შემყვანზე დარღვეულია ჰერმეტულობა, რაც გამოიხატება იმაში რომ, აღნიშნულ შემყვანში ვერ ხერხდება ზეთის წნევის შენარჩუნება.

სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი იხილეთ თანდართულ ფაილში (PDF).

შენიშვნა: შეკეთების პროცესში ტრანსფორმატორის ელექტრული პარამეტრების ( საიზოლაციო მახასიათებლები და ა.შ. ) გაუარესების შემთვევაში მოწვეული ორგანიზაცია აღდგენით სამუშაოებს ატარებს საკუთარი ხარჯებით.  აღნიშნული სამუშაოების მასალას უზრუნველყოფს (ზეთმედეგი რეზინები, სატრანსფორმატორო ზეთი, საღებავი და ა. შ. ) მოწვეული ორგანიზაცია რის ხარისხზეც პასუხისმგებელია თავად.

მისამართი:

მიწოდების ადგილი გარდაბანი, აღმაშენებლის 2.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

- დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:

- კომერციული წინადადება უნდა შეიცავდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს (დ.ღ.გ-ს ჩათვლით).

- ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ:

  - შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- პრეტენდენტი ორგანიზაციის იურიდიული და საბანკო რეკვიზიტები.

- გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

- სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და აიტვირთოს ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;

- საკონტაქტო პირი დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: ლევან წიკლაური. ltsiklauri@gig.ge; 568 76 76 59.

- საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: კახაბერ უნგიაძე. საკონტაქტო ნომერი: 599 50 37 35.

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 20.05.2021 12:00 სთ.

შენიშვნა: აღნიშნული ტენდერი ტარდება სამბიჯიანი ვაჭრობის პრინციპით (ვაჭრობის ბიჯი - 500 ლარი).