## Offer
# | ნივთი | Item | maxasiaTeblebi | Specifications | რაოდენობა / Quantity | ფასი / Price | თანხა სულ / Total Amount | garantiis periodi / Warranty period
1 | mzis paneli mono, pikuri simZlavriT 330vt | Solar mono panel peak power 330 WT | სიმძლავრე 330 ვტ | Power 330 WT | 4
2 | mzis damuxvtis kontroleri -40amperi | Solar charge controller -40 AMP | სიმძლავრე 40 ამპერი | Power 40 AMP | 1
3 | აკუმულატორი ჟელეიანი მზის სისტემების -200 ამპ*სთ | Battery / Gel solar systems - 200 amps * | 200 ამპ*სთ | 200 AMP*Hour | 4
4 | მზის წყლის გამაცხელებელი 230ლტ (უწნევო) | Solar water heater 230 lt (non-pressurized) | მოცულობა 230 ლიტრი თვითდინებით (უწნევო) | Capacity 230 Lt Self-flowing (non-pressurized) | 2
75 | მზის პანელები Solarmodul JA Solar, 320WP, მონოკრისტალი, 6 ცალი, მწარმოებლის გარანტია 12 წელი (პროდუქტის), 25 წელი (მაქს. 20 %-იანი წარმადობის ვარდნის) ჰელიოს ენერჯის 5 წლიანი გარანტია | Solar panels Solarmodul, 320WP, single crystal, 6 pieces, manufacturer warranty not less than 12 years (product), not less than 25 years (max. 20% efficiency drop) Representative company at least 5 years warranty | მზის პანელები Solarmodul, 320WP, მონოკრისტალი, 6 ცალი, მწარმოებლის გარანტია არანაკლებ 12 წელი (პროდუქტის), არანაკლებ 25 წელი (მაქს. 20 %-იანი წარმადობის ვარდნის) წარმომადგენელი კომპანიის არანაკლებ 5 წლიანი გარანტია | Solar panels Solarmodul, 320WP, single crystal, 6 pieces, manufacturer warranty not less than 12 years (product), not less than 25 years (max. 20% efficiency drop) Representative company at least 5 years warranty | 6
76 | MC4 შემაერთებლები 2 to 1 | MC4 connectors 2 to 1 | MC4 შემაერთებლები 2 to 1 | MC4 connectors 2 to 1 | 2
77 | Inverter Must Solar, 3 KW, აკუმულატორების რეგულირებადი დატენვის ფუნქციით, მართვის ფუნქციით, ეკრანით, გენერატორის დაერთების შესაძლებლობით ჰელიოს ენერჯის გარანტია 1 წელი მწარმოებლის გარანტია 1 წელი | Inverter Must Solar, 3 KW, with adjustable battery charging function, control function, screen, generator connection capability Helio Energy Warranty 1 year Manufacturer warranty 1 year | სიმძლავრე 3 კვტ აკუმულატორების რეგულირებადი დატენვის ფუნქციით, მართვის ფუნქციით, ეკრანით, გენერატორის დაერთების შესაძლებლობით | Powerful 3 kW batteries with adjustable charging function, control function, screen, generator connection capability | 1
78 | აკუმულატორის კაბელები ბუნიკებით, შიდა გაყვანილობის კაბელები | Battery cables | აკუმულატორის კაბელები ბუნიკებით, შიდა გაყვანილობის კაბელები | Battery cables with bunkers, internal wiring cables | 1
79 | აკუმულატორი Leoch AGM Deep Cycle, 12 V, 105 Ah გარანტია 1 წელი | Battery Leoch AGM Deep Cycle, 12 V, 105 Ah | 12 V, 105 Ah | 12 V, 105 Ah | 4
80 | მუდმივი დენის ავტომატი აკუმულატორისთვის და სოლარისთვის 550V 10-80 Amp, შემკრები კარადა მცველებით | DC battery for battery and solar 550V 10-80 Amp, assembling cabinet with guards | მუდმივი დენის ავტომატი აკუმულატორისთვის და სოლარისთვის 550V 10-80 Amp, შემკრები კარადა მცველებით | DC battery for battery and solar 550V 10-80 Amp, assembling cabinet with guards | 2
81 | სოლარის სპეციალური კაბელი, გოფრეთი გარანტია 5 წელი | Solar system cable | სოლარის სპეციალური კაბელი, გოფრეთი გარანტია 5 წელი | Solar special cable, corrugated | 60
82 | ალუმინის სამაგრები პანელებისთვის, ფასი კილოვატზე | Aluminum brackets for panels, | ალუმინის სამაგრები პანელებისთვის, ფასი კილოვატზე | Aluminum brackets for panels, price per kilowatt | 2
83 | AC გამანაწილებელი ყუთი, ორი ცალი მცველით | AC junction box with two pieces of fuse | AC გამანაწილებელი ყუთი, ორი ცალი მცველით | AC junction box with two pieces of fuse | 1
84 | დამიწების კაბელი და რკინის ძელი | Earthing cable and iron pole | დამიწების კაბელი და რკინის ძელი |  | 1
85 | წყლის გამაცხელებელი მზის სისტემა უწნევო VIVA 200LT SP-470 58/1800 24-R | Water heater solar system | წყლის გამაცხელებელი მზის სისტემა უწნევო VIVA 200LT SP-470 58/1800 24-R | Water heater solar system without pressure VIVA 200LT SP-470 58/1800 24-R | 1
86 | წყლის გამაცხელებელის მზის სისტემა უწნევო 250LT SP-470 58/1800 30-R | Water heater solar system | წყლის გამაცხელებელის მზის სისტემა უწნევო 250LT SP-470 58/1800 30-R | Solar water heater solar system 250LT SP-470 58/1800 30-R | 2
87 | წყლის ავზი | Water tank | ავტომატური შენვსები ავზი, ტევადობა 2 ლიტრი | Automatic filling tank, capacity 2 liters | 3
88 | მზის სისტემის წყლის გამათბობელი | Solar water heater | 200 ლიტრიანი, ორმილიანი წნევიანი | 200 liters, two-cylinder pressure | 1
209 | 1.მზის პანელი მონო, პიკური სიმძლავრით 330 ვტ. | Solar panel mono, with peak power 330 watts. | სიმძლავრე 330 ვტ | Power 330 WT | 5
210 | მზის დამუხტვის კონტროლერი - 40 ამპერი | Solar charging controller - 40 AMP | სიმძლავრე 40 ამპერი | Power 40 A | 1
211 | მზის დამუხტვის კონტროლერი - 15 ამპერი | Solar charging controller - 15 AMP | სიმძლავრე 15 ამპერი | Power 15 A | 1
212 | აკუმულატორი ჟელეიანი მზის სისტემების-200 ამპ*სთ | Battery for solar systems 200 AMP*Hour | 200 ამპ*სთ | 200AMP*Hour | 4
213 | მზის პანელების ალუმინის სამაგრი კონსტრუქცია, კომპლ. | Aluminum mounting bracket for solar panels, | kompleqti | Set | 1
214 | კაბელი | Cable | 2*10 | 2*10 | 10
215 | მზის ინვერტორი 24/220ვ 2.0 კვა | Solar inverter 24/220ვ 2.0 KW | 24/220ვ, სიმძლავრე 2.0 კვა | 24/220V, Power 2.0 KW | 1
278 | მზის პანელები | Solar panel | 12 ვოლტი 330 ვატი | 12 volt 330 W | 5
279 | კონტროლერი | Controller | 50 amp | 50 Amp | 50
280 | გარდამქმნელი | Inverter | სიმძლავრე 2 კილოვატი | power 2 KWT | 1
281 | ჟელე აკუმლიატორები | Gel Battery | 250 amp | 250 Amp | 500
282 | კაბელები | Cables | მრავალწვერა სპილენძის 6 mm | Multiple brass 6 mm | 30
341 | 2 ამპერიანი აკუმულატორის ბატარეა | Battery | 200 ამპერიანი | 200 AMP | 10
342 | მზის ენერგიის პანელი 330 ვატი | Solar panel 330 Watt | 330 ვატი | 330 W | 8