შპს „მტკვარი ენერჯი“

აცხადებს ტენდერს მომსახურების შესყიდვაზე

#25/05-Mtkvary Energy-S/2021

მომსახურების აღწერა:

- შპს „მტკვარი ენერჯი“ აცხადებს ტენდერს 9-ე ენერგობლოკი სარელეო დაცვის და ტირისტორული აღგზნების სისტემის შეკეთებაზე, კერძოდ :

სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი იხილეთ თანდართულ ფაილში (PDF).

მისამართი:

მიწოდების ადგილი გარდაბანი, აღმაშენებლის 2ა.

შპს „მტკვარი ენერჯი“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

- დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:

- კომერციული წინადადება უნდა შეიცავდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს (დ.ღ.გ-ს ჩათვლით).

- ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ:

  - შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- პრეტენდენტი ორგანიზაციის იურიდიული და საბანკო რეკვიზიტები.

- პრედენდენტი ორგანიზაციის გამოცდილება.

- გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

- სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და აიტვირთოს ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;

- საკონტაქტო პირი დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: ლევან წიკლაური. ltsiklauri@gig.ge; 568 76 76 59.

- საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ვახტანგ ჯაფარიძე. საკონტაქტო ნომერი: 599 19 42 75.

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 03.06.2021 12:00 სთ.

შენიშვნა: აღნიშნული ტენდერი ტარდება სამბიჯიანი ვაჭრობის პრინციპით (ვაჭრობის ბიჯი - 500 ლარი).