| გამოცხადების თარიღი: დასრულების თარიღი: | 22 ივლისი, 2021 20 აგვისტო, 2021 (16:00 საათი) |
| --- | --- |
| საკონტაქტო პირი | მარიამ ნაკაშიძე mnakashidze@bog.ge +995 599358444 |

საქართველოს ბანკის ობიექტებისთვის გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის (HVAC) სისტემების მიწოდება/მონტაჟი და არსებული HVAC სისტემების გეგმიური და არაგეგმიური ტექნიკური მომსახურება

ტენდერი

საქართველოს ბანკის ობიექტებისთვის გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის (HVAC) სისტემების მოწოდება/მონტაჟი და არსებული HVAC სისტემების  გეგმიური და არაგეგმიური ტექნიკური მომსახურება

(გენერალური ხელშეკრულება)

სარჩევი

შესავალი:	2

ნაწილი N1 - ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის	3

ნაწილი N2 - შეფასებისა და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები	4

ნაწილი N3 - ტენდერის პროცედურა	7

ნაწილი N4 - კონტრაქტის ძირითადი პირობები	9

ნაწილი N5 - ბანკის ობიექტებზე არსებული დანადგარების შესახებ ინფორმაცია	13

ნაწილი N6 - ბანკის ობიექტებზე არსებული დანადგარების მომსახურების ჩამონათვალი და პერიოდულობა	14

დანართი N1: ფასების ცხრილი	18

დანართი N2: საბანკო რეკვიზიტები	19

დანართი N3: ფინანსური მდგომარეობის და გამოცდილების დამადასტურებელი ფორმები	20

და მოთხვნილი თანმხლები დოკუმენტაცია	20

ფორმა N1 - საშუალო წლიური ბრუნვა:	20

ფორმა N2 - კომპანიის სპეციფიკური გამოცდილება	21

ფორმა N3 - ინფორმაცია 12 თვეზე მეტი ვადით დასაქმებული ტექნიკური პერსონალის შესახებ:	22

დანართი N4: შემოთავაზებული პროდუქტის/მასალების დეტალური სპეციფიკაციები; MAF; საგარანტიო ფურცელი	23

დანართი N5: დამატებითი მოთხოვნები მასალებთან და სამუშაოს ორგანიზებასთან დაკავშირებით	24

# შესავალი:

ტენდერი ცხადდება გამარჯვებულთან გენერალური ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით.

ხელშეკრულების მიზანია რომ განისაზღვროს ბანკის ობიექტების რემონტების ფარგლებში გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის სამუშაოების (ცალკეული პროექტების/დავალებების)  განსახორციელებლად მხარეთა შორის თანამშრომლობის ძირითადი პირობები. ასევე ბანკის ობიექტებზე უკვე არსებული სისტემების (HVAC) გეგმიური და არაგეგმიური მომსახურების პირობები  (შემდგომში - ხელშეკრულება).

ურთიერთთანამშრომლობის საორიენტაციო საერთო ვადა შეადგენს 12 (თორმეტი) თვეს, ხოლო  ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი კონკრეტული პროექტის/დავალების შესრულების ვადა განისაზღვრება ბანკის ზეპირად ან წერილობით (მათ შორის ელექტრონული ფოსტით) წარდგენილი მოთხოვნის შესაბამისად.

# ნაწილი N1 - ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის

| 1.1 | ტენდერის დასახელება: | საქართველოს ბანკის ობიექტებისთვის გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის (HVAC) სისტემების მოწოდება/მონტაჟი და არსებული HVAC სისტემების გეგმიური და არაგეგმიური ტექნიკური მომსახურება; |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | შემსყიდველი კომპანია: | სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „ბანკი“) |
| 1.3 | სატენდერო წინადადების ენა: | სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს: ქართულ ენაზე |
| 1.4 | წინადადებების წარმოდგენა: | სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს: ელექტრონულად, tenders.ge-ს პორტალის მეშვეობით |
| 1.5 | სატენდერო წინადადების ვალუტა: | სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს: აშშ. დოლარში |
| 1.6 | სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა: | სატენდერო წინადადება ძალაში უნდა იყოს ტენდერის გახსნიდან: 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში |
| 1.7 | სატენდერო წინადადების შემადგენლობა: | სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს სულ მცირე შემდეგ ნაწილებს: დანართი N1 - ფასების ცხრილი; (დანართი N1.1 და დანართი N1.2-ის მიხედვით) დანართი N2 - საბანკო რეკვიზიტები; დანართი N3 - ფინანსური მდგომარეობის და გამოცდილების დამადასტურებელი ფორმები და მოთხვნილი თანმხლები დოკუმენტაცია; დანართი N4 - შემოთავაზებული პროდუქტის/მასალების დეტალური სპეციფიკაციები; MAF; საგარანტიო ფურცელი; სატენდერო წინადადება ხელმოწერილი და დამოწმებული უნდა იყოს შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე პირის მიერ. |
| 1.8 | სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტება: | სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე კომპანიამ წერილობით (ელ-ფოსტის მეშვეობით) უნდა მიმართოს ბანკის საკონტაქტო პირს წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში: არაუგვიანეს ტენდერის გახსნამდე 5 სამუშაო დღით ადრე |
| 1.9 | ტენდერის ფარგლებში ბანკის საკონტაქტო პირი: | სახელი და გვარი: მარიამ ნაკაშიძე პოზიცია: შესყიდვების მენეჯერი ელ ფოსტა: mnakashidze@bog.ge ტელ: +995 599 358 444 |

# ნაწილი N2 - შეფასებისა და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები

| ზოგადი ნაწილის შეფასება: |
| --- |
| N | ზოგადი დასახელება | საკვალიფიკაციო მოთხოვნა | მოთხოვნის სტატუსი | წარმოსადგენი დოკუმენტაცია |
| 2.1 | ლიკვიდაცია /რეორგანიზაცია | ტენდერში მონაწილე კომპანიის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და იგი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში; | მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას | ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან |
| 2.2 | ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობა: | ტენდერის მონაწილეს არ უნდა ჰქონდეს ინტერესთა კონფლიქტი. ითვლება, რომ ტენდერის მონაწილეს აქვს ინტერესთა კონფლიქტი ტენდერის ერთ ან რამდენიმე სხვა მხარესთან, თუ: პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს, ან თავად კონტროლდება ტენდერის სხვა მონაწილის მიერ; მას და ტენდერის სხვა მონაწილეს ჰყავთ ერთი და იგივე იურიდიული წარმომადგენელი; აქვთ ურთიერთობა ტენდერის სხვა მონაწილესთან, უშუალოდ ან საერთო მესამე მხარის საშუალებით, რაც მათ აძლევს საშუალებას მოახდინონ ზეგავლენა სხვა ტენდერში მონაწილის სატენდერო წინადადებაზე; ტენდერში, ტენდერის მონაწილის მიერ ერთზე მეტ სატენდერო წინადადებაში მონაწილეობა; აქვს მჭიდრო საქმიანი ან ოჯახური ურთიერთობა ბანკის პერსონალთან, ვინც: პირდაპირ ან არაპირდაპირაა ჩართული სატენდერო დოკუმენტების ან კონტრაქტის სპეციფიკაციების მომზადებაში. | ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, შესაძლოა მოხდეს ტენდერის მონაწილის დისკვალიფიკაცია | - |

| კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შეფასება: |
| --- |
| N | ზოგადი დასახელება | საკვალიფიკაციო მოთხოვნა | მოთხოვნის სტატუსი | წარმოსადგენი დოკუმენტაცია |
| 2.3 | საშუალო წლიური ბრუნვა: | ტენდერში მონაწილის საშუალო წლიური ბრუნვა ბოლო 3 წლის (2018, 2019, 2020 წწ) მიხედვით უნდა იყოს სულ მცირე 700,000 ლარი. | საშუალო წლიური ბრუნვა მონაწილეობს, ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასების დროს; შენიშვნა: საშუალო წლიური ბრუნვა ანგარიშდება როგორც 3 (სამი) წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაობისათვის დამოწმებული გადახდების ჯამი გაყოფილი სამზე. | საშუალო წლიური ბრუნვის დასადასტურებლად, ტენდერში მონაწილემ უნდა წამოადგინოს დამოწმებული მოგება-ზარალის დეკლარაციები. აღნიშნული დოკუმენტის ალტერნატივად, შესაძლოა წარმოდგენილ იქნას იმავე ინფორმაციის მატარებელი შიდა ფინანსური დოკუმენტი, რომელიც დამოწმებული და ხელმოწერილი იქნება კომპანიის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. ტენდერში მონაწილემ უნდა შეავსოს სპეციალური ფორმა - დანართი N3-ში მოცემული ფორმა N1. |

| კომპანიის გამოცდილების შეფასება: |
| --- |
| N | ზოგადი დასახელება | მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნა | მოთხოვნის სტატუსი | წარმოსადგენი დოკუმენტაცია |
| 2.4 | ზოგადი გამოცდილება: | სულ მცირე 3 წლიანი ზოგადი გამოცდილება; | მონაწილეობს ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასებაში; | ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან; |
| 2.5.1 | სპეციფიკური გამოცდილება (საქონლის მიწოდება/სამონტაჟო სამუშაოები): | ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ტენდერში მონაწილე კომპანიას წარმატებით უნდა ჰქონდეს განხორციელებული სულ მცირე 2 ანალოგიური კონტრაქტი (HVAC სისტემების მიწოდება/მონტაჟის) თითოეული ღირებულებით არანაკლებ 100,000 ლარი; | მინიმალური მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, კომპანია ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას. | ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს, დანართი N3-ში მოცემული ფორმა N2-ის შესაბამისად; ტენდერში მონაწილემ ასევე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლი და დამკვეთ(ებ)ის მხრიდან რეკომენდატორ(ებ)ის საკონტაქტო ინფორმაცია; |
| 2.5.2 | სპეციფიკური გამოცდილება (მომსახურება): | ბოლო 2 წლის განმავლობაში სულ მცირე 6 თვიანი გამოცდილება HVAC სისტემების გეგმიური და არაგეგმიური მომსახურების მიმართულებით; |  |  |
| 2.6 | ტექნიკური პერსონალი | ტენდერში მონაწილე მომსახურებას უნდა ეწეოდეს მის კომპანიაში მუდმივად დასაქმებული მუშახელის მეშვეობით (იგულისხმება მინ. 12 თვიანი კონტრაქტები თანამშრომლებთან) | მონაწილეობს ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასებაში; | 12 თვეზე მეტი პერიოდით დასაქმებული ტექნიკური პერსონალის შესახებ იფორმაცია დანართი N3-ში მოცემული ფორმა N3-ის შესაბამისად; |
| 2.7 | მწარმოებლის ავტორიზაცია: | ტენდერის მონაწილეს უნდა გააჩნდეს შემოთავაზებული ბრენდის მწარმოებლის მიერ კომპანიის სახელზე გაცემული ავტორიზაციის სერტიფიკატი (MAF) | შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას | მწარმოებლის მიერ ტენდერში მონაწილის სახელზე გაცემული ავტორიზაციის სერტიფიკატი (MAF) |
| 2.8 | გარანტია: | გარანტია დანადგარებზე უნდა იყოს სულ მცირე 12 თვე. | მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას ამასთან, თუ შემოთავაზებული გარანტია იქნება 12 თვეზე მეტი, აღნიშნული აისახება ტექნიკური წინადადების ქულებით შეფასებაში; | საგარანტიო ფურცელი, დანადგარებზე საგაანტიო პერიოდის მითითებით |

# ნაწილი N3 - ტენდერის პროცედურა

| 3.1 | სატენდერო დოკუმენტაციის ცვლილება: | სატენდერო წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადამდე ნებისმიერ მომენტში ბანკს შეუძლია სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანა. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | ტენდერის შეწყვეტა: | ბანკი უფლებამოსილია რომ ნებისმიერ ეტაპზე შეწყვიტოს ტენდერი და ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს ბანკს კონტრაქტის გაფორმებას რომელიმე მომწოდებელთან. |
| 3.3 | ტენდერში მონაწლეობის ხარჯები: | სატენდერო წინადადების მომზადებისა და წარდგენის ყველა ხარჯს გაიღებს ტენდერის მონაწილე და ბანკი არც ერთ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი ამ ხარჯებზე ტენდერის პროცესის ან მისი შედეგების მიუხედავად. |
| 3.4 | სატენდერო ფასი: | ყველა გადასახადი და მოსაკრებელი, რომელიც კონტრაქტორმა უნდა გადაიხადოს კონტრაქტის ფარგლებში, ან ნებისმიერი სხვა მიზნებისათვის, შეტანილი უნდა იქნას ტენდერის მონაწილის მიერ წარმოდგენილ სატენდერო წინადადების მთლიან ფასში. |
| 3.5 | სატენდერო წინადადების არსებითად შესაბამისობა: | სატენდერო წინადადება არსებითად შესაბამისად ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ ის პასუხობს სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს რაიმე არსებითი ხასიათის გადახრების, დათქმების ან გამოტოვების გარეშე. |
| 3.6 | არითმეტიკული კორექტირება: | სატენდერო წინადადებაში არითმეტიკული შეცდომების აღმოჩენის შემთხვევაში, შეცდომები დაკორექტირდება ბანკის მიერ, ისე რომ ერთეულ ფასებს მიენიჭება უპირატესობა. ამასთან, თუ სატენდერო წინადადებაში არის ერთეული ფასების არაარსებითი ნაწილის გამოტოვებები, ბანკი უფლებამოსილია, დააკორექტიროს წინადადება, კონკურენტი კომპანიების შემოთავაზებების შესაბამისი ერთეული ფასების საშუალო სიდიდის გამოყენებით (მხოლოდ შეფასების მიზნებისთვის); |
| 3.6 | შემოთავაზებული ფასდაკლება: | იმ შემთხვევაში თუ ტენდერი ითვალისწინებს ვაჭრობას საიტზე, ტენდერში მონაწილემ სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს ფასდაკლების გათვალისწინების მეთოდოლოგია. თუ აღნიშნული მეთოლოგია არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში, ბანკი იგულისხმებს, რომ ფასდაკლების პროცენტი გავრცელდება ხარჯთაღრიცხვის ყველა პუნქტზე თანაბრად. |
| 3.7 | სატენდერო წინადადების დაზუსტება | ტენდერის გახსნის შემდეგ, ბანკმა შესაძლოა მოთხოვოს ტენდერში მონაწილე კომპანიას დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა ან/და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის დაზუსტება, რისთვისაც ტენდერში მონაწილეს უნდა მიეცეს გონივრული ვადა. ამასთან, თუ ტენდერში მონაწილე კომპანიის მიერ წარმოდგენილ წინადადებას, სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ინფორმაციის არსებითად მნიშვნელოვანი ნაწილი აკლია, ტენდერის მონაწილე შესაძლოა დისკვალიფიციებულ იქნას დაზუსტების გარეშე. |
| 3.8 | მოლაპარაკებები ტენდერის გახსნის შემდეგ: | ბანკმა, საკუთარი შეხედულებისამებრ, შესაძლოა ტენდერის გახსნის შემდეგ აწარმოოს დამატებითი მოლაპარაკებები უდაბლესი ფასის მქონე ორ მონაწილე კომპანიასთან და მოლაპარაკებების შედეგების მიხედვით მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. ხელშეკრულება შესაძლოა გაფორმდეს ერთზე მეტ კომპანიასთან. |
| 3.9 | სატენდერო კომისია: | ტენდერის გახსნის შემდეგ, წარმოდგენილი წინადადებების საფუძველზე, საუკეთესო წინადადების მქონე კომპანიას (კომპანიებს) გამოავლენს ბანკის სატენდერო კომისია. |
| 3.10 | ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია: | ბანკმა შესაბამისი რისკების შეფასების შედეგად, ტენდერში მონაწილე კომპანიას ხელშეკრულების გაფორმებამდე შესაძლოა მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენა სახელშეკრულებო ღირებულების არაუმეტეს 10%-ის ოდენობით. |
| 3.11 | ტენდერის შეფასება: | ტენდერის შეფასება მოხდება წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების (იხ. ნაწილი N2 - შეფასებისა და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები) და წონების მიხედვით. თითოეულ კომპონენტში ტენდერში მონაწილეს, სატენდერო კომისიის მიერ დაეწერება ქულები 1-5 ბალამდე: ქულები: Scoring 5:Excellent - ძალიან კარგი 4:Good - კარგი 3:Satisfactory - დამაკმაყოფილებელი 2:Low than Expected - მოლოდინზე დაბალი 1:Unsatisfactory - არადამაკმაყოფილებელი წონები: ტექნიკური წინადადება 1 საშუალო წლიური ბრუნვა; კომპანიის ზოგადი გამოცდილება; კომპანიის სპეციფიკური გამოცდილება (მიწოდება და მონტაჟი); კომპანიის სპეციფიკური გამოცდილება (გეგმიური და არაგეგმიური მომსახურება); კომპანიის ტექნიკური პერსონალი; 15% 2 გარანტია შემოთავაზებულ დანადგარებზე 5% ფინანსური წინადადება 3 ჯამური სატენდერო ფასი (სისტემაში დაფიქსირებული ბოლო ფასი) 80% |

# ნაწილი N4 - კონტრაქტის ძირითადი პირობები

| 4.1 | ხელშეკრულებასა და სატენდერო დოკუმენტაციას შორის განსხვავება: | ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია: | ხელშეკრულების ფარგლებში კონკრეტული დაკვეთის წინ შესაძლოა ბანკმა მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარმოდგენა. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების/დაკვეთის ღირებულების 10%-ს და გაცემული უნდა იყოს მხოლოდ ადგილობრივი კომერციული ბანკების მიერ, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოს ტერიტორიაზე. კონტრაქტის შესრულების საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს უპირობო (პირველივე მოთხოვნისთანავე) საბანკო გარანტიის სახით. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ბანკების სრული სია ხელმისაწვდომია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე, შემდეგ ბმულზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403&lng=eng შენიშვნა: აღნიშნული ბმულის მითითება ემსახურება შესაფერისი ადგილობრივი ბანკის მოძებნის პროცესის გამარტივებას და არ ავალდებულებს დამკვეთს პასუხისმგებლობა აიღოს სიაში მოცემულ რომელიმე და/ან ყველა ბანკის საიმედოობის შესახებ. |
| 4.3 | საავანსო გარანტია: | ავანსი შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30%-ს. თუ ბანკი ჩათვლის, რომ კონტრაქტორისთვის ავანსის გადახდა ბანკისთვის დაკავშირებულია რისკებთან, შესაძლოა კონტრაქტორს მოეთხოვოს ავანსის თანხაზე საბანკო გარანტიის წარმოდგენა. |
| 4.4 | გარანტია შესრულებულ სამუშაოებზე: | კონტრაქტორი პასუხისმგებელი უნდა იყოს შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე და შემოთავაზებულ დანადგარებზე სულ მცირე 12 თვის განმავლობაში. საგარანტიო პერიოდში, ბანკის შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღის ვადაში უნდა აღმოიფხვრას ხარისხთან დაკავშირებული ხარვეზი. |
| 4.5 | გარემოს დაცვა და ნარჩენების მართვა: | ბანკი იღებს ვალდებულებას შეამციროს გარემოზე ზემოქმედება და უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი და მდგრადი განვითარების კომპონენტების მონიტორინგი. ბანკი თანამშრომლობს იმ მომწოდებლებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე სტანდარტებს და მათ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახულია სახიფათო ნარჩენების, ენერგიის, წყლის და ნახშირორჟანგის მინიმაზაციის მიზნით დასახული ქმედებები და ყოველდღიურ საქმინობაში ახდენენ ამის კონტროლს, რის დამადასტურებლად შეუძლიათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა. ბანკთან თანამშრომლობის შემთხვევაში კომპანია იღებს ვალდებულებას რომ: სრულად და ჯეროვნად დაიცავს გარემოს დაცვის, ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით თუ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და სანებართვო თუ სალიცენზიო პირობებს; უზრუნველყოფს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და დამუშავებას, კანონმდებლობის შესაბამისად; ნებისმიერი ისეთი გარემოების (მათ შორის, ერთმნიშვნელოვნად ნებისმიერი სახის ავარიის, ინციდენტის ან/და უბედური შემთხვევის) დადგომიდან, რომელიც საფრთხეს უქმნის გარემოს დაცვას ან/და გარემოს დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევიდან ან ასეთი გარემოებების დადგომის საშიშროების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში აცნობებს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და იმ ზომების შესახებ, რომელსაც იგი იღებს ზემოთ ხსენებული გარემოებების აღმოსაფხვრელად. სრულად დაიცავს შრომის უსაფრთხოების წესებსა და ნორმებს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. |
| 4.6 | დაზღვევა: | კომპანია ვალდებულია საკუთარი თავის და ბანკის სასარგებლოდ, შემდეგ ვებ-გვერდზე: http://insurance.gov.ge/ka/page/insurers - მითითებულ ლიცენზირებულ სადაზღვევო კომპანიაში დააზღვიოს მომსახურების ფარგლებში, ბანკის მფლობელობაში არსებული უძრავი ნივთის (შემდგომში ობიექტი) ტერიტორიაზე შესასრულებელი სამუშაოები წინამდებარე დანართის მე-2 და მე-3 მუხლებში განსაზღვრული პირობებით. მომსახურების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების მიმდინარეობის სრული პერიოდის განმავლობაში და სამუშაოების დასრულებიდან დამატებით [2 თვის]-ის განავლობაში, დაზღვეულ უნდა იქნეს კონტრაჰენტის რისკად მიჩნეული შემდეგი გარემოებები: შესასრულებელი სამუშაოებიდან გამომდინარე კონტრაჰენტის მიერ, ობიექტის დაზიანების რისკი და ბანკისთვის მატერიალური/ფინანსური ზიანის (ზარალის) მიყენების რისკი (მათ შორის ხელშეკრულების პირობების შეუსაბამოდ ან/და კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევით შესრულებული სამუშაოებიდან გამომდინარე ბანკისთვის ზიანის (ზარალის) მიყენების რისკი) - “Construction All Risk insurance & third party liability insurance (CAR)” - რომლის: დაზღვევის თანხა უნდა განისაზღვროს არანაკლებ - მომსახურების საფასურის ღირებულების [110]%-ის ოდენობით; ხოლო სადაზღვევო დასაკავებელი თანხა (შემდგომში - ფრანჩიზა) არ უნდა აღემატებოდეს [3,500] ლარს; მომსახურების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების მიმდინარეობის სრული პერიოდის განმავლობაში, დაზღვეულ უნდა იქნეს კონტრაჰენტის რისკად მიჩნეული შემდეგი გარემოებები: ობიექტზე განლაგებული ან/და კონტრაჰენტის მფლობელობაში არსებული აღჭურვილობის, მანქანა/დანადგარების, მასალებისა და ქონების დაკარგვის და დაზიანების რისკი - „Contractor’s plant and machinery insurance (CPM)” - რომლის: დაზღვევის თანხა უნდა განისაზღვროს არანაკლებ - [100,000 ლარის] ოდენობით; ხოლო ფრანჩიზა არ უნდა აღემატებოდეს [3,500] ლარს; ობიექტის ტერიტორიაზე ფიზიკური პირებისთვის ტრავმების მიყენების და მათი სიკვდილის რისკი - “Personal accident/Employer’s liability insurance (PA/EL)” - რომლის: დაზღვევის თანხა უნდა განისაზღვროს: კონტრაჰენტის პერსონალისთვის: (ა) არანაკლებ - [5,000 ლარის] ოდენობით თითოეულ ფიზიკურ პირზე; და (ბ) არანაკლებ - [100,000 ლარის] ოდენობით ჯამურად; მესამე პირებისთვის არანაკლებ - [50,000 ლარის] ოდენობით ჯამურად; ხოლო ფრანჩიზა უნდა შეადგენდეს 0 (ნოლი) ლარს; შენიშვნა: მხარეები თანხმდებიან, რომ მიუხედავად კონტრაჰენტის მიერ მომსახურების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოებიდან გამომდინარე რისკების დაზღვევისა, კონტრაჰენტი პასუხისმგებელი რჩება როგორც ბანკის წინაშე, ისე მესამე პირების წინაშე, ყველა დაზღვეული რისკის ნაწილში და ბანკი უფლებამოსილია მოსთხოვოს კონტრაჰენტს, ხოლო კონტრაჰენტი ვალდებულია, ბანკის მოთხოვნისთანავე, დაუყოვნებლივ აუნაზღაუროს ბანკს მისთვის მომსახურების ფარგლებში მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანი, მიუხედავად იმისა თუ როდის ან რა მოცულობით აანაზღაურებს მიყენებულ ზიანს (ზარალს) მზღვეველი სადაზღვევო კომპანია. |
| 4.7 | სამუშაოების დასრულების ვადები: | კონტრაქტის ხელმოწერის თარიღიდან 7 დღის განმავლობაში კონტრატორმა ბანკს უნდა წარმოუდგინოს სამუშაოების პროგრამა. სადაც გაწერილი იქნება სამუშაოების ეტაპების შესრულების ვადები. |
| 4.8 | ჯარიმები ვადაგადაცილებაზე: | თითოეული ეტაპის სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების ჯარიმა შეადგენს შესაბამისი ეტაპის სამუშაოების ღირებულების 0,5% თითოეულ გადაცილებულ დღეზე. სამუშაოების ვადაგადაცილების ჯარიმის მაქსიმალური თანხა შეადგენს კონტრაქტის საბოლოო ფასის 10%-ს. |
| 4.9 | პროექტის მენეჯერი/სამუშაოების ზედამხედველი: | კონტრაქტორმა ხელშეკრულების ფარგლებში უნდა გაითვალისწინოს პროექტის მენეჯერის ტექნიკური ხასიათის მითითებები. ხელშეკრულების ფარგლებში პროექტის მენეჯერი/სამუშაოების ზედამხედველი არის: დაზუსტდება ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე |
| 4.9 | ანგარიშსწორება: | ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამისი ცალკეული პროექტის/დავალების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და მხარეთა შორის შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში. |
| 4.10 | დეფექტებზე და ხარისხზე პასუხისმგებლობის გარანტია | კომპანია პასუხისმგებელი იქნება დანადგარებზე, შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე და დეფექტებზე სამუშაოების დასრულებიდან და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 12 (თორმეტი) თვის განმავლობაში. |

# ნაწილი N5 - ბანკის ობიექტებზე არსებული დანადგარების შესახებ ინფორმაცია

თანდართულია ცალკე Excel-ის ფორმატით (იხ. დანართი N1.1)

# ნაწილი N6 - ბანკის ობიექტებზე არსებული დანადგარების გეგმიური და არაგეგმიური მომსახურების ჩამონათვალი და პერიოდულობა

| N | მომსახურების ჩამონათვალი სათაო ოფისისთვის | რაოდენობა წელიწადში |
| --- | --- | --- |
| 1 | ფილტრების დამზადება AHU-სთვის | 1 |
| 2 | AHU ფილტრების გარეცხვა | 24 |
| 3 | ჩილერის წყლისგან დაპრესვა-დაცლა | 1 |
| 4 | გათბობის ქვაბის სისტემის შევსება-დაპრესვა | საჭიროების მიხედვით |
| 5 | გათბობის ქვაბის გაწმენდა დარეგულირება | საჭიროების მიხედვით |
| 6 | შემოწმდეს სისტემის ჰაერის მოწოდების ტემპერატურა მაქსიმალურ ტემპერატურაზე გათბობის რეჟიმში (76 გრადუსი) და მინიმალურ ტემპერატურაზე გაგრილების რეჟიმში (9 გრადუსი). | საჭიროების მიხედვით. BMS-ში არასწორი მაჩვნებელის შემთხვევაში დაიგეგმება სამუშაო. |
| 7 | შემოწმდეს AHU/შიდა აგრეგატი შიგნიდან მექანიკურ დაზიანებებზე, გაიწმინდოს ყველანაირი ჭუჭყისგან და მტვერისგან. გაიწმინდოს, გაირეცხოს მტვრისგან ან ჭუჭყისგან. | 2 |
| 8 | შემოწმდეს ოფისში შიდა რადიატორების ბოჩკოები ჭუჭყისგან ან მტვრისგან ჰაერის ნაკადის ბლოკირებაზე. გაიწმინდოს, გაირეცხოს მტვრისგან ან ჭუჭყისგან. | საჭიროების მიხედვით |
| 9 | AHU / შიდა აგრეგატზე შემოწმდეს ძრავები და პროპელერები. დაზუსტდეს რომ პროპელერი და ძრავი მყარად არის დაფიქსირებული, არ ხდება არაზომიერი მოძრაობა. | 2 |
| 10 | შემოწმდეს რომ საორთქლებელი რადიატორი არ არის გაყინული, თუ ასეა დაიგეგმოს საჭირო სამუშაოები. | 1 |
| 11 | შემოწმდეს, რომ ოფისებში შიდა აგრეგატებზე დრენაჟის არხები და მილები არ არის გაჭედილი. შესაძლებლობის შემთხვევაში შემოწმდეს წყლის გამტარიანობაზე. | საჭიროების მიხედვით |
| 12 | შემოწმდეს შკივების ერთ ხაზზე განლაგება და ღვედების დაჭიმულობა და მდგომარეობა. დაზიანებული ღვედი გამოიცვალოს ან დაიგეგმოს გამოცვლითი სამუშაო (ასეთის არსებობის შემთხევაში). | 2 |
| 13 | ვიზუალურად შემოწმდეს საორთქლებელი და მაკონდენსირებელი რადიატორები დაზიანებაზე, კოროზიაზე, მაცივარ აგენტის გაჟონვაზე. | 2 |
| 14 | შემოწმდეს, რომ შიდა და გარე აგრეგატებზე დრენაჟის არხები და მილები არ არის გაჭედილი. შესაძლებლობის შემთხვევაში შემოწმდეს წყლის გამტარიანობაზე. | 2 |
| 15 | შემოწმდეს, რომ AHU და გარე აგრეგატებზე დრენაჟის არხები და მილები არ არის გაჭედილი. შესაძლებლობის შემთხვევაში შემოწმდეს წყლის გამტარიანობაზე. | 2 |
| 16 | მილები უნდა იყოს მყარად დამაგრებული მილების სამაგრებზე. შემოწმდეს მანომეტრების დასაერთებელი და ყველანაირი მექანიკური დაერთების ადგილები გაჟონვაზე ან დაზიანებაზე. | 2 |
| 17 | შემოწმდეს ელექტრო გაყვანილობა და ელექტრო დაერთებები შიდა და გარე აგრეგატებზე. ისინი უნდა იყოს მყარად დაერთებული ტერმინალებზე და კაბელის არხებზე. | 2 |
| 18 | შემოწმდეს გარე რადიატორების ბოჩკოები ჭუჭყისგან ან მტვრისგან ჰაერის ნაკადის ბლოკირებაზე. გაირეხოს წყლით. | 2 |
| 19 | შემოწმდეს გარე აგრეგატი მექანიკურ დაზიანებებზე, გაიწმინდოს ყველანაირი ჭუჭყისგან და მტვერისგან. | 2 |
| 20 | კომპრესორში ზეთის რაოდენობა უნდა ემთხვეოდეს კომპრესორზე არსებული დონის შესამოწმებელს მოთხოვნას ან კომპრესორის მწარმოებლის ინსტრუქციას. ზეთის ნაკლებობის ან სიჭარბის შემთხვევაში უნდა იქნეს დაყვანილი საჭირო დონეზე ან დაიგეგმოს სამუშაო. | საჭიროების მიხედვით. BMS-ში არასწორი მაჩვნებელის შემთხვევაში დაიგეგმება სამუშაო. |
| 21 | მილები არ უნდა იყოს ყინულით დაფარული, ასეთი არსებობის შემთხვევაში მომენტალურად უნდა მოხდეს დიაგნოსტიკა. | 4 |
| 22 | არსებობის შემთხვევაში ყველა ფიქსირებული ჰაერის, მაცივარ აგენტის (ფრეონი), ზეთის მანომეტრი უნდა უთითებდეს მწარმოებლის მიერ მითითებულ საჭირო დონეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილზევე გამოსწორდეს დარღვევა ან დაიგეგმოს სამუშაო. | საჭიროების მიხედვით. BMS-ში არასწორი მაჩვნებელის შემთხვევაში დაიგეგმება სამუშაო. |
| 23 | 30 წუთის განმავლობაში შემოწმდეს სისტემაში მაცივარ აგენტის (ფრეონის) წნევა სხვადასხვა დატვირთვებზე, არსებული მაჩვენებლი შესაბამისობაში უნდა იყოს მწარმოებლის მიერ მითითებულ მონაცემებთან. | საჭიროების მიხედვით. BMS-ში არასწორი მაჩვნებელის შემთხვევაში დაიგეგმება სამუშაო. |
| 24 | შემოწმდეს რომ გამომშრობი და დაბალი წნევის ფილტრების შემავალ და გამომავალ მილების ტემპერატურების შორის არ იყოს სხვაობა 3 გრადუსზე მეტი. | 2 |
| 25 | ვიზუალურად შემოწმდეს კომპრესორის გამათბობელი, დაზიანების არსებობის შემთხვევაში დაიგეგმოს საჭირო აქტივობა. | 2 |
| 26 | შემოწმდეს მაცივარ აგენტის კონდიცია (ფრეონის) დასაკვირვებელი შუშის წერტილებიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). | 2 |

| N | მომსახურების ჩამონათვალი ბექ-ოფისებისთვის და სერვის ცენტრებისთვის | CU (გარე ბლოკი VRF და SPLIT) | VRF შიდა ბლოკი | SPLIT შიდა ბლოკი | რეკუპერატორი | გათბობის ქვაბი | დასადგმელი კონდიციონერი | ჩილერი | კედლის ფანკოილები | რაოდენობა წელიწადში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | შემოწმდეს სისტემის ჰაერის მოწოდების ტემპერატურა მაქსიმალურ ტემპერატურაზე გათბობის რეჟიმში (30 გრადუსი) და მინიმალურ ტემპერატურაზე გაგრილების რეჟიმში (17 გრადუსი). |  | x | x |  |  | x | x | x | 2 |
| 2 | შემოწმდეს შიდა აგრეგატი შიგნიდან მექანიკურ დაზიანებებზე, გაიწმინდოს ყველანაირი ჭუჭყისგან და მტვერისგან. |  | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| 3 | შემოწმდეს შიდა რადიატორების ბოჩკოები ჭუჭყისგან ან მტვრისგან ჰაერის ნაკადის ბლოკირებაზე. გაიწმინდოს, გაირეცხოს მტვრისგან ან ჭუჭყისგან. | x | x | x | x |  | x | x | x | 2 |
| 4 | შემოწმდეს ელექტრო გაყვანილობა და ელექტრო დაერთებები შიდა და გარე აგრეგატებზე. ისინი უნდა იყოს მყარად დაერთებული ტერმინალებზე და კაბელის არხებზე. | x | x | x | x |  | x | x | x | 2 |
| 5 | კომპრესორში ზეთის რაოდენობა უნდა ემთხვეოდეს კომპრესორზე არსებული დონის შესამოწმებელს მოთხოვნას ან კომპრესორის მწარმოებლის ინსტრუქციას. ზეთის ნაკლებობის ან სიჭარბის შემთხვევაში უნდა იქნეს დაყვანილი საჭირო დონეზე ან დაიგეგმოს სამუშაო. | x |  |  |  |  | x | x | x | 2 |
| 6 | შემოწმდეს ჭარბი წნევისგან დამცლელი სარქველი. | x |  |  |  |  | x | x | x | 2 |
| 7 | არსებობის შემთხვევაში ყველა ფიქსირებული ჰაერის, მაცივარ აგენტის, ზეთის მანომეტრი უნდა უთითებდეს მწარმოებლის მიერ მითითებულ საჭირო დონეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილზევე გამოსწორდეს დარღვევა ან დაიგეგმოს სამუშაო. | x |  |  |  |  | x | x |  | 2 |
| 8 | შემოწმდეს რომ გამომშრობი და დაბალი წნევის ფილტრების შემავალ და გამომავალ მილების ტემპერატურების შორის არ უნდა იყოს სხვაობა 3 გრადუსზე მეტი. | x |  |  |  |  | x | x |  | 2 |

შენიშვნა: ცხრილში სიმბოლო ”x” ნიშნავს, რომ აღნიშნულ დანადგარს ესაჭიროება მითითებული მომსახურება, ცხრილში განსაზღვრული პერიოდულობით

- ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე თბილისში მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში, ხოლო რეგიონებში მაქსიმუმ 72 საათის განმავლობაში მოახდინოს რეაგირება ნებისმიერი ტიპის დაზიანებაზე, დაადგინოს დაზიანება, უმოკლეს ვადებში მოახდინოს დაზიანების აღმოფხვრა და უზრუნველყოს სისტემების გამართული მუშაობა.

- ასევე, გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლოა საჭირო გახდეს განსაკუთრებით სასწრაფო გამოძახება და კომპანია მზად უნდა იყოს რომ უმოკლეს ვადებში (1-5 საათში) მათ შორის არასტანდარტულ სამუშაო დროს მოახდინოს გამოძახებაზე რეაგირება.

# დანართი N1: ფასების ცხრილი

| დანართი | მომსახურების ტიპი | წლიური ფასი აშშ. დოლარში გადასახადების ჩათვლით |
| --- | --- | --- |
| დანართი N1.1 (ფასების ცხრილი მიწოდება-მონტაჟისთვის) | საქართველოს ბანკის ობიექტებისთვის გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის (HVAC) სისტემების მოწოდება და მონტაჟი |  |
| დანართი N1.2 (ფასების ცხრილი გეგმიური და არაგეგმიური მომსახურებისთვის) | საქართველოს ბანკის არსებული HVAC სისტემების გეგმიური და არაგეგმიური ტექნიკური მომსახურება |  |
| სულ სატენდერო ფასი აშშ. დოლარში გადასახადების ჩათვლით: |  |

ფასების დეტალური კალკულაციების თანდართულია ცალკე Excel-ის ფაილებად (დანართი 1.1 და დანართი 1.2). ამ გვერდზე მოცემულ ცხრილში, ტენდერის მონაწილემ უნდა გადმოიტანოს და დააჯამოს აღნიშნულ Excel-ის ფაილებში მიღებული საბოლოო ფასები.

ტენდერის ვალუტა არის აშშ. დოლარი. თუმცა მომსახურების ნაწილში, გამარჯვებულ კომპანიასთან, ხელშეკრულებაში ფასები დაფიქსირდება ლარში, ტენდერის დღეს არსებული, ეროვნულის ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად;

# დანართი N2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი  და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი:

კომპანიის სახელი

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა					_______________

საკონტაქტო ნომერი:

# დანართი N3: ფინანსური მდგომარეობის და გამოცდილების დამადასტურებელი ფორმები

# და მოთხვნილი თანმხლები დოკუმენტაცია

## ფორმა N1 - საშუალო წლიური ბრუნვა:

| N | საანგარიშო წელი | წლიური ბრუნვა ლარში |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2018 |  |
| 2 | 2019 |  |
| 3 | 2020 |  |
| საშუალო |  |

## ფორმა N2 - კომპანიის სპეციფიკური გამოცდილება

| N | პროექტის დასახელება | დამკვეთი | პროექტის დაწყების თარიღი (დღე, თვე, წელი) | პროექტის დასრულების თარიღი (დღე, თვე, წელი) | პროექტის ღირებულება (ექვივალენტი ლარში) | პროექტის ფარგლებში განცორციელებული სამუშაო/შესრულებული მომსახურება | დამკვეთის საკონტაქტო პირის სახელი, გვარი, პოზიცია, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

## ფორმა N3 - ინფორმაცია 12 თვეზე მეტი ვადით დასაქმებული ტექნიკური პერსონალის შესახებ:

| N | დაკავებული პოზიცია | სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი | ზოგადი გამოცდილება (წლები) | მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება (წლები) | რამდენი ხანია თანამშრომელი დასაქმებულია თქვენს კომპანიაში? | რამდენ ხნიანი კონტრაქტი გაქვთ გაფორმებული თანამშრომელთან? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |

# დანართი N4: შემოთავაზებული პროდუქტის/მასალების დეტალური სპეციფიკაციები; MAF; საგარანტიო ფურცელი

ტენდერში მონაწილემ უნდა გამოიყენოს ინფორმაციის წარდგენის საკუთარი ფორმა

# დანართი N5: დამატებითი მოთხოვნები მასალებთან და სამუშაოს ორგანიზებასთან დაკავშირებით

გამოყენებული მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, ხელშეკრულების ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული;

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების მანიშნებლების დაყენება;

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომლებიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ. მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი და შეთანხმებული უნდა იყოს სამუშაოს წარმოების გეგმა;

შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება;

მშენებლობის დროს აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობით ან საერთაშორისო სტანდარტებით ხელმძღვანელობა, მათი ჯეროვნად შესრულება და მოთხოვნების დაცვა;

სამშენებლო ობიექტებზე დასაქმებული თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისსძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი და რაც დადგენილია მიმდინარე პერიოდში საქართველოში არსებული შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოების მიერ; მათ შორის გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი შესაბამისი ორგანოების მიერ გაცემული რეკომენდაციები და რეგულაციები COVID 19 ვირუსთან დაკავშირებით;

შემსრულებელმა ვალდებულია დაიცვას დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას სარემონტო სამუშაოების წარმოების პროცესში ან მასთან დაკავშირებით. საჭიროების შემთხვევაში შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით და ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს კომუნიკაციის გადატანა მისი დაზიანების გარეშე. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად. სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის გათხრითი სამუშაოები (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა). აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა ინფორმირება და თანდასწრება, ასევე მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. ხსენებული სამუშაოები საჭიროებისამებრ შეთანხმებული უნდა იყოს შესაბამის კანონმდებლობაში გათვალისწინებულ სამსახურებთან შემსრულებლის მიერ.

შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს არსებული მეორადი მასალების ტრანსპორტირება შემსყიდველის მიერ მითითებულ საწყობში, ხოლო მეორადი ნაწილები, რომელთა მეორადი გამოყენება არ შეიძლება და არ დაბრუნდება საწყობში ბანკთან შეთანხმებით, უნდა იყოს უტილიზირებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით;

სამუშაო ადგილის მომზადებასა და გარემოს დაცვისათვის და შრომის უსაფრთხოების დაცვისთვის მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება საჭიროებისამებრ შეთანხმებული უნდა იყოს ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურთან;

სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

სამშენებლო ობიექტზე შეიძლება დაშვებულ იქნას მხოლოდ ის პირი, რომელთაც გავლილი ექნება ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალიზირებული ინსტრუქტაჟი;

მოძრაობისათვის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეცილიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები;

სამუშაო ადგილები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წამოებისათვის საჭირო უსაფრთხოების ინვენტარით;

სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ დამცველი ჩაჩქანებით, სპეცილიზირებული ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით;

მშენებლობისათვის გამოყოფილი ყველა ჯგუფი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირველადი დახმარების მედიკამენტებით;

სამუშაოების დროს დაცული უნდა იყოს სპეც ტექნიკის გამოყენების ყველა წესი და უსაფრთხოების სტანდარტი.

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულებას მშენებლობაზე უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება;