ტექნიკრური დავალება

ფასთა გამოკითხვაში მონაწილე კომპანიების შესასრულებელი სამუშაო:

1. წინასწარ უნდა მოამზადოს დემონტაჟის პროექტი და აიღოს მშენებლობის ნებართვა როგორც დემონტაჟის, ასევე თანდართული ესკიზის მიხედვით ღობის მოწყობის მუშა პროექტი და ნებართვა.
2. მშენებლობის ნებართვის მიღების შემდეგ, პასუხისმგბლობა უნდა აიღოს ნებართვებში მითითითებულ პირობების დაცვაზე და უსაფრთხოებაზე.
3. მოაწყოს უსაფრთხოების ღობე და მერიის ქონების მართვის სამსახურიდან მიიღოს შესაბამისი ნებართვა.
4. მშენებლობის ნებართვის მისაღებად, აიღოს ყველა საჭირო თანხმობები შესაბამისი უწყებებიდან.
5. აიღოს პასუხისმგებლობა, წინა კედელის გასწვრივ არსებულ გაზის მილების გადატანაზე, ან მიწაში ჩადებაზე შესაბამისი პროექტის და ნებართვის მიღებით.
6. შენობის დემონტაჟის შემდგომ შენბის ნოლი სართულის ქვაბულის შევსება ნანგრევის და ინერტული მასალის მეშვეობით .
7. არსებული ნავთობსადენის ორ ერთეულ სათვალთვალო ჭაზე 10მმ-იანი თუნუქის დროებითი დამცავის მოწყობა
8. სამშენებლო ნაგვის და კონსტრუქციების გატანა ტერიტორიიდან.
9. ტერიტორიის დასუფთავება