

**გაზსადენის ექსპლუატაციაში მიღების აქტი № 0000000**

**აბონენტის მიერთების ან მის ტერიტორიაზე ქსელის მოწყობის შემთხვევაში**

რეგიონული ოფისი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 201\_\_

(თარიღი)

აბონენტის ნომერი: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ სახელი და გვარი ან დასახელება:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ობიექტის მისამართი: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ საუბნო მრ. №\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_

შემსრულ. ორგანიზაციის დასახელება: \_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ წარმომადგენელი: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(სახელი და გვარი)

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ წარმომადგენელი \_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (თანამდებობა) (სახელი და გვარი)

განხორციელდა:

1. ობიექტის ტექნიკური დათვალიერება-შემოწმება, განისაზღვრა შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების პროექტთან და სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობის ხარისხი. დადგინდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია პროექტის შესაბამისად და სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების დაცვით.
2. გაზგაყვანილობის, გაზის მომხმარებელი დანადგარებისა და აღრიცხვის კვანძის საკონტროლო დაწნეხვა ჰერმეტულობის შესამოწმებლად წნევით 500 (ხუთასი) მმ. წყლის სვეტი. წნევის ვარდნამ პირველი 5 წუთის განმავლობაში არ შეადგინა 20 (ოცი) მმ. წყლის სვეტზე მეტი, ხოლო მომდევნო 10 წუთის განმავლობაში წნევის ვარდნას ადგილი არ ჰქონია.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **მოეწყო აღრიცხვის კვანძი** | | | |
| მრიცხველის ტიპი |  | მილყელების ლუქის **№** |  |
| მრიცხველის ქარხნული **№** |  | ყუთის/შეფუთვის ლუქის **№** |  |
| მრიცხველის ჩვენება |  | ონკანის ლუქის **№** |  |
| ელ. კორექტორის ტიპი |  | ელ. კორექტორის კორექტირებული ჩვენება |  |
| ელ. კორექტორის ქარხნული **№** |  |

ობიექტი მიღებულია ექსპლუატაციაში.

• აბონენტს გაზი მიეწოდება და მას განემარტა გაზის მოხმარების უსაფრთხოების წესები.

• გაზი არ მიეწოდება იმიტომ, რომ:

(საჭირო შემოხაზეთ)

* არ არის მიერთებული გაზდანადგარ(ი/ები)
* არ არის უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისად მოწესრიგებული შიდა გაზგაყვანილობა აბონენტის მიზეზით.
* აბონენტი არ იმყოფება ადგილზე.

აბონენტი: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ხელმოწერა) (სახელი, გვარი)

შემსრულებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ხელმოწერა) (სახელი, გვარი)

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ წარმომადგენელი: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ხელმოწერა) (სახელი, გვარი)