## ფასების ცხრილი
დანართი #1 (ფასების ცხრილი)
N | დასახელება | სიმძლავრე | საწვავის ტიპი | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | დიზელ-გენერატორი ავტომატიური დაქოქვის სისტემით (სტაციონარი) | 33კვა (სამი ფაზა) | დიზელი | 1 |  | 0
2 | ბენზო-გენერატორი გასაღები/ღილაკით დაქოქვის სისტემით (პორტატული) | 15კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 3 |  | 0
3 | ბენზო-გენერატორი გასაღები/ღილაკით დაქოქვის სისტემით (პორტატული) | 10კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 1 |  | 0
| სულ ჯამური ღირებულება დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით: |  |  |  |  | 0
*პორტატული გენერატორი უნდა იყოს გასაგორებელი (გორგოლაჭებზე);
ნომინალური სიმძლავრე 15 კვა (ფაზა ნული) გენერატორზე არ უნდა იყოს 14 კვტ - ზე ნაკლები;

## ტექ.მახასიათებლები (სტაციონარი
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | momwodeblis mier SemoTavazebuli teqnikuri monacemebi (ivseba momwodeblis mier)
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო სათი რომელიც უფრო ადრე დადგება.
funqcionaluri mdgomareoba | axali
unda moicavdes specialistis saaplikacio treinings
aparatis pasporti
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba
Zravi | PERKINS/CUMMINS evრopuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli) avtomaturi CarTvis sistemiT. ე.წ. ATS sistema
alternatori | evropuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli)
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
gamomavali deni | 400 volti
brunebis raodenoba | 1500 br/wT
სტანდარტული ძაბვა | 400 volti
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,8
tipi | daxuruli tipis (ხმის ჩამხშობი სპეციალური კონტეინერით) (SUPER SILENT) არაუმეტეს 80DB 7 მეტრში.
მართვის პანელი სიმ ბარათით და სმს გაგზავნის ფუნქციით, Turquli/evropuli/amerikuli. | აუცილებელია
displei meniu | კი
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | standartuli
აკუმლატორის damuxtvis funqcia | აუცილებელია
ზამთრის პერიოდში სისტემის გათბობის რეJიმი | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეTის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემის სითხის მოცულობა | ლიტრი
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. aqvs Tu ara?
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. aqvs Tu ara?
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi | აუცილებელია
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. aqvs Tu ara am informaciis gamotanis saSualeba?
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | aqvs Tu ara?
Semavali denis maCveneblebi Semaval fazaze | აუცილებელია
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire) gamomaval fazaze | აუცილებელია

## ტექ. მახასიათებლები 10 KVA
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | momwodeblis mier SemoTavazebuli teqnikuri monacemebi (ivseba momwodeblis mier)
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო სათი რომელიც უფრო ადრე დადგება.
funqcionaluri mdgomareoba | axali
unda moicavdes specialistis saaplikacio treinings
aparatis pasporti
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba
Zravi | evopuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli) ელექტრული ჩართვის sistemით ღილაკი/გასაღები
alternatori | evropuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli)
sixSire | 50 herci
gamomavali deni | 230 volti
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 0.8 - 0.9
tipi | ღია კორპუსი
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | standartuli
აკუმლატორის damuxtvis funqcia | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეTის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემa | haeriT
gamomavali denis maCvenებელi (voltmetri) | sasurvelia

## ტექ. მახასიათებლები 15 KVA
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | momwodeblis mier SemoTavazebuli teqnikuri monacemebi (ivseba momwodeblis mier)
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო სათი რომელიც უფრო ადრე დადგება.
funqcionaluri mdgomareoba | axali
unda moicavdes specialistis saaplikacio treinings
aparatis pasporti
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba
Zravi | evopuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli) ელექტრული ჩართვის sistemით ღილაკი/გასაღები
alternatori | evropuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli)
sixSire | 50 herci
gamomavali deni | 230 volti
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 1,0
tipi | ღია კორპუსი
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | standartuli
აკუმლატორის damuxtvis funqcia | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეTის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემa | haeriT
gamomavali denis maCvenებელi (voltmetri) | sasurvelia