## ლოტი 1
დანართი #1 (ფასების ცხრილი) ლოტი #1
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | ONLINE UPS | 20 KVA 3X3 | 2 |  | 0
| სულ ჯამური ღირებულება დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით: |  |  |  | 0

## tech data 3x3
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | აუცილებლად შესავსები*
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mwarmoeblis saitze arsebuli detaluri informaciis misamarTi (linki)
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე
funqcionaluri mdgomareoba | axali
aparatis pasporti
aparatis saxeoba
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,9
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 20 kVa
simZlavris koeficienti Semaval denze
simZlavris koeficienti gamomaval denze
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | +/-
gamomavali deni | 3 faza + neitrali
margi qmedebis koeficienti | %
akumuliatorebis saxeboa | daxuruli tipis
akumuliatorebis raodenoba | უნდა შეეძლოს 20_ze da 20 is ჯერად აკუმლატორებis raodenobaze მიერთება.
akumuliatorebis dasalagebeli karada | adgilze arsebuli zomebis Sesabamisad.
displei meniu | lsd monitorze. უნდა ქონდეს.
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. უნდა ქონდეს
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | უნდა ქონდეს

## ლოტი 2
დანართი #1 (ფასების ცხრილი) ლოტი #2
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | ONLINE UPS | 15 KVA 3X1 | 1 |  | 0
სულ ჯამური ღირებულება დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით: |  |  |  |  | 0

## tech data 3x1
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | aucileblad Sesavsebi *
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mwarmoeblis saitze arsebuli detaluri informaciis misamarTi (linki)
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე
funqcionaluri mdgomareoba | axali
aparatis pasporti
aparatis saxeoba
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,9
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 15 kVa
simZlavris koeficienti Semaval denze
simZlavris koeficienti gamomaval denze
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | +/-
gamomavali deni | 1 faza + neitrali
margi qmedebis koeficienti | %
akumuliatorebis raodenoba | unda SeeZlos 20_ze da 20 is jerad akumlatorebis raodenobaze mierTeba.
akumuliatorebis dasalagebeli karada | adgilze arsebuli zomebis Sesabamisad
displei meniu | lsd monitorze. უნდა ქონდეს.
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. უნდა ქონდეს
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | უნდა ქონდეს

## ლოტი 3
დანართი #1 (ფასების ცხრილი) ლოტი # 3
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | AGM აკუმულიატორი | 95-100-105 ა/სთ | 80 |  | 0
2 | AGM აკუმულიატორი | 40 ა/სთ | 40 |  | 0
სულ ჯამური ღირებულება დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით: |  |  |  |  | 0

## AGM BATTERY 100AH
damkveTis teqnikuri moTxovnebi
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი ფირმა
მწარმოებლის საიტზე არსებული დეტალური ინფორმაციის მისამართი (ლინკი)
მოწოდების ვადა
აკუმულიატორის ტიპი | AGM
გადახდის პირობა
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 1 წელი
ფუნქციონალური მდგომარეობა | ახალი
ნომანალური ძაბვა | 12 ვოლტი
ნომინალური ტევადობა (10 საათიანი განაკვეთით) | არანაკლებ 95-105 ა/სთ
წონა
ტევადობა 10 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 5 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 3 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 1 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
სიცოცხლის უნარიანობა 30%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 1200 ციკლი
სიცოცხლის უნარიანობა 50%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 500 ციკლი
სიცოცხლის უნარიანობა 100%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 200 ციკლი
სიგრძე
სიგანე
სიმაღლე
სიმაღლე (ტერმინალით)
ტერმინალი
სათავსოს შემადგენლობა

## AGM BATTERY 40AH
damkveTis teqnikuri moTxovnebi
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი ფირმა
მწარმოებლის საიტზე არსებული დეტალური ინფორმაციის მისამართი (ლინკი)
მოწოდების ვადა
აკუმულიატორის ტიპი | AGM
გადახდის პირობა
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 1 წელი
ფუნქციონალური მდგომარეობა | ახალი
ნომანალური ძაბვა | 12 ვოლტი
ნომინალური ტევადობა (10 საათიანი განაკვეთით) | არანაკლებ 40 ა/სთ
წონა
ტევადობა 10 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 5 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 3 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 1 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
სიცოცხლის უნარიანობა 30%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 1200 ციკლი
სიცოცხლის უნარიანობა 50%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 500 ციკლი
სიცოცხლის უნარიანობა 100%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 200 ციკლი
სიგრძე
სიგანე
სიმაღლე
სიმაღლე (ტერმინალით)
ტერმინალი
სათავსოს შემადგენლობა