## Sheet2
კომპანიის სახელი:
| პროდუქცია | ტექნიკური მახასიათებელი | ბრენდი | მწარმოებელი ქვეყანა | ფასი დღგ-ს ჩათვლით
კომპონენტი 1 | კომპრესორი | 10.5kw
| რადიატორი | 50kw
კომპონენტი 2 | კომპრესორი | 12kw
| რადიატორი | 60kw
კომპონენტი 3 | კომპრესორი | 13.5kw
| რადიატორი | 70kw
კომპონენტი 4 | კომპრესორი | 15kw
| რადიატორი | 80kw
| ამაორთქლებელი | 6kw
რადიატორების მახასიათებლები
ბრუნვის სიჩქარე | 650 ბრუნი/წუთი
დიამეტრი | 500 მმ-630 მმ
ძაბვა | 220ვოლტი-380ვოლტი
კომპრესორის მახასიათებლები
სიმძლავრე | 10.5kw-15kw
გარემოტემპერატურა | 43°C
ამაორთქლებლის ტემპერატურა | -10
სამუშაო/მაქსიმალური წნევა | 19/28bar
ხმაურის ნორმა | 67,0-75,0 dB(A) @ 50Hz
ელექტრო ფარი | ფაზის/ძრავის დაცვა
პრესოსტატი | მაღალი/დაბალი წნევის
ხმის და ვიბრაციის ჩამხშობი | რბილი ბალიშები
კომპონენტი 1
[8 empty] | რადიატორი | კომპრესორი
[6 empty] | 1 | ბრუნვის სიჩქარე | 650 ბრუნი/წუთი
[6 empty] | 2 | დიამეტრი | 500 მმ-630 მმ
[6 empty] | 3 | ძაბვა | 220ვოლტი-380ვოლტი
[6 empty] | 4 | სიმძლავრე | 10.5kw-15kw
[6 empty] | 5 | გარემოტემპერატურა | 43°C
[6 empty] | 6 | ამაორთქლებლის ტემპერატურა | -5
[6 empty] | 7 | სამუშაო/მაქსიმალური წნევა | 19/28bar
[6 empty] | 8 | ხმაურის ნორმა | 67,0-75,0 dB(A) @ 50Hz
[6 empty] | 9 | ელექტრო ფარი | ფაზის/ძრავის დაცვა
[6 empty] | 10 | პრესოსტატი | მაღალი/დაბალი წნევის
[6 empty] | 11 | ხმის და ვიბრაციის ჩამხშობი | რბილი ბალიშები