## Лист1
Приложение №1
Коммерческое предложение на закупку и поставку разных материалов, оборудования, технических устройств для нормального функционирования объектов ООО «Батумский нефтяной терминал»
№ | Наименование | Ед. Измерения | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма
Лот1 | Контактор / Contactor AF580-30-11-70 ABB | шт | 1
Лот2 | Автомат выключатель / Automatic switch Compact NS800N. 800 A | шт | 1
Лот3 | Кабель / Cable КОГ 1x150 мм2 | п/м | 70
Лот4 | Шина медная / Electrical copper busbar 50x5 мм. | п/м | 6
Лот5 | Наконечники / Electrical tips Safak 95 мм2 | шт | 24
Лот6 | Наконечники / Electrical tips Safak 150 мм2 | шт | 48
Лот7 | Термоизоляция / Thermal isolation 50/25 | п/м | 6
Лот8 | Потенциометр / Potentiometer CEAG GHG 411 | шт | 6
Лот9 | Вентилятор частотного преобразователя / Model: FAN NMB DC 4715KL-05W-B40, 24V, 0,48A. | шт | 50
Лот10 | Низковольтный привод (частотный регулятор), / Model: ABB-ACS880-01-072A-3. Drivers 37kw. | шт | 2
Лот11 | Эл. Приводная задвижка Ду 50 мм. / Electric Drive gate valve DN 50 mm. | шт | 5
Лот12 | Масляный выключатель ВМП-10-630 для камеры КСО-272 | шт | 3
Лот13 | Катушка включения привода ПЭ-11; 220 В. | шт | 3
Лот14 | Регулятор уровня жидкости ENM-10/ Flygt ENM-10 Float Switch - 20m. | шт | 6
Лот15 | Клапан предохранительный СППК100/40; Р55137-100; DN 100мм, PN40 кг/см2. | шт | 4
Лот16 | Блок питания 24в. / Power unit Simens SITOP Smart 10A. | шт | 2
Лот17 | Частотный преобразователь / TOSHIBA VFS 15 - 4075 PL (7,5 kw) | шт | 1
Лот18 | Адаптер / Adapter PDP003Z(SBP009Z) | шт | 4
Лот19 | Повторитель / converter RS485;(6ES7 972 - 0AA01 - 0XA0) | шт | 2
Лот20 | Интерфейс доступа к контролеру / NETLink PRO PoE, PROFIBUS Etheret Gateway. | шт | 2
Лот21 | Информационный кабель / LANmark - 7 S/FTP by Nexans Category 7 LSZH4 Pair AWG 23 82% NVP FF3111091571M of 104405845 | п/м | 150
Лот22 | Гофрированный шланг диаметром 30 мм. | п/м | 150
Лот23 | Трансмиттер датчика температуры / SENECA T120 Transmitter 4..20mA mod. 70 7015 - 2 wire - scale -70…+550°C. | шт | 5
Лот24 | Термометр нерж. / Thermometer Model TB 849.G43M.8E65.T32.2K3 – IP67 – DN150 – connection 1/2’’ NPT/M – bulb 8 x 150 mm, scale - 20….+80°C. | шт | 2
Лот25 | Термометр нерж. / Thermometer Model TB 849.G43M.8E65.T32.2K3 – IP67 – DN150 – connection 1/2’’ NPT/M – bulb 8 x 250 mm, scale - 50…+110°C. | шт | 2
Лот26 | Термометр нерж. / Thermometer Model TB 899.G43M.8E65.T32.2K3 – IP67 – DN150 – connection 1/2’’ NPT/M – bulb 8 x 400 mm, scale - 50…+200°C. | шт | 2
Лот27 | Мультисигнальный и многофункциональный портативный смарт-калибратор / Multi-signal and multi-function portable smart calibrator | шт | 1
Лот28 | Преобразователь USB-UART TTL / USB - UART TTL converter | шт | 1
Лот29 | Стальная бесшовная труба Ду-400 мм. | п/м | 36
Лот30 | Стальная задвижка Ду-400 мм Ру-16 (ответными фланцами и болт-гайками). | шт | 4
Лот31 | Стальной отвод (угол 90°) Ду-400 мм. | шт | 7
Лот32 | Стальной лист 1500х3000х6 мм. | М2 | 9
Лот33 | Труба 89х5,45мм (бесшовная) | п/м | 240
Лот34 | Отвод 89х4мм | шт | 12
Лот35 | Фланец Ду80 Ру16 (крепежными деталями) | шт | 16
Лот36 | Вентиль шаровой (резьбовой) PN16 DN25 | шт | 7
Лот37 | Труба Ф32х3мм (бесшовная) | п/м | 36
Лот38 | Рукав (шланг резиновый напорный с текстильным каркасом) для горячей воды Ф 1"(32мм). | п/м | 210
Лот39 | Настил из несгораемого материала (Войлок-кошма) / Hard felt in rolls 2x25m rolls – 1000gr/m2. | п/м | 500
Лот40 | Напорно/всасывающий Рукав ДУ100 / длинна 4 метра включительно с манжетами. Рукав разработан в соответствии с нормой EN12115 для масел и бензина с ароматическим содержанием до 50%, для использования в области Atex (Ex-Zone). Внутренний слой: NBR1, черный, электропроводящий. Наружный слой: широко/гофрированный, CR, черный, электропроводящий, устойчивый к истиранию, к маслу, к старению и к озону, поверхность с оттиском ткани. | шт | 30
Итого