**ტენდერის აღწერილობა:**

სამშენებლო კომპანია**"პილარ ჯგუფი კრწანისი"** აცხადებს ტენდერს ლითონის კარებების შესყიდვა/მონტაჟზე.

* რაოდენობა: 37 ცალი
* მიწოდება/მონტაჟის ადგილი: თბილისი, კრწანისის 1 ჩიხი #2ბ

**ლითონის კარის ტექნიკური აღწერილობა:**

|  |  |
| --- | --- |
| დამოუკიდებელი ურდული | მხოლოდ ჭრილი |
| ძირითადი საკეტი | მხოლოდ ჭრილი |
| კარის ჭუჭრუტანა | + |
| ლითონის კარების ზომა | 220 x 100 სმ |
| ლითონის ფურცელი ცივადნაგლინი | 2მმ |
| კარის სისქე | 54მმ |
| კვადრატული მილი ჩარჩოსთვის | 80x40x1.5მმ |
| ფასადი (ნალიჩნიკი) ჩარჩოზე) | 1.2მმ |
| კვადრატული მილი კარის არმირებისთვის | 50x20x2 |
| კარის დათბუნება | ქვაბამბა 1200\*600\*50 |
| ანჯამა | 24/140მმ |

 **შენიშვნა:** დასაშვებია მცირედი გადახრა ტექნიკური დავალებიდან.

**შემოთავაზება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:**

* ლითონის კარებების მიწოდება/მონტაჟის ღირებულება საქართველოში მოქმედი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით;
* შემოთავაზებული ლითონის კარის დეტალური ტექნიკური აღწერილობა;
* მიწოდება/მონტაჟის ვადა;
* ლითონის კარის მწარმოებლის დასახელება და წარმოშობის ქვეყანა.

**გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ ორი საფასო შემოთავაზება:**

* ლითონის კარის მიწოდება/მონტაჟი - ტექნიკური აღწერილობის მიხედვით
* ლითონის კარის მიწოდება/მონტაჟი - ტექნიკური აღწერილობის მიხედვით + 0.8მმ-იანი MDF-ის მოპირკეთებით გარე მხარეს.

**ტენდერში მონაწილეობა უფასოა.**

**ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:**

* შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: [**www.tenders.ge**](http://www.tenders.ge/)
* ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულუნდა იქნას [**www.tenders.ge**](http://www.tenders.ge/) -ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
* სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: **2022 წლის, 6 ივნისი, 17:00 სთ;**
* **შეთავაზების ვალუტა: ლარი;**
* **ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;**
* ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

**შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მიმართოთ შემდეგ საკონტაქტო პირს:**

რევაზ ლობჯანიძე
მობ: +995 595 006 677