

**თბილისი მოლის მბრუნავი კარის ხალიჩის**

**მოწყობის ტექნიკური დავალება**

ტექნიკური მოთხოვნები

სარჩევი:

1. ზოგადი ინფორმაცია---------------------------------------------------------------------3
2. ტექნიკური დავალება-----------------------------------------------------------------––3
3. სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი---------------------------------------------------------4
4. უსაფრთხოების ნორმები-----------------------------------------------------------------4
5. განფასება-----------------------------------------------------------------------------------4
6. **ზოგადი ინფორმაცია**

სავაჭრო ცენტრი „თბილისი მოლის“ შენობა მდებარეობს დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-16-ე კილომეტრზე.

მოცემული შენობა, შედგება სამი ბლოკისაგან (A, B და C ბლოკებისგან), რომლებიც გამოყოფილია ერთმანეთისაგან სეისმური ნაკერებით. შენობა კარკასული ტიპისაა, მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვებით. შენობა 4 სართულიანია და გააჩნია ავტოსადგომის 4 მიწისქვეშა დონე.

შენობა აღჭურვილია მბრუნავის კარით რომელიც უზრუნველყოფს ვიზიტორების დიდი ნაკადის გატარებას და ამავდროულად ნოხის საშუალებით ჭუჭხისაგან დაცვას

1. **ტექნიკური დავალება**

ტექნიკური დავალების საგანს წარმოადგენს შენობის მბრუნავი კარის ხალიჩის მოწყობა.

ძირითადი მოთხოვნებია:

პროფილის სიმაღლე 22 მმ

პროფილის სიგანე 27,5 მმ

პროფილებს შორის ღიობის სიგანე 3 მმ

ჩანართის მასალა: 100% პოლიპროპილენი.

უნდა ქონდეს 2 დამცავი მეტალის შინა კარების ღიობის პერიმეტრზე.

ფეხის გასრიალების საწინააღმდეგო კლასი R11 - სტანდარტით DIN 13501-ს.

ხალიჩის რადიუსი 188,0 სმ

1. **სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი**

წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების გრაფიკი უნდა შეიცავდეს:

* სამუშაოთა დასახელებას, სასურველია მათი შესრულების რიგითობით;
* შესაბამისი სამუშაოების დაწყება/დამთავრების დროს. გრაფიკულად;

ჩვენი მხრიდან იქნება მოწოდებული ინფორმაცია როდის (დროის რა მონაკვეთში) შეიძლება სამუშაოების ჩატარება.

1. **უსაფრთხოების ნორმები**

ყველა სამუშაო რომელიც იწარმოებს მოლში და მის გარშემო ტერიტორიაზე უნდა აკმაყოფილებდეს შრომის და პირადი უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოთა დაწყების წინ მოლის უსაფრთხოების მენეჯერი კონტრაქტორების შემადგენლობას გააცნობს უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოთა ჩატარება დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც დოკუმენტი იქნება ხელმოწერილი, მომუშავე პერსონალისა და მოლის უსაფრთხოების მენეჯერის მიერ.

1. **განფასება**

საჭიროა წარმოედგინოს ხარჯთაღრიცხვები შემდეგ სამუშაოებზე:

1. ჩასატარებელი სამუშაოების განფასება;
2. განფასება ხალიჩის შეძენაზე და მოწყობაზე, მასალით და ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, გამოყოფილად;

განფასებაში უნდა იყოს მითითებული ყველა სახის დანახარჯი რაც საჭირო იქნება პროექტის სრული შესრულებისთვის.