**დასაყენებელი სიმღვრივმზომების ლოკაციები**

1. ნარჩი ნატახტარი (ნატახტრი, 8 წყალმდენი) სიმღვრივმზომი: „ ჩვეულებრივი“
2. ჭოპორტ მისაქციელი (ნატახტარი, შემკრები, 4 წყალმდენი) სიმღვრივმზომი: „ ჩვეულებრივი“
3. ახალი მისაქციელი (საგურამოს საერთო, 6-7 წყალმდენი) სიმღვრივმზომი: „ ჩვეულებრივი“
4. ახალი ნატახტარი ( საგურამოს საერთო, 6-7 წყალმდენი) სიმღვრივმზომი: „ ჩვეულებრივი“
5. ბულაჩაურის სამიჯნო (ბულაჩაური, II გვირაბი)  სიმღვრივმზომი: „ ჩვეულებრივი“
6. თბილისის ზღვა (სამგორის 1 აწევა, D=1400 მმ ) სიმღვრივმზომი: „ ჩვეულებრივი“
7. თბილისის ზღვა (სამგორის 1 აწევა, D=1200 მმ ) სიმღვრივმზომი: „ ჩვეულებრივი“
8. ლოჭინოს რეზერვუარი (6-7 რ.ფ.შ ) სიმღვრივმზომი: „ ჩაძირული“
9. ზაჰესი 1 სიმღვრივმზომი: „ ჩაძირული“
10. ზაჰესი 2 სიმღვრივმზომი: „ ჩაძირული“
11. 540 ნიშნული სიმღვრივმზომი: „ ჩაძირული“
12. ბახტრიონის სატუმბო სადგური (1200 მმ) სიმღვრივმზომი: „ ჩაძირული“
13. დიღმის გაუქმებული ს.ს (IV წყალდენი) სიმღვრივმზომი: „ ჩაძირული“
14. ვაზისუბანი 1 - სიმღვრივმზომი: „ ჩაძირული“