{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Cover Sheet","VZ-BLU-TE-CTR-0001-01","BOG Rates","Data","Suppliers"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Cover Sheet","index":0,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,2,20,4],[16,0,16,1],[16,3,16,8],[19,2,19,4],[3,0,4,1],[3,2,4,5],[3,6,4,8],[5,0,5,8],[6,0,6,8],[12,0,12,1],[12,3,12,8],[10,0,10,8],[11,0,11,2],[11,3,11,8],[17,0,17,1],[17,3,17,8],[18,0,18,1],[18,3,18,8],[13,3,13,8],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[14,3,14,8],[15,0,15,1],[15,3,15,8],[7,2,7,4],[7,6,7,7],[9,2,9,4],[9,6,9,7],[8,6,8,7],[8,2,8,4]]}
[]
[]
[]
[null,null,"TE - სისტემის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება/სისტემის პროექტი"]
[]
["სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების ჩამონათვალი სპეციფიკაციით"]
["დოკუმენტის რევიზიის ოსტორია"]
[]
["A01","08.08.2022","განსახილველად",null,null,"დავით ოქრუაშვილი"]
["რევ","თარიღი","რევ.აღწერა",null,null,"მოამზადა","შეამოწმა",null,"დაამტკიცა"]
["დოკუმენტის ნომერი"]
["კატეგორიის კოდი",null,null,"კოდის აღწერილობა"]
["შემსრულებელი",null,"VZ","შპს ვეზირი"]
["დამკვეთი",null,"BLU","ლურჯი მოცვი"]
["სისტემა",null,"TE","ვიდეო მეთვალყურეობა"]
["დოკუმენტის ტიპი",null,"BOQ","ჩამონათვალი სპეციფიკაციით"]
["მიმდევრობის კოდი",null,"0001"]
["ფურცლების #",null,"00"]
["რევიზია",null,"A01","განხილვისთვის"]
["შემსრულებელი","დამკვეთი","სისტემა",null,null,"დოკუმენტის ტიპი","მიმდევრობის კოდი","ფურცლების #","რევიზია"]
["VZ","BLU","CTV",null,null,"BOQ","0001","00","A01"]

{"sheet":"VZ-BLU-TE-CTR-0001-01","index":1,"n_rows":52,"n_cols":5,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["№","მასალა/მოწყობილობა","სპეციფიკაცია","განზომილება","რაოდ."]
[1,"საჰაერო ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი","Fiber count: 2 G.657A1 Cable OD: 2.0 ± 0.2mm*5.0 ± 0.5mm\n","მეტრი",4000]
[2,"ო-ბ კაბელის ბოძზე სამაგრი","ო-ბ კაბელის ბოძზე სამაგრი დამჭერი","ცალი",88]
[3,"საკიდი","კაბელის დამჭერი სამაგრის საკიდი","ცალი",3]
[4,"ფოლადის ლენტის დამჭერი","ლენტის დამჭერი ბალთა","ცალი",44]
[5,"ფოლადის ლენტი","ფოლადის სარტყელი ლენტი.  სიგანე: 10მმ, სისქე: 0.7 მმ","ცალი",4]
[6,"2x ო-ბ წვერის ტერმნინაციის ყუთი გარე გამოყენების","2F Fiber Termination Box, კედელზე დასამაგრებელი, შიდა და გარე გამოყენებისთვის, ტენიანობისგან, წყლის და მტვრის ზემოქმედებისგან  დაცვა","ცალი",7]
[7,"4x ო-ბ წვერის ტერმნინაციის ყუთი გარე გამოყენების","4F Fiber Termination Box, კედელზე დასამაგრებელი, შიდა და გარე გამოყენებისთვის, ტენიანობისგან, წყლის და მტვრის ზემოქმედებისგან  დაცვა","ცალი",1]
[8,"თერმული დამცავი მილაკი","თერმოკუმშვადი მილაკი დროფ კაბელისთვის","ცალი",30]
[9,"პიგთეილი","პიგთეილი ო-ბ. ერთ მოდიანი 1მ","ცალი",30]
[10,"ო-ბ ადაპტერი","LC Duplex Adapter","ცალი",20]
[11,"კარადა","Rack Cabinet 22U 600x800მმ","ცალი",1]
[12,"პაჩკორდი","ოპტიკური პაჩკორდი - LC/UPC-LC/UPC ერთ მოდიანი, დუპლექს ტიპის 3mm 1m","ცალი",16]
[13,"კონექტორი (ჯეკი)","FTP Cat6 RJ45 connector, Pass Through","ცალი",150]
[14,"გარე გამოყენების კარადა","გარე მონტაჭის საკომუნიკაციო კარადა 400 x 300 x 165 mm","ცალი",7]
[15,"DIN პროფილი","DIN პროფილი 600mm","ცალი",16]
[16,"ინდუსტრიული კომუტატორი A ტიპის","მინიმუმ 3 × gigabit PoE პორტი, 1 × gigabit Hi-PoE პორტი, 2 × gigabit ოპტიკურ- ბოჭკოვანი ინტერფეისი. PoE სტანდარტები: მინიმუმ ერთ პორტზე IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt; დანარჩენი პორტები: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at","ცალი",1]
[17,"ინდუსტრიული კომუტატორი B ტიპის","მინიმუმ 6 × 100Mb PoE პორტი, 2 × Hi-PoE პორტი, 1 × gigabit ოპტიკურ- ბოჭკოვანი ინტერფეისი და მინიმუმ 1 ცალი 1გბ RJ45 პორტი. PoE სტანდარტები: მინიმუმ ორ პორტზეIEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt; დანარჩენი პორტები:  IEEE 802.3af, IEEE 802.3at","ცალი",6]
[18,"ცენტრალური კომუტატორი","მინიმუმ 8x Gigabit Ethernet პორტი და 4x ინტერფეისი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ტრანსივერებისთვის.","ცალი",1]
[19,"ო-ბ ტრანსივერი","SFP ტრანსივერი 1310nm Dual LC connector, მაქს. დისტანცია 20 კმ. ერთ მოდიანი","ცალი",16]
[20,"ქსელის კაბელი","FTP Cat6 გარე გამოყენების, გაძლიერებული შიდა კევლარის გულით, 100% სპილენძის შემცველობით","მეტრი",5500]
[21,"ვიდეოკამერა","4MP ბულეტ ტიპის კამერა, მინიმუმ 50მ ჩაშენებული ი/წ ნათებით. ლინზა ფიქსირებული 6მმ. ჰორიზონტალური ხედვის კუთხე მინ. 52°. ვერტიკალური ხედვის კუთხე 28°. ვიდეო კომპრესია: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. კადრების რაოდენობა: ძირითად სტრიმზე (4მპ) მინ. 20 კადრი წამში. სამუშაო ტემპერატურული დიაპაზონი: -35°C ~ 60°C","ცალი",48]
[22,"სამონტაჟო ყუთი","ვიდეო კამერის უკანა სამონტაჟო ყუთი (შემოთავაზებული მოდელის შესაბამისი)","ცალი",48]
[23,"სამაგრი ადაპტერი","ბოძზე დასამაგრებელი ადაპტერი","ცალი",48]
[24,"ქსელური ვიდეო რეგისტრატორი","მინიმუმ 32 არხიანი. კამერისთვის დამახასიათებელი ვიდეო კომპრესიის ყველა კოდეკის მხარდაჭერით. შემავალი და გამავალი ნაკადები არანაკლებ 380 Mbps. ვიდეო გამომსვლელი პორტი: 2 ცალი HDMI . მინიმუმ 16 არხის სინქრონული დაკვრის შესაძლებლობა. მინიმუმ 4 ცალი SATA ინტერფეისი, თითოეულზე მინიმუმ 10ტბ მყარი დისკის მხარდაჭერა","ცალი",2]
[25,"მყარი დისკი","ვიდეომეთვალყურეობის კლასის მტარი დისკი 10ტბ Cache (Mb)-256 SATA","ცალი",6]
[26,"ოპერატორის კომპიუტერი","Intel CORE I5. გრაფიკული დაფა მინიმუმ GeForce GT 1060 (ან უკეთესი მინიმუმ 2x HDMI პორტით); SSD 128 GB; RAM 32 GB","ცალი",1]
[27,"მონიტორი","27\" LED FHD Monitor with 1HDMI and 1 VGA ports","ცალი",2]
[28,"glandi","კაბელის გლანდი 20მმ","ცალი",150]
[29,"უწყვეტი კვების წყარო","ონლაინ, ორმაგი კონვერსიის, ნომინალური სიმძლავრე 3000Va; აქტიური სიმძლავრე /2700w. მინიმუმ 7 წუთიანი რეზერვირება 70% დატვირთვის შემთხვევაში. კომპლექტში უნდა მოყვებოდეს კარადაში სამონტაჟო რელსები. შესაძლებელი უნდა იყოს იატაკზე დამონტაჟებაც.","ცალი",1]
[30,"სამაგრი ხამუთები","UV დაცვის მქონე პლასტმასის სამაგრი ხამუთი 20 სმ","ცალი",3000]
[31,"სამონტაჟო ტროსი","4მმ სამონტაჟო ტროსი კაბელის გასაყვანად","მეტრი",2500]
[32,"ტროსის მომჭერი","4მმ ტროსის მომჭერი","ცალი",300]
[33,"ანკერი","ტროსის დამჭიმი ანკერი","ცალი",50]
[34,null,"ალუმინის სადენი 4x95 (ჰაერში გასაჭიმი)","მეტრი",700]
[35,null,"ალუმინის სადენი 4x70 (ჰაერში გასაჭიმი)","მეტრი",700]
[36,null,"ალუმინის სადენი 4x50 (ჰაერში გასაჭიმი)","მეტრი",700]
[37,null,"ალუმინის სადენი 4x25 (ჰაერში გასაჭიმი)","მეტრი",700]
[38,null,"ორმაგი იზოლაციის სადენი სპილენძის 3x1,5","მეტრი",150]
[39,null,"სადენის მხვრეტავი მომჭერი  0-25მმ2","ცალი",15]
[40,null,"სადენის მხვრეტავი მომჭერი  35-120მმ2","ცალი",60]
[41,null,"ელ სადენის საკიდი სამაგრი 4წვერა სადენისთვის","ცალი",70]
[42,null,"სადენის კლემნიკი Din სამაგრით 4მმ2","ცალი",220]
[43,null,"პლასმასის გამანაწილებელი ფარი 300x300x200  IP65","ცალი",54]
[44,null,"პლასმასის გამანაწილებელი ფარი 500x300x200","ცალი",1]
[45,null,"განათების ლედ სანათი 50w 4700lm","ცალი",104]
[46,null,"3p 40a 25ka ავტომატური ამომრთველი","ცალი",2]
[47,null,"3p 80a 25ka ავტომატური ამომრთველი","ცალი",1]
[48,null,"ელ. სადენის სამაგრები (გლანდები) ","ცალი",90]
[49,null,"ელ. სადენის სამაგრები (გლანდები) ","ცალი",20]
[50,null,"წვრილმანი სამონტაჟო მასალა","კომპლ.",1]
[51,null,"სამონტაჟო-გამართვითი სამუშაოები.  სამივლინებო და განთავსების ხარჯების გათვალისწინებით",null,1]

{"sheet":"BOG Rates","index":2,"n_rows":48,"n_cols":5,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["N","Currency","Currency Name","Buy","Sell"]
[1,"USD",null,2.855,2.9750000000000001]
[2,"EUR",null,2.85,2.9969999999999999]
[3,"GBP",null,3.3159999999999998,3.49]
[4,"RUB",null,4.0899999999999999E-2,5.6800000000000003E-2]
[5,"CHF",null,2.9079999999999999,3.0790000000000002]
[6,"TRY",null,0.1386,0.1731]
[7,"UAH",null,2.3E-2,0.16009999999999999]
[8,"CAD",null,2.1,2.327]
[9,"AZN",null,1.444,1.881]
[10,"AMD",null,4.1370000000000001E-3,8.2780000000000006E-3]
[11,"KZT",null,4.3509999999999998E-3,7.0829999999999999E-3]
[12,"SEK",null,0.25090000000000001,0.28820000000000001]
[13,"NOK",null,0.27310000000000001,0.31369999999999998]
[14,"DKK",null,0.36080000000000001,0.4143]
[15,"AUD",null,1.8919999999999999,2.097]
[16,"JPY",null,1.983E-2,2.198E-2]
[17,"BYN",null,0.77500000000000002,1.319]
[18,"AED",null,0.72099999999999997,0.84489999999999998]
[19,"ILS",null,0.81469999999999998,0.93049999999999999]
[20,"CNY",null,0.3735,0.43430000000000002]
[21,"CZK",null,0.1105,0.12620000000000001]
[22,"PLN",null,0.53800000000000003,0.65559999999999996]
[23,"HUF",null,6.7359999999999998E-3,7.6949999999999996E-3]
[24,"SAR",null,0.65300000000000002,0.85040000000000004]
[25,"KWD",null,7.3449999999999998,10.571]
[26,"QAR",null,0.65710000000000002,0.90769999999999995]
[27,"JOD",null,3.19,4.5919999999999996]
[28,"BHD",null,6,8.6359999999999992]
[29,"SGD",null,1.8169999999999999,2.202]
[30,"HKD",null,0.3231,0.39169999999999999]
[31,"KRW",null,1.689E-3,2.4320000000000001E-3]
[32,"INR",null,2.776E-2,4.0960000000000003E-2]
[33,"BGN",null,1.159,1.6679999999999999]
[34,"RON",null,0.4662,0.67110000000000003]
[35,"MDL",null,0.1066,0.1734]
[36,"NZD",null,1.39,2]
[37,"ZAR",null,0.114,0.19220000000000001]
[38,"THB",null,6.2199999999999998E-2,8.9499999999999996E-2]
[39,"MYR",null,0.50539999999999996,0.72750000000000004]
[40,"PHP",null,4.0280000000000003E-2,5.7979999999999997E-2]
[41,"VND",null,9.6000000000000002E-5,1.3899999999999999E-4]
[42,"IDR",null,1.5200000000000001E-4,2.1900000000000001E-4]
[43,"MAD",null,0.21440000000000001,0.30859999999999999]
[44,"PKR",null,1.004E-2,1.5350000000000001E-2]
[45,"MXN",null,0.1124,0.16189999999999999]
[46,"UZS",null,1.6699999999999999E-4,3.6699999999999998E-4]
[47,"XAU",null,4878.808,5167.07]

{"sheet":"Data","index":3,"n_rows":73,"n_cols":14,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,8,0,10]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ვეზირის რესურსები"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"N","რესურსი","თანამდებობა",null,"№","მომწოდებლის დასახელება"]
[null,"Software",null,null,null,null,null,null,1,"ავთანდილ ხარაბაძე","უსაფრთხოების სისტემების მხარდაჭერის ინჟინერი    ",null,1,"A. Wendt Gmbh"]
[null,"Hardware",null,null,null,null,null,null,2,"ბესიკ მუხიაშვილი","კომუნიკაციების სისტემების გუნდის ლიდერი",null,2,"Acorn Fire And Security Ltd"]
[null,"Service",null,"გიორგი ოქრუაშვილი",null,"GEL",null,null,3,"ბესიკ ხმიადაშვილი","უფროსი ტექნიკოსი",null,3,"Adme Inc"]
[null,"Support",null,"დავით ანთაძე",null,"USD",null,null,4,"გიორგი აროშიძე","ჯუნიორ დეველოპერი",null,4,"Ahi Carrier Fzc"]
[null,null,null,"დემნა უბილავა",null,"EURO",null,null,5,"გიორგი ბაიაშვილი","სახანძრო ქრობისა და დეტექციის ინჟინერი",null,5,"Albeta Gmbh"]
[null,null,null,"თათია ქართველიშვილი",null,"GBP",null,null,6,"გიორგი ბექაური","ტექნიკური ხელმძღვანელი",null,6,"Alcatel-Lucent International Sa"]
[null,null,null,"ნიკოლოზ ადამაშვილი",null,null,null,null,7,"გიორგი ბოცვაძე","მხაზველი",null,7,"Ari Otomasyon"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,8,"გოჩა ფოჩხიძე","ტექნიკოსი",null,8,"Atlas Systems Inc"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,9,"დავით ბენდელიანი","უსაფრთხოების სისტემების მხარდაჭერის ინჟინერი    ",null,9,"Atys-Co Kft"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,10,"დავით მეშველიშვილი","ტექნიკური ხარისხის უზრუნველყოფისა და კონტროლის ხელმძღვანელი/კვლევებისა და განვითარების ხელმძღვანელი",null,10,"City Electrical Factors Ltd"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,11,"დავით ოქრუაშვილი","კომუნიკაციების სისტემების ინჟინერი",null,11,"Cross Zlin As"]
[null,null,null,"გადახდის პირობა",null,null,null,null,12,"ვატო ბოცვაძე","პროექტის მენეჯერი",null,12,"D2G Group Llc"]
[null,"ცალი",null,"წინასწარი",null,null,null,null,13,"ვლადიმერ მაღლაკელიძე","IT სპეციალისტი",null,13,"Eaton"]
[null,"მეტრი",null,"მოწოდებამდე",null,null,null,null,14,"ზაზა აგაშენაშვილი","ტექნიკოსი",null,14,"El.Mo. S.P.A."]
[null,"კომპლექტი",null,"მოწოდების შემდეგ",null,null,null,null,15,"ზიკო მელუა","უფროსი ტექნიკოსი",null,15,"ELKO"]
[null,null,null,"კომპლექსური",null,null,null,null,16,"ზურაბ გოგილიძე","უსაფრთხოების სისტემების გუნდის ლიდერი",null,16,"Enkoa System S.L."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,17,"თაზო ჯიქური","უფროსი ტექნიკოსი",null,17,"Erse Kablo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,18,"თორნიკე მამიაშვილი","ელექტროობისა და შენობის ავტომატიზაციის ინჟინერი",null,18,"Fireco Limited"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,19,"კახა მელაშვილი","ტექნიკოსი",null,19,"Fs Cables Ltd"]
[null,null,null,"პროექტის მენეჯერი",null,null,null,null,20,"კონსტანტინე ლომთაძე","ტექნიკოსი",null,20,"Genesys Telecom."]
[null,null,null,"გიორგი ცაავა",null,null,null,null,21,"კოტე ჭოველიძე","ელექტროობის სისტემების გუნდის ლიდერი",null,21,"Genetec"]
[null,null,null,"ვატო ბოცვაძე",null,null,null,null,22,"ლუკა გონჯილაშვილი","უფროსი ტექნიკოსი",null,22,"Gianni Industries Inc"]
[null,null,null,"ნიკა შეროზია",null,null,null,null,23,"ნიკა მედვედევი","ტექნიკოსი",null,23,"Honeywell "]
[null,null,null,"ნინო თოფურია",null,null,null,null,24,"ნიკოლოზ შეროზია","პროექტის მენეჯერი",null,24,"J-Tech Digital Inc."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,25,"ნინო თოფურია","პროექტის მენეჯერი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,26,"ნუგზარ ძვაბავა","ტექნიკოსი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,27,"ოთარ ბანცაძე","უსაფრთხოების სისტემების მხარდაჭერის ინჟინერი    "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,28,"რამაზ დვალი","პროგრამისტი/დეველოპერი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,29,"საბა კობახიძე","ტექნიკოსი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,30,"ფარნავაზ ფაცინაშვილი","სახანძრო ქრობისა და დეტექციის ინჟინერი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,31,"შოთა აბაშიძე","კომუნიკაციების სისტემების ინჟინერი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,32,"სოფიო მაყიშვილი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,33,"გიორგი ოქრუაშვილი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,34,"დავით ანთაძე"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,35,"დემნა უბილავა",null,null,25,"Lawmate International Co. Ltd"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,36,"თათია ქართველიშვილი",null,null,26,"Llc Altuera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,37,"ნიკოლოზ ადამაშვილი",null,null,27,"LST"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,38,null,null,null,28,"Master Net Savunma Ve Guvelnik Te\\Knolojileri Ins. San. Tic. A.S."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,39,null,null,null,29,"Mcs It Distribution Limited"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42,"Softprom Distribution Gmbh"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,43,"Systems And Technology Corporatio\\N"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44,"Trgo-Mokk D.O.O."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45,"Trust Distribution Ltd"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46,"Unitrans Ltd"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47,"V-Count Teknoloji As"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48,"Vianet Telekomunikasyon Iletisim \\Hizmetleri Ve Ticaret As"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49,"X Sat Fze"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50,"Zpas S.A."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51,"შპს DAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52,"შპს Softprom Georgia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53,"შპს ალტა რითეილი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54,"შპს ალფა დისტრიბუშენი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55,"შპს ევო დისტრიბუშენ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56,"შპს ელექტრონი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,57,"შპს ელკო დისტრიბუშენ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,58,"შპს ივერსი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59,"შპს ინსტა"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60,"შპს ინტელექტრო"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,61,"შპს ინტელკომ ჯგუფი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62,"შპს კოპოს ელექტრო"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,63,"შპს მზე"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,64,"შპს მიკენოპა ჯორჯია"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,65,"შპს მირა"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66,"შპს მუკ-თბილისი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67,"შპს ნეოტექი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68,"შპს ომეგა"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69,"შპს რომსატი"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70,"შპს ტელკო სისტემს"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71,"შპს ტრინიქს"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,72,"შპს ულტრა"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,73,"შპს ჯი ეს სი"]

{"sheet":"Suppliers","index":4,"n_rows":75,"n_cols":5,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,2]]}
[null,"ფორმულა"]
["მომწოდებლის დასახელება","C",{"$f":"MATCH(B2&\"*\",A3:A97,0)","v":10},"გადახდის პირობა","მოწოდების ვადა"]
["A. Wendt Gmbh",null,null,"100 % წინასწარი"]
["Acorn Fire And Security Ltd",null,null,"100% წინასწარი-ონლაინ"]
["Adme Inc",null,null,"50%წინ/50% ტრანსპორტ."]
["Ahi Carrier Fzc",null,null,"100% წინასწრი"]
["Albeta Gmbh"]
["Alcatel-Lucent International Sa"]
["Ari Otomasyon",null,null,"100% წინასწრი"]
["Atlas Systems Inc"]
["Atys-Co Kft",null,null,"100% წინასწრი"]
["City Electrical Factors Ltd"]
["Cross Zlin As",null,null,"100% წინასწრი"]
["D2G Group Llc"]
["Eaton"]
["El.Mo. S.P.A.",null,null,"100% წინასწრი"]
["ELKO",null,null,"100% წინასწრი"]
["Enkoa System S.L."]
["Erse Kablo",null,null,"30%წინ/70% ტრანსპორტ."]
["Fireco Limited",null,null,"100% წინასწარი-ონლაინ"]
["Fs Cables Ltd",null,null,"100% წინასწარი-ონლაინ"]
["Genesys Telecom."]
["Genetec",null,null,"100% წინასწრი"]
["Gianni Industries Inc",null,null,"100% წინასწრი"]
["Honeywell ",null,null,"100% წინასწრი"]
["J-Tech Digital Inc.",null,null,"100% წინასწრი"]
["Lawmate International Co. Ltd"]
["Llc Altuera"]
["LST",null,null,"100% წინასწრი"]
["Master Net Savunma Ve Guvelnik Te\\Knolojileri Ins. San. Tic. A.S."]
["Mcs It Distribution Limited"]
["Nokia Solutions And Networks Cjsc"]
["Omo Electronic Limited"]
["Ooo Kb-5"]
["Ooo Npp Mars-Energo"]
["Pc Engines Gmbh"]
["Prysm Sarl"]
["Rittal",null,null,"100% წინასწრი"]
["Rohde And Schwarz ",null,null,"100% წინასწრი"]
["Rotarex",null,null,"მოწოდებამდე 2 კვირა"]
["Salto Systems S.L.",null,null,"100% წინასწრი"]
["Smartnova Limited"]
["Softing It Networks Gmbh"]
["Softprom Distribution Gmbh"]
["Systems And Technology Corporatio\\N"]
["Trgo-Mokk D.O.O.",null,null,"100% წინასწრი"]
["Trust Distribution Ltd",null,null,"100% წინასწრი"]
["Unitrans Ltd"]
["V-Count Teknoloji As"]
["Vianet Telekomunikasyon Iletisim \\Hizmetleri Ve Ticaret As",null,null,"25% წინ./75% ტრანსპორტი."]
["X Sat Fze"]
["Zpas S.A.",null,null,"100% წინასწრი"]
["DAC",null,null,"100% წინასწრი"]
["Softprom Georgia"]
["ალტა რითეილი",null,null,"100% წინასწრი"]
["ალფა დისტრიბუშენი",null,null,"50%წინ./50% მოწოდებიდან"]
["ევო დისტრიბუშენ",null,null,"მოწოდებიდან 30 დღის შემდეგ"]
["ელექტრონი",null,null,"100% წინასწრი"]
["ელკო დისტრიბუშენ",null,null,"70%წინ./30%მოწოდებიდან 20 დღეში"]
["ივერსი",null,null,"100% წინასწრი"]
["ინსტა",null,null,"100% წინასწრი"]
["ინტელექტრო",null,null,"100% წინასწრი"]
["ინტელკომ ჯგუფი",null,null,"100% წინასწრი"]
["კოპოს ელექტრო",null,null,"50%წინ./50% მოწოდების შემდეგ"]
["მზე",null,null,"100% წინასწრი"]
["მიკენოპა ჯორჯია",null,null,"100% წინასწრი"]
["მირა",null,null,"100% წინასწრი"]
["მუკ-თბილისი",null,null,"მოწოდებიდან 30 დღე"]
["ნეოტექი",null,null,"100% წინასწრი"]
["ომეგა",null,null,"100% წინასწრი"]
["რომსატი",null,null,"50%წინასწარი/50% მოწოდებდან"]
["ტელკო სისტემს",null,null,"100% წინ./50%/50%"]
["ტრინიქს",null,null,"100% წინასწრი"]
["ულტრა",null,null,"მოწოდების შემდგეგ"]
["ჯი ეს სი",null,null,"100% წინასწრი"]