**ტენდერის აღწერილობა:**

**შპს ,,აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი“** აცხადებს ტენდერს უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) შესასყიდად.

**პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი:**

* კომპანიის მიმოხილვა
* სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილი, ტექნიკური დოკუმენტაცია.
* ინფორმაცია მოწოდების ვადებსა და პირობებზე;
* საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები;
* უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე განხორციელებული ანალოგიური პროექტების ჩამონათვალი (დამკვეთი ორგანიზაციის საკონტაქტო პირის მითითებითა და მათ მიერ გაცემული რეკომენდაცია). არსებობის შემთხვევაში.

**შენიშვნა:**

* განიხილება მხოლოდ ის წინადადებები, რომლებიც მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა პუნქტს;

**შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა:**

* ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში უნდა უზრუნველყოს უწყვეტი კვების წყაროს მიწოდება, მონტაჟი, ინსტალაცია, ტრენინგი და საგარანტიო ვადაში მოწყობილობისთვის სერვისის მომსახურება.
* საქონლის/მომსახურების მოწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

**შენიშვნა:**

* საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს სამუშაო საათებში;

**პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები:**

* ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;
* კლინიკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება ხელშეკრულებაში გაწერილი პირობების დაცვით.

**ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის:**

* უწყვეტი ელ. კვების სისტემა:
* Online UPS. სამი ფაზა შესასვლელი, სამი ფაზა გამოსასვლელი.
* შიდა ელექტრონული დამხმარე (ბაიპას) ფუნქციით.
* ნომინალური სიმძლავრე- 100 kWA
* შემავალი და გამომავალი ძაბვის სიხშირის დიაპაზონი : 50 Hz
* ნომინალური შემავალი ძაბვა: 240V
* ლოკალური ეკრანი ღილაკებით, უწყვეტი კვების წყაროს ყველა პარამეტრის კონტროლის შესაძლებლობით.
* Alarm ონლაინ სისტემა - ყველა სახის შეცდომის გადაცემის ფუნქციით.
* პრეტენდენტი ვალდებულია კლინიკის წარმომადგენლებთან ერთად (საკ ნომერი: 555562324, 579880017) საჭიროების შემთხვევაში, დაათვალიეროს და დეტალურად შეისწავლოს შესასრულებელი სამუშაოები;
* სამუშაოები უნდა განხორციელდეს აღნიშნულ სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა სრული დაცვით.
* შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: **2022 წლის 29 ოქტომბერი 18:00 საათი**;
* პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადება გადმოგზავნილი უნდა იყოს  მითითებულ ელ.ფოსტაზე: **info@gudushauri.ge**
* პრეტენდენტი ვალდებულია წინადადებას თან დაურთოს მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ არსებული დოკუმენტები.

**ტენდერის კატეგორია:**

* 31154000 უწყვეტი ელექტრომომარაგების წყაროები