## ჯამი
# | სამუშაოს დასახელება | ფასი
1 | დემონტაჟის სამუშაოები | 0
2 | თეთრი-კარკასის სამუშაოები სართული 1/2/3 | 0
3 | მოპირკეთების სამუშაოები სართული 1 | 0
4 | მოპირკეთების სამუშაოები სართული 2 | 0
5 | მოპირკეთების სამუშაოები სართული 3 | 0
6 | კარები | 0
7 | აქსესუარები | 0
8 | ელექტროობა და სუსტი დენები | 0
9 | ვენტილაცია | 0
10 | ხანძარქრობა | 0
11 | გათბობა-გაგრილება | 0
| ჯამი: | 0
| დღგ | 0
| სულ ჯამი: | 0

## 1. დემონტაჟი
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელობა |  | მექანიზმები |  | სულ ჯამი
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | აგურის კედლის დემონტაჟი 40 სმ სისქე | მ/3 | 1.2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ბლოკის კედლის დემონტაჟი 30 სმ სისქე | მ/3 | 1.2 | 18.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ღიობის მოჩარჩოება
3 | შველერი სიმაღლით 24 სმ. | გრძ.მ. | 1.015 | 30.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | სხვა დამხმარე მასალები |  | 1 | 30.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | ზედნადები ხარჯები: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | მოგება: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0

## 2. თეთრი კარკასი
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელობა |  | მექანიზმები |  | სულ ჯამი
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
კედლები
1 სართული
1 | თაბაშირ-მუყაოს მიკვრა არსებულ კედელზე ცალი მხრიდან (Knauf) | მ/2 |  | 476.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით (uw 100mm) | მ/2 | 1.05 | 500.346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 1.05 | 500.346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 476.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 150 მმ თაბაშირ-მუყაოს კედელი (Knauf) ნესტგამძლე | მ/2 |  | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით (uw 100mm) | მ/2 | 2.1 | 205.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვაბამბა | მ/2 | 2.1 | 205.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 4.2 | 411.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 150 მმ თაბაშირ-მუყაოს კედელი (Knauf) | მ/2 |  | 370.924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით (uw 100mm) | მ/2 | 2.1 | 778.9404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვაბამბა | მ/2 | 2.1 | 778.9404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 4.2 | 1557.8808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 370.924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 150მმ ბლოკის ტიხრის მოწყობა და ლესვა | მ/2 |  | 28.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვიშა | მ/3 | 0.01848 | 0.52483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ცემენტი | ტ | 0.0082335 | 0.23383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| არმირების მოწყობა არმატურა A240C ყოველ მესამე რიგზე | ტ | 0.001854 | 0.052654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პემზის ბლოკი 15X20X40 სმ | ცალი | 12.5 | 355 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| სხვა მასალები |  | 1 | 28.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 200მმ ბლოკის ტიხრის მოწყობა და ლესვა (ლიფტის შახტა და კატეს ოთახი) | მ/2 |  | 126.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვიშა | მ/3 | 0.01848 | 2.3322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ცემენტი | ტ | 0.0082335 | 1.0391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| არმირების მოწყობა არმატურა A240C ყოველ მესამე რიგზე | ტ | 0.001854 | 0.23397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პემზის ბლოკი 20X20X40 სმ | ცალი | 12.5 | 1577.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| სხვა მასალები |  | 1 | 126.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 სართული
6 | 150 მმ თაბაშირ-მუყაოს კედელი (Knauf) ნესტგამძლე | მ/2 |  | 283.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით (uw 100mm) | მ/2 | 2.1 | 595.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვაბამბა | მ/2 | 2.1 | 595.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 4.2 | 1191.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 283.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 150მმ თაბაშირ-მუყაოს კედელი (Knauf) | მ/2 |  | 51.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით (uw 100mm) | მ/2 | 2.1 | 108.1395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვაბამბა | მ/2 | 2.1 | 108.1395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 4.2 | 216.279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 51.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | თაბაშირ-მუყაოს მიკვრა არსებულ კედელზე ცალი მხრიდან (Knauf) | მ/2 |  | 670.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით (uw 100mm) | მ/2 | 1.05 | 703.8885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 1.05 | 703.8885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 670.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 150მმ ბლოკის ტიხრის მოწყობა და ლესვა | მ/2 |  | 14.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვიშა | მ/3 | 0.01848 | 0.26925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ცემენტი | ტ | 0.0082335 | 0.11996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 სართული
10 | 150მმ თაბაშირ-მუყაოს კედელი (Knauf) | მ/2 |  | 338.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით (uw 100mm) | მ/2 | 2.1 | 710.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვაბამბა | მ/2 | 2.1 | 710.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 4.2 | 1420.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 338.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 150 მმ თაბაშირ-მუყაოს კედელი (Knauf) III სართული ნესტგამძლე | მ/2 |  | 78.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით (uw 100mm) | მ/2 | 2.1 | 164.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვაბამბა | მ/2 | 2.1 | 164.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 4.2 | 329.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 78.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | თაბაშირ-მუყაოს მიკვრა არსებულ კედელზე ცალი მხრიდან | მ/2 |  | 617.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით (uw 100mm) | მ/2 | 1.05 | 648.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 1.05 | 648.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 617.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 150მმ ბლოკის ტიხრის მოწყობა და ლესვა | მ/2 |  | 23.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვიშა | მ/3 | 0.01848 | 0.43539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ცემენტი | ტ | 0.0082335 | 0.19398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| არმირების მოწყობა არმატურა A240C ყოველ მესამე რიგზე | ტ | 0.001854 | 0.04368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პემზის ბლოკი 15X20X40 სმ | ცალი | 12.5 | 294.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| სხვა მასალები |  | 1 | 23.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | ბლოკის კედლების ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ლესვა | მ/2 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ/3 | 0.0408 | 1.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ჭერები სართული 1,2 ,3
15 | ჭერი I სართულზე (Knauf) | მ/2 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით | მ/2 | 1.05 | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 1.05 | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | ჭერი II სართულზე (Knauf) | მ/2 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვეკონსტრუქცია ყველა დამხმარე მასალებით | მ/2 | 1.05 | 23.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თაბაშირ-მუყაოს ფილა | მ/2 | 1.05 | 23.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალები თაბაშირ-მუყაოს კედლისთვის |  | 1 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | ზედნადები ხარჯები: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | მოგება: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0
Note on E28: ლიფტისთვის და კატესთვის

## 3. მოპირკეთ 1
| დასახელება | ზომის ერთ. | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელობა |  | მექანიზმები |  | სულ ჯამი
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| იატაკები 1 სართული ოფისები | [10 empty] | 626.001 | სტიაჟკაზე გაცილებით ცოტაა
1 | ვინილის იატაკი | მ/2 |  | 137.971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფითხი ვინილის იატაკისთვის | კგ | 1 | 137.971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თვითსწორებადი ფენის დასხმა | კგ | 1 | 137.971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ვინილის ანტისტატიკუირი იატაკი | მ/2 | 1.05 | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ვინილის ანტიბაქტერიული იატაკი | მ/2 | 1.05 | 89.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებო | კგ | 1 | 137.971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 137.971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ლამინატის იატაკი | მ/2 |  | 50.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ლამინირებული იატაკი | მ/2 | 1.05 | 53.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 50.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | კერამიკული ფილები სველ წერტილებში | მ/2 |  | 48.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 291.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 51.0615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 48.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | კერამიკული ფილები კორიდორებში, კიბის უჯრედში | მ/2 |  | 388.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 2331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 407.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 388.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | კერამიკული ფილის პლინტუსების მოწყობა H=100 მმ | გრძ.მ |  | 201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებო პლინტუსისთვის | კგ | 0.785 | 157.785 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| კერამიკული ფილის პლინტუსი H=100mm | მ/2 | 0.105 | 21.105 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 201 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ლამინატის პლინტუსი | გრძ.მ |  | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პლინტუსი H=100mm | გრძ.მ | 1.15 | 197.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
კედლები
7 | კედლების ლესვა ბარიტით მინ 5 მმ სპეციალიზირებულ ოთახებში | მ/2 |  | 128.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2207.43
| ბარიტი | კგ | 0.18 | 23.1948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 128.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | კერამიკული ფილა სველ წერტილში | მ/2 |  | 417.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 2505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 438.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 417.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | თაბაშირ მუყაოს კედლების დამუშავება და ღებვა | მ/2 |  | 1661.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფითხი | კგ | 0.5 | 830.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გრუნტი | ლტ | 0.18 | 298.9926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტიბაქტერიული საღებავი | ლტ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 1661.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ჭერი
10 | თაბაშირმუყაოს ჭერის დამუშავება 1 სართულზე | მ/2 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფითხი | კგ | 0.5 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გრუნტი | ლტ | 0.18 | 4.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტიბაქტერიული საღებავი | ლტ | 0.25 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით შესაბამის კარკასზე | m2 |  | 600.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ამსტრონგის ფილა სამაგრებით | m2 | 1.03 | 618.3502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 600.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ჭერის ლესვა ბარიტით მინ 5 მმ სპეციალიზირებულ ოთახებში | მ/2 |  | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ბარიტი | კგ | 0.18 | 6.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | ზედნადები ხარჯები: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | მოგება: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0

## 4. მოპირკეთ 2
| დასახელება | ზომის ერთ. | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელობა |  | მექანიზმები |  | სულ ჯამი
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
იატაკები
1 | ვინილის იატაკი | მ/2 |  | 100.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფითხი ვინილის იატაკისთვის | კგ | 1 | 100.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თვითსწორებადი ფენის დასხმა | კგ | 1 | 100.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ვინილის ანტიბაქტერიული იატაკი | მ/2 | 1.05 | 105.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებო | კგ | 1 | 100.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 100.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ლამინატის იატაკი | მ/2 |  | 179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ლამინირებული იატაკი | მ/2 | 1.05 | 187.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | კერამიკული ფილები სველ წერტილებში | მ/2 |  | 34.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 205.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 36.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 34.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | კერამიკული ფილები კორიდორებში, კიბის უჯრედში | მ/2 |  | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 1098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 192.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | კერამიკული ფილის პლინტუსების მოწყობა H=100 მმ | გრძ.მ |  | 166.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებო პლინტუსისთვის | კგ | 0.785 | 130.781 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| კერამიკული ფილის პლინტუსი H=100mm | მ/2 | 0.105 | 17.493 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 166.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ლამინატის პლინტუსი | გრძ.მ |  | 274.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პლინტუსი H=100mm | გრძ.მ | 1.15 | 315.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 274.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
კედლები
7 | კერამიკული ფილა სველ წერტილში | მ/2 |  | 156.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 941.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 164.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 156.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | თაბაშირ მუყაოს კედლების დამუშავება და ღებვა | მ/2 |  | 1244.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გრუნტი | ლტ | 0.18 | 224.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფითხი | კგ | 0.5 | 622.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტიბაქტერიული საღებავი | ლტ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 1244.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ჭერები
9 | შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით შესაბამის კარკასზე | m2 |  | 465.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ამსტრონგის ფილები სამაგრებით | m2 | 1.03 | 479.671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 1244.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | თაბაშირმუყაოს ჭერის დამუშავება ღებვა | მ/2 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფითხი | კგ | 0.5 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გრუნტი | ლტ | 0.18 | 3.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტიბაქტერიული საღებავი | ლტ | 0.25 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | ზედნადები ხარჯები: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | მოგება: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0

## 5. მოპირკეთ 3
| დასახელება | ზომის ერთ. | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელობა |  | მექანიზმები |  | სულ ჯამი
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
იატაკები
1 | ვინილის იატაკი | მ/2 |  | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფითხი ვინილის იატაკისთვის | კგ | 1 | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| თვითსწორებადი ფენის დასხმა | კგ | 1 | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ვინილის ანტიბაქტერიული იატაკი | მ/2 | 1.05 | 45.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებო | კგ | 0.25 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ლამინატის იატაკი | მ/2 |  | 234.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ლამინირებული იატაკი | მ/2 | 1.05 | 246.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 234.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | კერამიკული ფილები სველ წერტილებში | მ/2 |  | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 34.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | კერამიკული ფილები კორიდორებში, კიბის უჯრედში | მ/2 |  | 235.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 1412.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 247.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 235.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | კერამიკული ფილის პლინტუსების მოწყობა H=100 მმ | გრძ.მ |  | 163.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებო პლინტუსისთვის | კგ | 0.785 | 128.3475 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| კერამიკული ფილის პლინტუსი H=100mm | მ/2 | 0.105 | 17.1675 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 163.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ლამინატის პლინტუსი | გრძ.მ |  | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პლინტუსი H=100mm | გრძ.მ | 0.1 | 24.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
კედლები
7 | კერამიკული ფილა სამზრეულოში | მ/2 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | კერამიკული ფილა სველ წერტილში | მ/2 |  | 161.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 6 | 967.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კერამიკული ფილა | მ/2 | 1.05 | 169.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 161.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | თაბაშირ მუყაოს კედლის დამუშავება და ღებვა | მ/2 |  | 1163.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფითხი | კგ | 0.5 | 581.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გრუნტი | ლტ | 0.18 | 209.358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტიბაქტერიული საღებავი | ლტ | 0.25 | 290.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 1163.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ჭერები
10 | შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით შესაბამის კარკასზე | m2 |  | 546.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ამსტრონგის ფილა სამაგრებით | m2 | 1.03 | 562.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სხვა მასალა |  | 1 | 1163.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | ზედნადები ხარჯები: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | მოგება: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ჯამი: |  |  |  |  | 0

## 6. კარები
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელობა |  | მექანიზმები |  | სულ ჯამი
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
კარები
| მდფ კარები (0.70*2.30) | ც | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მდფ კარები (0.85*2.30) | ც | 1 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მდფ კარები (0.95*2.20) | ც | 1 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მდფ კარები (1.00*2.10) | ც | 1 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მდფ კარები (1.00*2.30) | ც | 1 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მდფ კარები (1.20*2.10) | ც | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მდფ კარები (1.80*2.10) | ც | 1 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მდფ კარები (1.05*2.20) | ც | 1 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ტყვიაგაუმტარი კარები | ც | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ლითონის კარები | ც | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ქვე-ჯამი |  |  |  | 0

## 7. აქსესუარები
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელობა |  | მექანიზმები |  | სულ ჯამი
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | უნიტაზი ჩასაშენებელი ავზით | ც | 1 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | შშმ ადაპტირებული უნიტაზი | ც | 1 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ხელსაბანი | ც | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ხელსაბანი სპეც ოთახებისთვის 2 განყოფილებიანი | ც | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | შშმ ადაპტირებული ხელსაბანი | ც | 1 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | სამზარეულოს ნიჟარა | ც | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | შემრევი ტუალეტის | ც | 1 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | შემრევი სამზარეულოს | ც | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ქვე-ჯამი |  |  |  | 0

## 8. ელექტროობა
№ | მასალების ჩამონათვალი | ერთეული | რაოდენობა | მასალა |  | ხელობა |  | ჯამი
|  |  |  | ცალი | ჯამი | ცალი | ჯამი
1 | დიზელ გენერატორი (გათვალისწინებული უნდა იქნას შესაბამისი დამხმარე მასალები, რაც საჭიროა სისტემის გამართული ფუნქციონირებისათვის. )
1-1 | დიზელ გენერატორი 50Hz 425 KVA (ATS კომპლექტში ) TEKSAN ENSOL | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1-2 | ბეტონის ანტივიბრაციული ბალიში ზომებით 2000x5500x200mm | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ელ გამანაწილებელი ფარები და ავტომატები (გათვალისწინებული უნდა იქნას შესაბამისი დამხმარე მასალები, რაც საჭიროა სისტემის გამართული ფუნქციონირებისათვის. დამატებითი ინფორმაცია იხილე შესაბამისი ფარის ცალხაზა სქემაში.)
2-1 | ელ გამანწილებელი ფარი MDB | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2-2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P C800A 42KA | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2-3 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P C125A 42KA | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2-4 | სალტე სპილენძი 800A | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2-5 | გამანაწ. კარადის პროფილი, 50 სმ | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2-6 | გამანაწ. კარადის პროფილი, 75 სმ | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2-7 | ვერტიკალური სუპორტი G08 (2 ვერტიკ.+ 2 ჰორიზონტ.) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2-8 | დამხშობი პანელი ყრუ G-08, 20სმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2-9 | დამხშობი პანელი ყრუ G-08, 30სმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2-10 | დამხშობი პანელი ყრუ G-08, 60სმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2-11 | დამხშობი პანელი ჭრილით G-08, 20სმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2-12 | შინის დამჭერი იზოლატორი შიდა და გარე ხრახნით | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2-13 | უნივერსალური მომჭერი 5მმ შინისთვის 16-120მმ2 | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2-14 | უნივერსალური მომჭერი 5მმ შინისთვის 1,5-16მმ2 | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2-15 | უნივერსალური მომჭერი 10მმ შინისთვის 1,5-16მმ2 | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2-16 | სპილენძის სადენი PVC H07V-K 10mm2 შავი (მრავალწვერა) | ცალი | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2-17 | სპილენძის სადენი PVC H07V-K 185mm² შავი (მრავალწვერა) | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2-18 | სამონტაჟო მასალები | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2-19 | ელ გამანწილებელი ფარი DB1 595X1530mm | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2-20 | სალტე 4P 250A | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2-21 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P C250A 36KA | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2-22 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C16A | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2-23 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C32A | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2-24 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C16A | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2-25 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C10A | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2-26 | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C16A | ცალი | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
2-27 | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C10A | ცალი | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
2-28 | დიფერენციალური ამომრთველი 1P+N/C16A ( 30 მა ) | ცალი | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
2-29 | კონტაქტორი 220V კოჭით 2P/16A | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2-30 | სამონტაჟო მასალები | კომპ. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | კაბელები ( გათვალისწინებული უნდა იქნას შესაბამისი სამაგრები, საკიდები და სხვა მასალა რაც საჭიროა სისტემის გამართული ფუნქციონირებისათვის. )
3-1 | სპილენძის კაბელი N2XH-FE 180/90 3x1.5მმ2 | მეტრი | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
3-2 | სპილენძის კაბელი N2XH 3x1.5მმ2 | მეტრი | 6100 |  | 0 |  | 0 | 0
3-3 | სპილენძის კაბელი N2XH 3x2.5მმ2 | მეტრი | 7800 |  | 0 |  | 0 | 0
3-4 | სპილენძის კაბელი N2XH 3x4მმ2 | მეტრი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3-5 | სპილენძის კაბელი N2XH 3x6მმ2 | მეტრი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3-6 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x1.5მმ2 | მეტრი | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
3-7 | სპილენძის კაბელი N2XH-FE 5x1.5მმ2 | მეტრი | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3-8 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x2.5მმ2 | მეტრი | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3-9 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x4მმ2 | მეტრი | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3-10 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x10მმ2 | მეტრი | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
3-11 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x16მმ2 | მეტრი | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
3-12 | სპილენძის კაბელი N2XH 4x25+1x16მმ2 | მეტრი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3-13 | სპილენძის კაბელი N2XH 4x35+1x16მმ2 | მეტრი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3-14 | სპილენძის კაბელი N2XH 4x150+1x95მმ2 | მეტრი | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
3-15 | სპილენძის კაბელი N2XH 4x240მმ2 | მეტრი | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
3-16 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები (მთლიანი ღირებულების 1%) | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | გოფრირებული მილები
4-2 | გოფრირებული მილი d=16მმ | მეტრი | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4-3 | გოფრირებული მილი d=20მმ | მეტრი | 8550 |  | 0 |  | 0 | 0
4-4 | ორშრიანი გოფრირებული მილი d=100მმ | მეტრი | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4-5 | ორშრიანი გოფრირებული მილი d=63მმ | ცალი | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4-6 | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით 3-ანი (100ც) | კომპლექტი | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
4-7 | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით 5-ანი (25ც) | კომპლექტი | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
4-8 | სამონტაჟო მასალები | კომპლექტი | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ფურნიტურა
5-1 | კედელში ჩასაშენებელი როზეტი დამიწებით (Schneider) (სამი როზეტი თითო სამუშაო ადგილზე) | ცალი | 630 |  | 0 |  | 0 | 0
5-3 | გამთიშველი ერთკლავიშა | ცალი | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
5-4 | გამთიშველი ორკლავიშა | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5-5 | გამთიშველი სამკლავიშა | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5-6 | ღრმა სამონტაჟო ბუდე 70mm | ცალი | 390 |  | 0 |  | 0 | 0
5-7 | ფურნიტურის ჩარჩო 1 მოდულიანი | ცალი | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
5-8 | ფურნიტურის ჩარჩო 2 მოდულიანი | ცალი | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
5-9 | ფურნიტურის ჩარჩო 3 მოდულიანი | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5-10 | ფურნიტურის ჩარჩო 4 მოდულიანი | ცალი | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
5-12 | მაგიდაში ჩასაშენებელი კოლოფი 4 მოდულიანი | ცალი | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5-13 | გამანაწილებელი კოლოფი 103x103x57mm | ცალი | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5-14 | კვების ბლოკი 12V ( დამპერების წრედის სამარათავად) | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5-15 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები (მთლიანი ღირებულების 1%) | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | სანათები
6-1 | სანათი L01 ( ოფისები ) | ცალი | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
6-2 | სანათი L02 ( დერეფანი ) | ცალი | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6-3 | სანათი L03 ( სველი წერტილები ) | ცალი | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6-4 | სანათი L04 ( კიბის უჯრედები ) | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6-5 | სანათი L05 ( მოსაცდელები , საერთო სივრცეები ) | ცალი | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6-6 | სანათი L06 ( ავარიული ) | ცალი | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
6-7 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები (მთლიანი ღირებულების 1%) | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | საკაბელო არხები (სათ 1/2/3)
7-2 | პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 600x100 | გრძ. მ. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7-3 | პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 400x100 | გრძ. მ. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7-4 | პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200x100 | გრძ. მ. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
7-5 | პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 150x100 | გრძ. მ. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
7-6 | მუხლი 400x100 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7-7 | მუხლი 200x100 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7-8 | სამკაპი 600x100/600x100/100x100 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7-9 | სამკაპი 400x100/400x100/200x100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7-10 | სამკაპი 200x100/400x100/150x100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7-11 | სამკაპი 200x100/400x100/200x100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7-12 | სამკაპი 200x100/400x100/100x100 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7-13 | სამკაპი 150x100/150x100/150x100 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7-14 | ჯვარედი 600x100/600x100/100x100/100x100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7-15 | ჯვარედი 400x100/400x100/100x100/100x100 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7-16 | ჯვარედი 200x100/200x100/100x100/100x100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7-17 | გადამყვანი 600x100/400x100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7-18 | გადამყვანი 400x100/200x100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7-19 | გადამყვანი 200x100/100x100 | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7-20 | გადამყვანი 150x100/100x100 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7-21 | ანკერი Ø 8mm | ცალი | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
7-22 | ანკერი Ø 10mm | ცალი | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7-23 | ხრახნიანი ღერო Ø 8mm | გრძ. მ. | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
7-24 | ხრახნიანი ღერო Ø 10mm | გრძ. მ. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
7-25 | ქანჩი საყელოთი Ø 8mm | ცალი | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
7-26 | ქანჩი საყელოთი Ø 10mm | ცალი | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
7-27 | ლითნის პერფორირებული სამაგრი კრონშტეინი | გრძ. მ. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
7-28 | ლითონის პერფორირებული სამაგრი კრონშტეინი( გათვლილია კიბისებრი საკაბელო არხი 150x100 ის სამაგრად ) | გრძ. მ. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7-29 | კიბისებრი საკაბელო არხი 200x5000 | გრძ. მ. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7-30 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები (მთლიანი ღირებულების 1%) | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | დამიწება
8-1 | დამიწების ზოლოვანა ლენტი (სალტის ზომა 40x4მმ) | მეტრი | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
8-2 | დამიწების ელექტროდი გალვანური L=3000mm d=20mm | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8-3 | უნივერსალური სამაგრი | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8-4 | ჯვარედინა სამაგრი | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8-5 | ანტიკოროზიული ლენტი | მეტრი | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
8-6 | სარევიზიო ჭა | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8-7 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები (მთლიანი ღირებულების 1%) | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | სახანძრო უსაფრთხოება
9-1 | 4 LOOP ADDRESSABLE CONTROL PANEL CAD-150-4 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9-2 | აკუმულატორი NP7-12(12V7AH) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9-3 | სახანძრი სიგნალიზაციის კაბელი | მეტრი | 1450 |  | 0 |  | 0 | 0
9-4 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი DOD-220A | ცალი | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
9-5 | სამისამართო თბური დეტექტორი DTD-210A | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9-6 | სამისამართო დაქტის დეტექტორი DCON-DC700 (FD-710) | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9-7 | სამისამართო საგანგაშო ღილაკი w/ ISO. MAD-450-I | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9-8 | სამისამართო სახანძრო სირენა | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9-9 | სამისამართო In/Out მოდული | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9-10 | დეტექტორის სამონტაჟო ბაზა | ცალი | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
9-11 | სამისამართო სახანძრო სირენა გარე გამოყენების | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9-12 | საევაკუაციო გასასვლელი EXIT | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9-13 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები (მთლიანი ღირებულების 1%) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ვიდეომონიტორინგი (CCTV) | [6 empty] | 0
10-1 | კამერა,Hikvision, DS-2CD1143G0-I(C),2.8mm,IP,4mp,Dome,Fix,IR30m,,, | ცალი | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
10-2 | კამერა,Hikvision, DS-2CD1043G0-I(C),2.8mm,IP,4mp,Bullet,Fix,IR30m,,, | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10-3 | 32 არხიანი IP ვიდეო ჩამწერი NVR -4 მყარი დისკის თავსებადობით. | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10-4 | მყარი დისკი Seagate SkyHawk 6TB NVR SATA HDD | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10-5 | PoE სვიჩი -16 PoE (at/af) პორტი, 100 მბ/წმ, 1კომბო პორტი არამართვადი | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10-6 | საკ. ყუთი კამერებისათბის | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10-7 | უწყვეტი კვების წყარო (UPS)-3KVA/2.7KW On-Line | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10-8 | 7U კედლის საკომუნიკაციო კარადა 600x600მმ WTC სერია | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10-9 | რეკის სამაგრი RT 1-3KVA სერიებისათვის | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10-10 | პლასმასის სამონტაჟო მილი ( 16 მმ ) | მეტრი | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
10-11 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები (მთლიანი ღირებულების 1%) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ქსელი (IT ) (2 ქსელი+3 როზეტი) | [6 empty] | 0
11-1 | ND8042-42U 800X1000 კაბინეტი, წინა და უკანა პერფორირებული კარით | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11-2 | პაჩპანელიFTP 48 port CAT 5e Vicenray | ცალი | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
11-3 | Wireless Access Point UniFi AP AC PRO | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
11-4 | ქსელის კაბელი -Cat 5e FTP LSZH 100% სპილენძი შიდა გამოყენების | მეტრი | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
11-5 | PDU მოდული (მინ. 8 პორტ.) NEX PDU-8 | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
11-6 | პაჩკორდი FTP 1 მეტრი NEX | ცალი | 1450 |  | 0 |  | 0 | 0
11-7 | კაბელ მენეჯერი რეკისათვის LE JB01 1U | ცალი | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
11-8 | HDMI cable 15 მ | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11-9 | გოფრირებული მილი მეტალის 18მმ. | მეტრი | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
11-10 | Keystone Jack CAT6A FTP Toolless 180° (სამუშაო ადგილზე 2 ქსელის წერტილი) | ცალი | 860 |  | 0 |  | 0 | 0
11-11 | კედელში ჩასაშენებელი ქსელის როზეტი RJ45 1-Port connector | ცალი | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11-12 | კედელში ჩასაშენებელი ქსელის როზეტი RJ45 2-Port connector | ცალი | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
11-14 | კედელში ჩასაშენებელი HDMI როზეტი | ცალი | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11-15 | იატაკში ჩასაშენებელი HDMI როზეტი | ცალი | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11-16 | სამონტაჟო ბუდე ღრამ ( 72 მმ ) | ცალი | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
11-17 | ფურნიტურის ჩარჩო 1 მოდულიანი | ცალი | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
11-18 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 1%) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0

## 9. ვენტილაცია
| ვენტილაცია (სახურავი) | განზ.ერთ | განზ.ერთ | ერთ.ღირ | ჯამი | ერთ.ხელობა | ჯამი | სულ.ჯამი
1 | სან.კვანძის გამწოვი ვენტილატორი 250m3/h. 120პა. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | სან.კვანძის გამწოვი ვენტილატორი 400m3/h. 180პა. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | სან.კვანძის გამწოვი ვენტილატორი 1000m3/h. 250პა. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ვენტილატორების სამაგრი კომპლექტი | კომპლექტი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ანტივიბრაციული გადამყვანი ვენტილატორისთვის | კომპლექტი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.4mm | მ² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. | მ² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ფოლადის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.5mm (გარე ჰაერსატარის კლადინგისთვის) | მ² | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| კვამლგამწოვი სისტემა | განზ.ერთ | განზ.ერთ | ერთ.ღირ | ჯამი | ერთ.ხელობა | ჯამი | სულ.ჯამი
1 | კვამლგამწოვი ვენტილატორი 11000m3/h. 400პა. 400°C 120წთ. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | დამწნეხი ვენტილატორი 8000m3/h. 300პა. 400°C 120წთ. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ანტივიბრაციული გადამყვანი ვენტილატორისთვის | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მოტორიზირებული სახანძრო დამპერი 400°C 120წთ. 400*600 24v | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | მეტალის სავენტილაციო გისოსი 400°C 120წთ. 400x600 | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ფოლადის მოთუთიებული ჰაერსატარი. 1.2mm | მ² | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ქვაბამბის შეფუთვა 50მმ. | მ² | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.5mm (კლადინგისთვის) | მ² | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | ლითნის სამაგრი კრონშტეინი | გრძ. მ. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 3%) | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
[6 empty] | სულ ჯამი |  | 0

## 10. ხანძარქრობა
| ხანძარქრობა (I სართული) | რაოდ | განზ.ერთ | ერთ.ღირ | ჯამი | ერთ.ხელობა | ჯამი | სულ.ჯამი
1 | მეტალის მილი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 182 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | მეტალის მილი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | მეტალის მილი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მეტალის მილი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მეტალის მილი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | მეტალის მილი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 30.4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მეტალის მილი Ø 100mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მეტალის მილი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | თბოქსელის მეტალის უნაკერო მილი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | მეტალის ნაკერიანი მილის სამაგრი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 226.5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 100mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 13.5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | სახანძრო ბრიგადის დაერთების სარქველი Ø80-77 უკუსარქველით. | კომპლექტი | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | გარე სახანძრო ჰიდრანტი d=80 ჩამკეთი ურდულით კომპლექტში | კომპლექტი | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | ზედა მიმართულების სპრინკლერი 68°C | ცალი | 64.4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | სახანძრო კარადა 25მ. შლანგით, ვენტილით და ცეცხლმაქრით | ცალი | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | წყლის ნაკადის მაკონტროლებელი რელე(Flow switch) Ø150 | ცალი | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | ჩამკეტი ურდული სასიგნალო კონტაქტით Ø150 | ცალი | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | უკუსარქველი Ø150 | ცალი | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | მანომეტრი ჩამკეტი ვენტილით Ø20 | ცალი | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | დამცლელი ვენტილი Ø50 | ცალი | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | დამცლელი ვენტილი(სისტემის გამოსარეცხად) Ø32 | ცალი | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | სამონტაჟო ფიტინგები | % | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | დამხმარე მასალა | % | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| ხანძარქრობა (II სართული) | რაოდ | განზ.ერთ | ერთ.ღირ | ჯამი | ერთ.ხელობა | ჯამი | სულ.ჯამი
1 | მეტალის მილი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | მეტალის მილი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | მეტალის მილი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 32.5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მეტალის მილი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მეტალის მილი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 6.5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | მეტალის მილი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მეტალის მილი Ø 100mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 16.5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მეტალის მილი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 17.5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 315 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 12.5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 40.625 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 8.125 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 36.25 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 100mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 20.625 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 21.875 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | ზედა მიმართულების სპრინკლერი 68°C | ცალი | 100.5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | სახანძრო კარადა 25მ. შლანგით, ვენტილით და ცეცხლმაქრით | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | წყლის ნაკადის მაკონტროლებელი რელე(Flow switch) Ø150 | ცალი | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | ჩამკეტი ურდული სასიგნალო კონტაქტით Ø150 | ცალი | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | უკუსარქველი Ø150 | ცალი | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | მანომეტრი ჩამკეტი ვენტილით Ø20 | ცალი | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | დამცლელი ვენტილი Ø50 | ცალი | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | დამცლელი ვენტილი(სისტემის გამოსარეცხად) Ø32 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | სამონტაჟო ფიტინგები | % | 17.5 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | დამხმარე მასალა | % | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| ხანძარქრობა ( III სართული) | რაოდ | განზ.ერთ | ერთ.ღირ | ჯამი | ერთ.ხელობა | ჯამი | სულ.ჯამი
1 | მეტალის მილი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 549 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | მეტალის მილი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | მეტალის მილი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მეტალის მილი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 167 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მეტალის მილი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | მეტალის მილი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მეტალის მილი Ø 100mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მეტალის მილი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 686.25 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 97.5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 208.75 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 100mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 53.75 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 32.5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | ზედა მიმართულების სპრინკლერი 68°C | ცალი | 238 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | სახანძრო კარადა 25მ. შლანგით, ვენტილით და ცეცხლმაქრით | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | წყლის ნაკადის მაკონტროლებელი რელე(Flow switch) Ø150 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | ჩამკეტი ურდული სასიგნალო კონტაქტით Ø150 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | უკუსარქველი Ø150 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | მანომეტრი ჩამკეტი ვენტილით Ø20 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | დამცლელი ვენტილი Ø50 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | დამცლელი ვენტილი(სისტემის გამოსარეცხად) Ø32 | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | FM200 რეაგენტის მოდული 19კგ (სასერვერო) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | FM200 რეაგენტის მოდული 9კგ (სასერვერო) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | სამონტაჟო ფიტინგები | % | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | დამხმარე მასალა | % | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
0
[6 empty] | სულ ჯამი |  | 0

## 11. გათბობა გაგრილება
| გათბობა-გაგრილება (I სართული) | განზ.ერთ | განზ.ერთ | ერთ.ღირ | ჯამი | ერთ.ხელობა | ჯამი | სულ.ჯამი
1 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე კედლის საკონდენსაციო ქვაბი, ინტეგრირებული საცირკულაციო ტუმბოთი | კომპლექტი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ქვაბის სამონტაჟო კომპლექტი | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ქვაბის საკვამურის კომპლექტი | კომპლექტი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | გათბობის სიტემის გამანაწილებელი კოლექტორი Ø200 L=200m. დამცლელი ვენტილით, ჰაერგამშვებით, თერმომანომეტრით კომპლექტში. | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ჰიდრომოდული Ø 300mm. H=1.6m. დამცელელი ვენტილით და ჰაერგამშვებით. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ჩილერი ჰაერის კონდენსატორით | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ჩილერის ანტივიბრაციული სადგამი. | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | გაგრილების სიტემის გამანაწილებელი კოლექტორი Ø 250 L=2m. დამცლელი ვენტილით, ჰაერგამშვებით, თერმომანომეტრით კომპლექტში. | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ჰიდრომოდული Ø 400mm. H=1.5m. დამცელელი ვენტილით და ჰაერგამშვებით. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (2.1) L=45m3/h H=6m | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (2.1) L=35m3/h H=12m | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (2.1) L=35m3/h H=18m | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (2.2) L=5m3/h H=6m | კომპლექტი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (1.1) L=9m3/h H=12m | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (1.2) L=9m3/h H=18m | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | საფართოებელი ჭურჭელი V=200l P=10 bar | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | საფართოებელი ჭურჭელი V=50l P=10 bar | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | მეტალის მილი Ø 100mm. | გრძ. მ. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | მეტალის მილი Ø 150mm. | გრძ. მ. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | მიწაში სამონტაჟო პოლიპროპილენის თბოქსელის მილი, ფოროვანი კაუჩუკის შეფუთვით და გოფრირებული გარსაცმით Ø 63mm. PN20. | გრძ. მ. | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | მიწაში სამონტაჟო პოლიპროპილენის თბოქსელის მილი, ფოროვანი კაუჩუკის შეფუთვით და გოფრირებული გარსაცმით Ø 90mm. PN20. | გრძ. მ. | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | გათბობის პოლიპროპილენის მილი Ø 20mm. PN20. | გრძ. მ. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | გათბობის პოლიპროპილენის მილი Ø 25mm. PN20. | გრძ. მ. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | გათბობის პოლიპროპილენის მილი Ø 63mm. PN20. | გრძ. მ. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 25mm. PN20. | გრძ. მ. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 90mm. PN20. | გრძ. მ. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | პოლიპროპილენის მილების ფიტინგები Ø 20mm - Ø 90mm (მილების ღირებულების 40%) | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 50mm ფოლგირებული მინაბამბის შეფუთვა. Ø 20mm მილისთვის | ცალი | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 50mm ფოლგირებული მინაბამბის შეფუთვა. Ø 25mm მილისთვის | ცალი | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 50mm ფოლგირებული მინაბამბის შეფუთვა. Ø 63mm მილისთვის | ცალი | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 25mm მილისთვის | ცალი | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 90mm მილისთვის | ცალი | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 80mm მილისთვის | ცალი | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 125mm მილისთვის | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | ფოლადის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.5mm (გარე მილების კლადინგისთვის) | მ² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | ამერიკანკა Ø 20mm | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | ამერიკანკა Ø 25mm | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | ამერიკანკა Ø 40mm | ცალი | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | ამერიკანკა Ø 50mm | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | ვენტილი Ø 20mm | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | ვენტილი Ø 25mm | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | ვენტილი Ø 40mm | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | ვენტილი Ø 63mm | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | ვენტილი Ø 75mm | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | ვენტილი DN 80mm | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | ვენტილი Ø 90mm | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | ვენტილი DN 125mm | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | ვენტილი DN 125mm | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | ნაკადის მაკონტროლებელი რელე | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 90mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 75mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | დამცლელი ვენტილი Ø 32mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | ორსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 20mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | ორსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 25mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | უკუსარქველი Ø 50mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | უკუსარქველი Ø 75mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | უკუსარქველი Ø 90mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | ფილტრი Ø 40mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | ფილტრი Ø 50mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | ფილტრი Ø 75mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | ფილტრი DN 80mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | ფილტრი Ø 90mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | ლითნის სამაგრი კრონშტეინი | გრძ. მ. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | თერმომანომეტრი, ჩამკეტი ვენტილით | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| გათბობა-გაგრილება (II სართული) | განზ.ერთ | განზ.ერთ | ერთ.ღირ | ჯამი | ერთ.ხელობა | ჯამი | სულ.ჯამი
1 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. ოთხმხრივი დაბერვით, კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =2.6kw. Qh=3.5kw. | კომპლექტი | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. ოთხმხრივი დაბერვით, კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =3.1kw. Qh=4.3kw. | კომპლექტი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. ოთხმხრივი დაბერვით, კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =3.6kw. Qh=4.7kw. | კომპლექტი | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. ოთხმხრივი დაბერვით, კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =4.7kw. Qh=7.7kw. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. ოთხმხრივი დაბერვით, კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =5.6kw. Qh=9.2kw. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ორმილოვანი არხული ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =4.8kw. Qh=8.6kw. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ფანკოილის დისტანციური მართვის პულტი | კომპლექტი | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | სპლიტ სისტემის ინვერტორული გარე ბლოკი 12 000 BTU | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | სპილენძის მილი შეფუთვით Ø 6.35mm. | გრძ. მ. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | სპილენძის მილი შეფუთვით Ø 9.52mm. | გრძ. მ. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | პანელური რადიატორი L=1m, H=0.6m | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | რადიატორის ვენტილების კომპლექტი, თერმოთავით. | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 25mm. PN20. | გრძ. მ. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 32mm. PN20. | გრძ. მ. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 40mm. PN20. | გრძ. მ. | 27.5 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 50mm. PN20. | გრძ. მ. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 63mm. PN20. | გრძ. მ. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 90mm. PN20. | გრძ. მ. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | პოლიპროპილენის მილების ფიტინგები Ø 20mm - Ø 90mm (მილების ღირებულების 40%) | კომპლექტი | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 25mm მილისთვის | ცალი | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 32mm მილისთვის | ცალი | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 40mm მილისთვის | ცალი | 27.5 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 50mm მილისთვის | ცალი | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 63mm მილისთვის | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 90mm მილისთვის | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | ამერიკანკა Ø 20mm | ცალი | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | ამერიკანკა Ø 25mm | ცალი | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | პლასმასის მილტუჩი Ø 63mm. | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | ვენტილი Ø 20mm | ცალი | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | ვენტილი Ø 25mm | ცალი | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | ვენტილი Ø 50mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | ვენტილი Ø 63mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 20mm | ცალი | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 25mm | ცალი | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | დამცლელი ვენტილი Ø 20mm | ცალი | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | დამცლელი ვენტილი Ø 32mm | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | ორსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 20mm | ცალი | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | ორსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 25mm | ცალი | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | სამსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 20mm | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | სამსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 25mm | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | ფილტრი Ø 20mm | ცალი | 19.5 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | ფილტრი Ø 25mm | ცალი | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | ფილტრი Ø 32mm | ცალი | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | PPR მუფტა გარე ხრახნით Ø 20mm | ცალი | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | PPR მუფტა გარე ხრახნით Ø 25mm | ცალი | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | PPR მუფტა გარე ხრახნით Ø 32mm | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | მოქნილი მილი Ø 20mm. 20სმ | ცალი | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | მოქნილი მილი Ø 25mm. 20სმ | ცალი | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | მოქნილი მილი Ø 32mm. 20სმ | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | თერმომანომეტრი, ჩამკეტი ვენტილით | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | ლითნის სამაგრი კრონშტეინი | გრძ. მ. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | კონდენსატის მილი PVC Ø32 | გრძ. მ. | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| გათბობა-გაგრილება (III სართული) | განზ.ერთ | განზ.ერთ | ერთ.ღირ | ჯამი | ერთ.ხელობა | ჯამი | სულ.ჯამი
1 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. ოთხმხრივი დაბერვით, კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =2.6kw. Qh=3.5kw. | კომპლექტი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. ოთხმხრივი დაბერვით, კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =3.1kw. Qh=4.3kw. | კომპლექტი | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. ოთხმხრივი დაბერვით, კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =3.6kw. Qh=4.7kw. | კომპლექტი | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. ოთხმხრივი დაბერვით, კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =4.7kw. Qh=7.7kw. | კომპლექტი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ორმილოვანი ცალმხრივი დაბერვის ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქარეზე Qc =3.0kw. Qh=5.0kw. | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ფანკოილის დისტანციური მართვის პულტი | კომპლექტი | 33.5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | სპლიტ სისტემის ინვერტორული გარე ბლოკი 12 000 BTU | კომპლექტი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | სპილენძის მილი შეფუთვით Ø 6.35mm. | გრძ. მ. | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | სპილენძის მილი შეფუთვით Ø 9.52mm. | გრძ. მ. | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | პანელური რადიატორი L=1m, H=0.6m | კომპლექტი | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | რადიატორის ვენტილების კომპლექტი, თერმოთავით. | კომპლექტი | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 25mm. PN20. | გრძ. მ. | 305 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 32mm. PN20. | გრძ. მ. | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 40mm. PN20. | გრძ. მ. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 50mm. PN20. | გრძ. მ. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | გაგრილების პოლიპროპილენის მილი Ø 63mm. PN20. | გრძ. მ. | 32.5 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | პოლიპროპილენის მილების ფიტინგები Ø 20mm - Ø 63mm (მილების ღირებულების 40%) | კომპლექტი | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 25mm მილისთვის | ცალი | 305 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 32mm მილისთვის | ცალი | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 40mm მილისთვის | ცალი | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 50mm მილისთვის | ცალი | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 63mm მილისთვის | ცალი | 32.5 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | ამერიკანკა Ø 20mm | ცალი | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | ამერიკანკა Ø 25mm | ცალი | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | ამერიკანკა Ø 32mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | პლასმასის მილტუჩი Ø 63mm. | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | ვენტილი Ø 20mm | ცალი | 61 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | ვენტილი Ø 25mm | ცალი | 61 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | ვენტილი Ø 32mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | ვენტილი Ø 50mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | ვენტილი Ø 63mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 20mm | ცალი | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 25mm | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 32mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | დამცლელი ვენტილი Ø 20mm | ცალი | 67 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | დამცლელი ვენტილი Ø 32mm | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | ორსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 20mm | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | ორსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 25mm | ცალი | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | სამსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 20mm | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | სამსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 25mm | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | სამსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 32mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | ფილტრი Ø 20mm | ცალი | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | ფილტრი Ø 25mm | ცალი | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | ფილტრი Ø 32mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | PPR მუფტა გარე ხრახნით Ø 20mm | ცალი | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | PPR მუფტა გარე ხრახნით Ø 25mm | ცალი | 67 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | PPR მუფტა გარე ხრახნით Ø 32mm | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | მოქნილი მილი Ø 20mm. 20სმ | ცალი | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | მოქნილი მილი Ø 25mm. 20სმ | ცალი | 67 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | მოქნილი მილი Ø 32mm. 20სმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | თერმომანომეტრი, ჩამკეტი ვენტილით | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | ლითნის სამაგრი კრონშტეინი | გრძ. მ. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | კონდენსატის მილი PVC Ø32 | გრძ. მ. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების5%) | კომპლექტი | 0.5 |  | 0 |  |  | 0
0
[6 empty] | სულ ჯამი GEL |  | 0

## calcs (hidden)
*** This sheet should remain hidden ***
|  | Today: | 2022-11-30
5
|  | # of rows | #REF!
#N/A
#N/A
#N/A
|  | Window Activities: | #REF! | #N/A
|  |  | 9 | #N/A
|  |  | #REF! | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Calc Window Start | 2022-09-03
|  | Offset | 2
|  | Start | 2022-09-01
|  | Window | 30
Position | Series | Activity Id | Activity | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03
11.3 | 1 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10.3 | 2 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9.3 | 3 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8.3 | 4 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7.3 | 5 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6.3 | 6 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.3 | 7 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4.3 | 8 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3.3 | 9 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02
|  |  | Current Day | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2022-09-01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | #N/A
|  |  | Sep 2022 - Top Band | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | #N/A | #N/A
|  |  | 2022-10-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | 0.5
|  |  | Oct 2022 - Top Band | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | 13
|  |  | 2022-09-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2022-10-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5
|  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
|  |  | 3 | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN
|  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02