**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“**

**აცხადებს ტენდერს არსებული აკუმულატორების დემონტაჟზე და ახალი აკუმულატორების მონტაჟზე**

**17/03-GIEC-S/Battery-23**

**სამუშაოს დასახელება:** თბო სადგურში არსებული 220 ვ-ის აკუმულატორების დემონტაჟი და ახალი აკუმულატორების მონტაჟი მომწოდებლის მასალით.

სააკუმულატორო ბანკების რაოდენობა: **130 ცალი**

სააკუმულატორო ბანკების ტიპი: **8OPZV 800**

**შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:**

1. ახალი აკუმულატორების სააკუმულატორო სათავსოში გადატანა, დაკომპლექტება (კლემნიკები; ჭანჭიკები; პერემიჩკები).

2. ძველ აკუმულატორებზე პერემიჩკების; კლემნიკების ჩახსნა (ძაბვის მოხსნით).

3. ძველი აკუმულატორის ბანკების გატანა სააკუმულატორო სათავსოდან.

4. სააკუმულატორო სათავსოს მოწესრიგება: კედლების შეღებვა, აკუმულატორების სადგამი ბალკების გასუფთავება (კოროზიისგან) შეღებვა და იატაკის გაწმენდა - გასუფთავება.

5. სააკუმულატორო სათავსოში იზოლატორების და სალტეების მიმდინარე შეკეთება (დაზიანებული იზოლატორების შეცვლა ახლით).

6. ახალი აკუმულატორების შეტანა, ბალკებზე დალაგება და მიერთება - მონტაჟი.

7. ახალი აკუმულატორების მარკირება - და დანომრვა

8. აკუმულატორების ვარჯიში (დამუხტვა - განმუხტვა) ნორმატიული დოკუმენტაციის შესაბამისად.

9. აკუმულატორების ტესტირება (მაქსიმალური ტვირთის ქვეშ მუშაობა); აღმოჩენილი დეფექტების გასწორება.

10. აკუმულატორების შეყვანა ექსპლუატაციაში.

**სამუშაოს შესრულების ადგილი:**

გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის #2.

**სამუშაოს შესრულების პერიოდი:**

2023 წლის 1 – 20 ივნისი

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების შესრულების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

*ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში.
* კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი **17/03-GIEC-S/Battery-23**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.
* საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: [Ltsiklauri@gig.ge](mailto:Ltsiklauri@gig.ge), საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**კახა უნგიაძე** - საკონტაქტო ნომერი: 599 503 735

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 6 აპრილი, 17:00 საათი**