**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“**

**აცხადებს ტენდერს #3 ბლოკის 110 კვ. და 10 კვ. ტრანსფორმატორის პოლიმერული მცლელების მონტაჟზე**

**17/03-GIEC-S/Transformator-23**

**სამუშაოს დასახელება:**

პოლიმერული მცლელების მონტაჟი რკინის კონსტრუქციასთან ერთად მომწოდებლის მასალით.

10კვ-იანი პოლიმერული მცლელი - 1 ცალი

110კვ-იანი პოლიმერული მცლელი - 1 ცალი

**შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:**

1. არსებული 10 კვ-ინი გარე დადგმულობის (ухл-1) მცლელების დემონტაჟი

2. არსებული (усо)-ს რეკონსტრუქცია და მასზე ახალი რ-ბ-ის ფუნდამენტის მოწყობა

3. ახალი პოლიმერული 10კვ-იანი მცლელისთვის რკინის კონსტრუქციის მიწოდება-მონტაჟი (შეღეილი ორ პირში)

4. ახალი 10კვ-იანი პოლიმერული მცლელების მიწოდება მონტაჟი

5. 10კვ-იანი პოლიმერული მცლელების ელ.გაზომვა

6. არსებული 110 კვ-ინი გარე დადგმულობის (ухл-1) მცლელების დემონტაჟი

7. არსებული (усо)-ს რეკონსტრუქცია და მასზე ახალი რ-ბ-ის ფუნდამენტის მოწყობა

8. ახალი პოლიმერული 110კვ-იანი მცლელისთვის რკინის კონსტრუქციის მიწოდება-მონტაჟი (შეღეილი ორ პირში)

9. ახალი 110კვ-იანი პოლიმერული მცლელების მიწოდება მონტაჟი (სამი მრიცხველით)

10. 110კვ-იანი პოლიმერული მცლელების ელ.გაზომვა

**სამუშაოს შესრულების ადგილი:**

გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის #2.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების შესრულების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

*ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში.
* კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი - **17/03-GIEC-S/Transformator-23**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.
* საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge, საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**კახა უნგიაძე** - საკონტაქტო ნომერი: 599 503 735

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 6 აპრილი, 17:00 საათი**