## Лист3 (hidden)
didi diRomis III m/r #10 korpusis
saniaRvre koleqtoris damTavreba
dakveTa #11402/07
saxarjTaRricxvo Rirebulebis
dokumentacia #49/07
saniaRvre koleqtori
|  |  | saerTo Rirebuleba |  |  | 1041394.7288 | lari
generaluri direqtori i. maWavariani
proeqtis mTavari inJineri j. andRulaZe
Tbilisi
2007 weli
ganmartebiTi baraTi
mSeneblobis Rirebulebis nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi Sedgenilia muSa proeqtis
mixedviT damuSavebuli S.p.s. "teritoriis ganviTarebis saagento _ Tbilqalaqproeqti"-is mier da
gaangariSebulia mSeneblobis SemfasebelTa kavSiris samSeneblo resursebis fasebiT 2007 wlis
I kvartlis doneze da atarebs sarekomendacio xasiaTs.
xarjTaRricxvaSi miRebulia Semdegi danaricxebi:
1. zednadebi xarjebi 14%
2. saxarjTaRricxvo mogeba 10%
3. droebiTi Senobebi da nagrbobani 1,5%
4. danaxarjebi zamTris pirobebSi muSaobasTan dakavSirebiT 0,8%Х0,5=0,40%
5. teqnikuri zedamxedvelova 0,49%
6. saavtoro zedamxedveloba 0,2%
7. proeqtirebis Rirebuleba
8. eqspertiza
9. damatebiTi xarjebi socialur gadasaxadebze xelfasze 20%
10. gauTvaliswinebeli samuSaoebi 3%
11. dRg 18%
mSeneblobis Rirebuleba nakrebi saxarjTaRricxvo gaangariSebiT Seadgens 1041394,73 lars,
uku dasabrunebelia - 1830,70 lari.
xarjTarricxva ZalaSi Sedis eqspertizis gavlis Semdeg.
mSeneblobis damTavrebisas saboloo masalebis Rirebulebis angariSsworeba unda ganxorciel-
des samSeneblo organizaciis mier warmodgenili damkveTs damadasturebeli dokumentaciis Semdeg.
Seadgina (n. kveselava)
saministros uwyeba
mTavari samarTvelo
damtkicebulia krebsiTi saxarjTaRricxvo
gaangariSeba jamiT aTasi lari
maT Soris ukan dasabrunebeli Tanxa aTasi lari
mSeneblobis Rirebulebis
nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi #49/07
didi diRomis III m/r #10 korpusis
saniaRvre koleqtoris damTavreba
Sedgenilia 2007 w. fasebSi
## | xarjTa-Rricx-vebis angari-Sebis ## | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba lari |  |  |  | saerTo saxajTaR-ricxvo Rirebuleba, lari
|  |  | samSene-blo sa-muSaoe-bis | samonta-Jo samu-Saoebis | mowyo-bilo-bebis, inven-taris | sxva dana-xarjebis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tavi 1
mSeneblobis teritoriis momzadeba
1 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 1
Tavi 2
mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
2 | x.a.#1 | saniaRvre koleqtori | 711361.995 |  |  |  | 711361.995
3 | x.a.#2 | sadrenaJo sistema | 102282.2768 |  |  |  | 102282.2768
|  | sul Tavi 2 | 813644.2718 |  |  |  | 813644.2718
Tavi 3
damxmare da samosamsaxuro obieqtebi
4 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 3
Tavi 4
energetikuli meurneobis obieqtebi
5 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 4
Tavi 5
satransporto meurneobis obieqtebi da kavSirgabmulova
6 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 5
Tavi 6
wyalmomaragebis, kanalizaciis, Tmomomaragebis da gazmomaragebis nagebobebis gare qselebi
7 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 6
Tavi 7
teritoriis keTilmowyoba da gamwvaneba
sul Tavi 7
8 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 7
|  | sul Tavi 1-7 | 813644.2718 |  |  |  | 813644.2718
Tavi 8
9 |  | droebiTi Senobebi da nagebobani aucilebeli mSeneblobisaTvis 1,5% | 12204.6641 |  |  |  | 12204.6641
|  | uku dabruneba 0,15*12204,66 |  |  |  |  | -1830.699
|  | sul Tavi 8 | 12204.6641 |  |  |  | 12204.6641
|  | sul Tavi 1-8 | 825848.9358 |  |  |  | 825848.9358
Tavi 9
10 |  | damatebiTi xarjebi zamTris pirobebSi muSaobasTan dakavSirebiT 0,8*0,5=0,40% | 3303.3957 |  |  |  | 3303.3957
|  | sul Tavi 9 | 3303.3957 |  |  |  | 3303.3957
|  | sul Tavi 1-9 | 829152.3316 |  |  |  | 829152.3316
Tavi 10
11 |  | teqnikuri zedamxedveloba 0,49% |  |  |  | 4062.8464 | 4062.8464
12 |  | saavtoro zedamxedveloba 0,2% |  |  |  | 1658.3047 | 1658.3047
|  | sul Tavi 10 |  |  |  | 5721.1511 | 5721.1511
|  | sul Tavi 6-10 | 829152.3316 |  |  | 5721.1511 | 834873.4827
Tavi 11
saeqsploatacio kadrebis momzadeba
13 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 11
Tavi 12
14 |  | saproeqto Rirebuleba |  |  |  | 2966.1 | 2966.1
15 |  | eqspertiza 14% saproeqto Rirebulebidan |  |  |  | 415.254 | 415.254
|  | sul Tavi 12 |  |  |  | 3381.354 | 3381.354
|  | sul Tavi 1-12 | 829152.3316 |  |  | 9102.5051 | 838254.8367
16 |  | specgadasaxadebi 20% muSa xelze |  |  |  | 18578.0815 | 18578.0815
|  | sul | 829152.3316 |  |  | 27680.5866 | 856832.9182
17 |  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% | 24874.5699 |  |  | 830.4176 | 25704.9875
|  | sul | 854026.9015 |  |  | 28511.0042 | 882537.9057
18 |  | dRg 18% | 153724.8423 |  |  | 5131.9808 | 158856.823
|  | sul mSeneblobis Rirebulebis saxarjTaRrivxvo gaangariSebiT | 1007751.7438 |  |  | 33642.985 | 1041394.7288
|  | uku dasabrunebeli Tanxa |  |  |  |  | -1830.699
generaluri direqtori i. maWavariani
proeqtis mTavari inJineri j. andRulaZe

## კრებსითი
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
| # | samuSaos dasaxeleba | Rirebuleba
| 1 | teqnikuri dokumentacia da eqspluataciaSi miReba | 0
| 2 | r/betonis konstruqciebi | 0
| 3 | samSeneblo saremonto samuSaoebi | 0
| 4 | ezos keTilmowyoba | 0
| 5 | el.samontaJo samuSaoebi | 0
| 6 | gare ganaTeba | 0
| 7 | saxanZro signalizacia | 0
| 8 | Sida wyali da kanalizacia | 0
| 9 | gare saniaRvre qseli | 0
| 10 | gaTboba gagrileba | 0
| 11 | dendrologia | 0
|  | jami | 0

## ტექნიკური დოკუმენტაცია
ქ.თბილისი. მუხიანის საცხოვრებელ რაიონში, საზოგადოებრივი ცენტრის ზონაში მდებარე
შპს "სან პეტროლიუმ ჯორჯია"-ს დაქვემდებარეში მყოფი ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა
xarjTaRricxva # 1
ტექნიკური დოკუმენტაციისა და ექსპლუატაციაში მისაღები ხარჯი
# | samuSaoebis dasaxeleba | Rirebuleba
1 | 2 | 3
1 | მშენებლობის ნებართვით და კანონით გათვალისწინებული ყველა პირობის დაცვა (ეტაპების ოქმების მომზადება გალფის ზედამხედველთან ერთად და მერიის შესაბამის სამსახურში ჩაბარება); | 0
2 | სამშენებლო ბანერის მომზადება და ობიექტზე გაკვრა; | 0
3 | დენდროლოგიური ბანერის მომზადება და ობიექტზე გაკვრა; | 0
4 | ტერიტორიის და საპროექტო შენობა-ნაგებობების დაკვალვა, მომქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ხელსაწყოთი; | 0
5 | ყოველდღიური ნაგვის გატანა სპეციალურ ნაგავსაყრელზე და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ნებართვის მოპოვება; | 0
6 | დასრულებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად, მომქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა საბუთის მოპოვება და დასრულებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება (მერის მიერ ექსპლუატაციაში მიღების ბრძანების მიღება). | 0
| jami | 0
| zednadebi xarji 10% | 0
| jami | 0
| mogeba 8% | 0
| jami | 0
| gauTvaliswinebeli xarji 5% | 0
| jami | 0
| dRg 18% | 0
| sul jami | 0

## რ.ბ და ლით.კონსტრუქციები
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-s daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 2
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
droebiTi SemoRobva da arsebuli Senoba nagebobebis demontaJi
1 | ormoebis amoReba da liTonis milkvadratebis dabetoneba | c |  | 70
| Sromis xarji | lari | 1 | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-20 | m3 | 0.036 | 2.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | droebiTi SemoRobvis mowyoba (montaJi, demontaJi) | m2 |  | 306
| Sromis xarji | lari | 1 | 306 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis oTxkuTxa mili 60*60*2 | grZ/m | faqt | 144 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis oTxkuTxa mili 40*20*2 | grZ/m |  | 510 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| OSB-fila | m2 | 1.02 | 312.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.2 | 61.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | arsebuli Senoba nagebobebis demontaJi | komp |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamSwe | dRe |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | samSeneblo nagvis datvirTva da transportireba sanayaroze | m3 |  | 72.5
| Sromis xarji | lari | 1 | 72.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoTviTmcleli | t | 1.75 | 126.875 | [5 empty] | 0 | 0
miwis samuSaoebi
1 | teritoriis vertikaluri dagegmareba | m2 |  | 1598
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1598 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT datvirTva da gatana avtoTviTmclelebiT | 1000m3 |  | 2.007
| eqskavatori | m/sT | 37.6 | 75.4632 | [5 empty] | 0 | 0
| gruntis gatana avtoTviTmclelebiT nayarSi | tona | 1750 | 3512.25 | [5 empty] | 0 | 0
3 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT adgilze dayriT 20 m manZilze | 1000m3 |  | 0.35
| eqskavatori | m/sT | 30.8 | 10.78 | [5 empty] | 0 | 0
4 | samSeneblo moednis mosworeba xreSovani barevisagan sisqiT 30 sm | 100m3 |  | 4.79
| SromiTi resursebi | lari | 100 | 479 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtogreideri | m/sT | 2.16 | 10.3464 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni 10 t | m/sT | 2.73 | 13.0767 | [5 empty] | 0 | 0
| balasti | m3 | 122 | 584.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 10 sm | 100m3 |  | 0.42
| SromiTi resursebi | k/sT | 15 | 6.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 5 ton. | m/sT | 3.85 | 1.617 | [5 empty] | 0 | 0
| RorRi | m3 | 122 | 51.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | gruntis ukuCayra | m3 |  | 350
| eqskavatori | m/sT | 0.03 | 10.5 | [5 empty] | 0 | 0
administraciuli Senobis r/betonis konstruqciebi
1 | betonis momzadebis mowyoba b-10 betonisagan | m3 |  | 8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 8 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-10 | m3 | 1.02 | 8.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.62 | 4.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | monoliTuri rk/betonis saZirkvlis filis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 42.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 42.8 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 43.656 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 0.703 | 30.0884 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0014 | 0.05992 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 4.82 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 38.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | monoliTuri rk/betonis kedlis mowyoba b-25 betonisagan (kedeli-1) | m3 |  | 3.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 3.8 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 3.876 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.64 | 10.032 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0598 | 0.22724 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 3.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | monoliTuri rk/betonis svetebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 4.86
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4.86 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 4.86 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.015 | 4.9329 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.42 | 11.7612 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0736 | 0.3577 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 4.374 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | monoliTuri rk/betonis koWebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 6.7
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 6.7 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.015 | 6.8005 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.46 | 16.482 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.023 | 0.1541 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 6.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | monoliTuri rk/betonis gadaxurvis filis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 24.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 24.4 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.015 | 24.766 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.29 | 55.876 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0589 | 1.4372 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 3.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.086 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.93 | 22.692 |  | 0 |  |  |  |  | 0
avto samrecxaos r/betonisa da liTonis konstruqciebi
1 | betonis momzadebis mowyoba b-10 betonisagan | m3 |  | 3.6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 3.6 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-10 | m3 | 1.02 | 3.672 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.62 | 2.232 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | monoliTuri rk/betonis saZirkvlis filis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 14.6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 14.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 14.6 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 14.892 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 0.703 | 10.2638 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0014 | 0.02044 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 2.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.067 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 13.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | betonis iatakis moxexva (e.w "vertaliotiT") da daxerxva | m2 |  | 38.21
| Sromis xarji | lari | 1 | 38.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | monoliTuri rk/betonis svetebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 0.77
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 0.77 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.015 | 0.78155 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.42 | 1.8634 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0736 | 0.056672 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.065 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 0.693 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | liTonis koWisa da wamweebis Rirebuleba da montaJi | tona |  | 1.683
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1.683 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | lari |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| liTonis milkvadrati 180*180*5 | tona | proeqt | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 60*40*3 | tona | proeqt | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 40*3 | tona | proeqt | 0.463 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 15.5 | 26.0865 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 10 | 16.83 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | liTonis konstruqciis Rebva antikoroziuli saRebaviT | t |  | 1.683
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 1.683 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit | 15 | 25.245 |  | 0 |  |  |  |  | 0
sawvavis avzebis miwisqveSa sarkogafis r/betonis konstruqciebi
1 | betonis momzadebis mowyoba b-10 betonisagan | m3 |  | 3.75
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 3.75 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-10 | m3 | 1.02 | 3.825 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.62 | 2.325 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | monoliTuri rk/betonis saZirkvlis filis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 22.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 22.4 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 22.848 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 0.703 | 15.7472 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0014 | 0.03136 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 2.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 20.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | monoliTuri rk/betonis kedlis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 43
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 43 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 43 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 43.86 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.64 | 113.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0598 | 2.5714 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 2.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 38.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | monoliTuri rk/betonis gadaxurvis filis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 19.7
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 19.7 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.015 | 19.9955 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.29 | 45.113 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0589 | 1.1603 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 3.93 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.68 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.93 | 18.321 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | SemogozviTi hidroizolaciis mowyoba | m2 |  | 130
| Sromis xarji | lari | 1 | 130 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| bitumis mastika | lit | 0.4 | 52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | liTonis avzis mowyoba | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis furceli 6 mm | m2 |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 20 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | liTonis avzis Rebva antikoroziuli saRebaviT | m2 |  | 7.64
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 7.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit | 0.25 | 1.91 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | hermetiuli Tavsaxurebis mowyoba sawvavis rezervuarebisaTvis | cali |  | 5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| hermetiuli Tavsaxuri | cali | 1 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | liTonis rezervuaris montaJi sarkogafSi | cali |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| rezervuari (damkveTis) | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis damWeri salte 40*4 | grZ/m |  | 72 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| damWimi | cali | 4 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
fardulis r/betonisa da liTonis konstruqciebi (administraciul Senobaze gadasvliT)
1 | betonis momzadebis mowyoba b-10 betonisagan | m3 |  | 2.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-10 | m3 | 1.02 | 2.244 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.62 | 1.364 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | monoliTuri rk/betonis wertilovani fundamentebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 11.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 11.424 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.42 | 27.104 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.0736 | 0.82432 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 1.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis furceli 12mm | t | proeq | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 10.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | fardulis liTonis konstruqciebis Rirebuleba da montaJi | t |  | 10.1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtokranis momsaxureba | dRe |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0
| liTonis mrgvali mili 325*10 | t | proeq | 1.56 |  | 0
| liTonis furceli 12mm | t | proeq | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ortesebri koWi #30 | t | proeqt | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Sveleri #30 | t | proeqt | 1.63 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Sveleri #18 | t | proeqt | 1.95 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 75*5 | t | proeqt | 2.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 120*60*4 | t | proeqt | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 80*60*4 | t | proeqt | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 60*40*3 | t | proeqt | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 40*3 | t | proeqt | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis firfita 300*220*10 | t | proeqt | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 11.5 | 116.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 5 | 50.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | liTonis konstruqciis Rebva antikoroziuli saRebaviT | t |  | 10.1
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit | 15 | 151.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
saxuravis burulis mowyoba profilirebuli furclovani TunuqiT
1 | parapetis kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 27.48
| Sromis xarji | lari | 1 | 27.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betonis bloki 20*20*40 | cali | 12.5 | 343.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.02 | 0.5496 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 4.3968 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | r/betonis gulanebisa da sartylis mowyoba b-25 betonisagan | grZ/m |  | 53.4
| Sromis xarji | lari | 1 | 53.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.04 | 2.136 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | parapetis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. |  | 27.48
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 27.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | kub.m. | 0.0306 | 0.84089 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | saxuravis liTonis konstruqciebis Rirebuleba da montaJi (administraciuli Senoba) | t |  | 3.07
| SromiTi resursebi |  | 1 | 3.07 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis milkvadfrati 80*60*3 | t |  | 2.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadfrati 40*40*2 | t |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis furceli 8mm | t |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 15.5 | 47.585 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ankerebi 10mm | cali |  | 124 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 10 | 30.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | liTonis konstruqciis Rebva | t |  | 3.07
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3.07 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit | 15 | 46.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | saxuravis burulis mowyoba profilirebuli TunuqiT | m2 |  | 362
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 362 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| profilirebuli Tunuqi sisqiT 0.5mm | m2 | 1.08 | 390.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Tunuqis furceli (sacremlisaTvis) sisqiT 0.5mm | m2 |  | 75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TviTmWreli | c | 8 | 2896 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 36.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | saxuravis burulis mowyoba furclovani TunuqiT (e.w "zamokiani") | m2 |  | 40
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| furclovani Tunuqi sisqiT 0.8mm | m2 | 1.25 | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TviTmWreli | c | 8 | 320 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | wyalmimRebi Rarebis Rirebuleba da montaJi | grZ/m |  | 26
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 26 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wyalmimRebi Rari (samagrebiT) | grZ/m |  | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| wyalmimRebi mili | grZ/m |  | 47 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Zabri | cali |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| muxli | cali |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.25 | 6.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 3
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
samSeneblo saremonto samuSaoebi
1 | kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 133
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 133 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wvrili samSeneblo bloki 30*20*40 | cali | 12.5 | 1662.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.03 | 3.99 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 21.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT (samrecxao) | m2 |  | 52
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wvrili samSeneblo bloki 20*20*40 | cali | 12.5 | 650 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.02 | 1.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 8.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 86
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 86 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wvrili samSeneblo bloki 15*20*40 | cali | 12.5 | 1075 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.015 | 1.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 13.76 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | r/betonis zRudarebis mowyoba b-25 betonisagan (administraciuli Senobis fasadze) | grZ/m |  | 24.45
| Sromis xarji | lari | 1 | 24.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.06 | 1.467 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | 0.013 | 0.31785 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | 0.003 | 0.07335 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 3.912 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | r/betonis zRudarebis mowyoba b-25 betonisagan (administraciuli Senobis Sida farTze) | grZ/m |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.03 | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | 0.004 | 0.024 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | 0.001 | 0.006 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 0.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | r/betonis sartylis mowyoba b-25 betonisagan (avtosarecxaoze) | grZ/m |  | 32.2
| Sromis xarji | lari | 1 | 32.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.04 | 1.288 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura a-3 | t | 0.004 | 0.1288 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura a-1 | t | 0.003 | 0.0966 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 5.152 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Tboizolaciis mowyoba XPS-is filebiT | m2 |  | 105.16
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 105.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| XPS-is fila 50mm | m2 | 1 | 105.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | moWimuli iatakis mowyoba qviSa-cementis xsnariT sisqiT 40mm | m2 |  | 105.16
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 105.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.0408 | 4.2905 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | sxmuli betonis iatakis mowyoba gaprialebiTa da daxerxviT (zeTis boqsi) | m2 |  | 27.5
| Sromis xarji | lari | 1 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 S4 | m3 | 0.1 | 2.75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | ormos iatakisa da kedlebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT (zeTis boqsi) | m2 |  | 21.33
| Sromis xarji | lari | 1 | 21.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| keramogranitis fila | m2 | 1.02 | 21.7566 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 7.9 | 168.507 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.25 | 5.3325 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | mimarTvelisa da ormoSi Casasvleli kibis mowyoba (zeTis boqsi) | komp |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis mrgvali mili 102*3 | grZ/m |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 60*40*3 | grZ/m |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | betonis iatakis Rebva poliureTanis orkomponentiani saRebaviT (zeTis boqsi) | m2 |  | 27.5
| Sromis xarji | lari | 1 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| grunti | lit | 0.25 | 6.875 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| orkomponentiani saRebavi | lit | 0.25 | 6.875 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | san.kvanZSi kedlis mowyoba nestgamZle TabaSir-muyaos filebiT CasaSenebeli unitazis SesafuTad | m2 |  | 8.43
| Sromis xarji | lari | 1 | 8.43 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| nestgamZle TabaSir-muyaos fila kompleqtSi | m2 | 1.05 | 8.8515 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| milkvadrati 40*40*3 | grZ/m |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT (administraciuli Senoba + avtosamrecxao) | m2 |  | 306.54
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 306.54 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 9.3801 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | kar-fanjris nagverdulebis lesva qviSa-cementis xsnariT sisqiT 200mm-mde | grZ/m |  | 92.6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 92.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.007 | 0.6482 |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | kedlebis lesva gajis xsnariT (saoperatoro da ofisi) | m2 |  | 91
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 91 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gaji | tona | 0.033 | 3.003 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | kar-fanjris nagverdulebis lesva gajis xsnariT sisqiT 200mm-mde | grZ/m |  | 21.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 21.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gaji | m3 | 0.007 | 0.1498 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Werebis mowyoba nestgamZle TabaSir muyaos filebiT | m2 |  | 133.66
| Sromis xarji | lari | 1 | 133.66 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| nestgamZle TabaSir-muyaos fila (kompleqtSi) | m2 | 1.05 | 140.343 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sarevizio sarkmeli 600*600 (Weris fankoilebisaTvis) | cali |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT (san.kvanZi) | m2 |  | 80.5
| Sromis xarji | lari | 1 | 80.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| keramikuli fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.02 | 82.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 7.9 | 635.95 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.26 | 20.93 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | PPP tipis Sekiduli Weri | m2 |  | 55.25
| Sromis xarji | lari | 1 | 55.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| PPP tipis Sekiduli Weri (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.05 | 58.0125 |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | kafe-marketis kedlebis mopirkeTeba aguriT | m2 |  | 61.28
| Sromis xarji | lari | 1 | 61.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| aguris faqtura damkveTTan SeTanxmebiT | m2 | 1.02 | 62.5056 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 7.9 | 484.112 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | iatakebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 105.16
| Sromis xarji | lari | 1 | 105.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| keramogranitis fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.02 | 107.2632 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 7.9 | 830.764 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.26 | 27.3416 |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | plintusebis mowyoba keramogranitis filebiT | grZ/m |  | 95.45
| Sromis xarji | lari | 1 | 95.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| keramogranitis fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 0.08 | 8.4128 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 0.63 | 66.2508 |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | kedlebisa da Weris damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsia saRebaviT | m2 |  | 272.89
| Sromis xarji | lari | 1 | 272.89 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| grunti | lit | 0.15 | 40.9335 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| fiTxi | kg | 2.4 | 654.936 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| wyalemulsia saRebavi (damkveTTan SeTanxmebiT) | lit | 0.4 | 109.156 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 27.289 |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | avtosamrecxaos kedlebisa damuSaveba fiTxiT da Rebva silikoniani saRebaviT | m2 |  | 69.52
| Sromis xarji | lari | 1 | 69.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| grunti | lit | 0.15 | 10.428 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| fasadis fiTxi | kg | 1.2 | 83.424 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| silikoniani saRebavi (damkveTTan SeTanxmebiT) | lit | 0.4 | 27.808 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 6.952 |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | marketis Weris damuSaveba fiTxiT da Rebva Savi feris wyalemulsia saRebaviT | m2 |  | 55.25
| Sromis xarji | lari | 1 | 55.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva manqanebi | lari | 0.01 | 0.5525 | [5 empty] | 0 | 0
| grunti | lit | 0.15 | 8.2875 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| fiTxi | kg | 1.2 | 66.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Savi feris wyalemulsia saRebavi (damkveTTan SeTanxmebiT) | lit | 0.4 | 22.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 5.525 |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | mdf-is karebis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| polonuri warmoebis mdf-is kari kompleqtSi (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 2.5 | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | aluminis vitraJebisa da karebebis Rirebuleba da montaJi (Savi feris) | m2 |  | 40.3
| aluminis vitraJebi 10mm nawrTobi miniT (dizaini SeTanxmdes damkveTTan) | m2 | 1 | 40.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | aluminis kar-fanjrebis Rirebuleba da montaJi (Savi feris) | m2 |  | 9.91
| aluminis kar-fanjara mina paketiT (dizaini SeTanxmdes damkveTTan) | m2 | 1 | 9.91 |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | minis karis mowyoba CarCos gareSe sisqiT 10 mm (orfrTiani) | cali |  | 1
| minis kari kompleqtSi | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | minis karis mowyoba CarCos gareSe sisqiT 10 mm (calfrTiani) | cali |  | 1
| minis kari kompleqtSi | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | askeci fanjrebiani sendviCpanelis kari (zeTis boqsisaTvis) | cali |  | 1
| kari kompleqtSi narinjisferi | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | askeci sendviCpanelis kari (avtosamrecxaosaTvis) | cali |  | 2
| kari kompleqtSi TeTri feris | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | gamyofi kedlis mowyoba avtosamrecxaoSi monoliTuri polikarbonatiT sisqiT 10 mm (simaRliT 2m) | m2 |  | 12.505
| Sromis xarji | lari | 1 | 12.505 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| monoliTuri polikarbonati sisqiT 10mm (feri SeTanxmdes damkveTTan) | m2 | 1 | 25.93 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kvadratuli mili 40*40*3 | grZ/m |  | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kuTxivana 40*4 | grZ/m |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit |  | 2.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.5 | 18.7575 |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | aluminis fexis sawmendis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| aluminis fexis sawmendi 60*110 | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
fasadi
1 | fasadis kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 242.45
| Sromis xarji | lari | 1 | 242.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 7.419 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.2 | 48.49 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | kar-fanjris nagverdulebis lesva qviSa-cementis xsnariT sisqiT 200mm-mde | grZ/m |  | 101.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 101.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.007 | 0.7126 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | kedlebis damuSaveba fiTxiT da Rebva silikoniani saRebaviT | m2 |  | 257.72
| Sromis xarji | lari | 1 | 257.72 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| grunti | lit | 0.15 | 38.658 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| fasadis fiTxi | kg | 1.2 | 309.264 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| silikoniani saRebavi (damkveTTan SeTanxmebiT) | lit | 0.4 | 103.088 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 25.772 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## ეზოს კეთილმოწყობა
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 4
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
betonis safaris mowyoba saval nawilze da avtosadgomze
1 | safuZvlis fenis mowyoba fraqciuli RorRiT (0-20mm.) sisqiT 10 sm | m3 |  | 110
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtogreideri saSualo tipis 79kvt (108c,Z) | m/sT | 0.3 | 33 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 10ton. | m/sT | 0.15 | 16.5 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 5ton. | m/sT | 0.08 | 8.8 | [5 empty] | 0 | 0
| RorRi | m3 | 1.21 | 133.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | r/betonis (erTmamagi armirebiT) safaris mowyoba b-25 betonisagan (betonis mosaxexi danadgariT da daxerxviT) | m2 |  | 1100
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 S4 | m3 | 0.204 | 224.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari |  | 224.4 | [5 empty] | 0 | 0
| armatura A-3 (D-10mm) | t |  | 8.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | betonis bordiurebis mowyoba | grZ/m |  | 243
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 243 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betonis bordiurebi 100*30*15 | grZ/m | 1 | 243 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| betoni b-17.5 | m3 | 0.06 | 14.58 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 24.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
saniaRvre cxaurebis mowyoba
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 17.28
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 17.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | r/betonis arxebis mowyoba | grZ/m |  | 48
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.15 | 7.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 (D-10mm) | t |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 50*5 | grZ/m | 2 | 96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 2.5 | 43.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | liTonis cxaurebis Rirebuleba da montaJi | grZ/m |  | 46
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 45*4 | grZ/m | 2 | 92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| foladis kvadrati 40*40 | grZ/m | 3.9 | 179.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.5 | 69 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | gisosi (qarxnuli 500*236*14) marketis SesasvlelSi | cali |  | 4
| Tujis gisosi 500*236*14 mm | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | fardulis qvemoT dispenseris kunZulebTan Sveleris Cadeba navTobdamWerisaTvis | grZ/m |  | 24
| Sromis xarji | lari | 1 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Sveleri #5 | grZ/m | 1 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
administraciuli Senobis Semonakirwylis mopirkeTeba keramogranitis xaoiani filebiT
1 | momasworebeli fenis mowyoba b-20 betonisagan sisqiT 10mm | m2 |  | 53
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 53 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-20 | m3 | 0.1 | 5.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.06 | 3.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Semonakirwylis mopirkeTeba xaoiani keramogranitis filebiT | m2 |  | 53
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 53 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yinvagamZle webo cementi | kg | 7.9 | 418.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yinvagamZle xaoiani keramogranitis fila | m2 | 1.02 | 54.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 8.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
dispenseris kunZulebis mopirkeTeba
1 | dispenseris kunZulebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yinvagamZle webo cementi | kg | 7.9 | 31.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yinvagamZle keramogranitis fila | m2 | 1.02 | 4.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 0.64 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | dispenseris kunZulis gverdebis mopirkeTeba uJangavi foladis furcliT sisqiT 1mm | m2 |  | 2.64
| Sromis xarji | lari | 1 | 2.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 30*3 | t |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| uJangavi liTonis furceli 1mm | m2 | 1.02 | 2.6928 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 5 | 13.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
sawvavis sacavis zedapirisa da samrecxaos Semonakirwylis mopirkeTeba
1 | xreSis safuZvlis mowyoba sisqiT 5 sm | m2 |  | 100
| Sromis xarji | lari | 1 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xreSi | m3 | 0.08 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Semonakirwylisa da pandusis mopirkeTeba betonis qvafeniliT | m2 |  | 100
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| betonis qvafenili 200*100*50mm | cali | 50 | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
navTobdamWeri (saleqari)
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 4.2
| Sromis xarji | lari | 1 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | xreSis safuZvlis mowyoba sisqiT 15 sm | m2 |  | 1.4
| Sromis xarji | lari | 1 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xreSi | m3 | 0.18 | 0.252 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | monoliTuri r/betonis Zirisa da kedlebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 1.2
| Sromis xarji | lari | 1 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 1.224 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.64 | 3.168 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.058 | 0.0696 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.025 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.61 | 1.932 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | benziniani wylis gadamyvani mili D-160 mm | grZ.m. |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili D-160mm | grZ.m. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | zeTiani wylis gadamyvani mili D-110 mm | grZ.m. |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili D-160mm | grZ.m. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | plasmasis mili D-50mm | grZ.m. |  | 20
| Sromis xarji | lari | 1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili D-50mm | grZ.m. | 1 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-50 | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | fasonuri nawilebi | kom |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samkapi 110*110*110 | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sacobi 110 | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| foladis furceli 170*50*6 | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| benziniani wylis Semkrebi kasri D-400mm | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| fasonuri nawilebis damWeri | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Wis Tavsaxuri | m2 |  | 1.36
| Sromis xarji | lari | 1 | 1.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis furceli 2mm | m2 | 1 | 1.36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| damxmare masalebi | lari |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | qviSis baliSis mowyoba | m3 |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa | m3 | 1.21 | 2.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
miwis Semotana gamwvanebisaTvis
1 | Savi miwis SemoTana da gaSla gasamwvanebel teritoriaze | m2 |  | 410
| Sromis xarji | lari | 1 | 410 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Savi miwa | m3 | 0.15 | 61.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
sagzao moniSvnebi
1 | sagzao moniSvnebi | m2 |  | 38
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 38 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| orkomponentiani poliureTanis saRebavi | lit | 0.6 | 22.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## ელ.სამონტაჟო
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 5
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ofisis Sida el.samontaJo samuSaoebi
1 | spilenZis ZarRviani, polivinilqloridis ormagi uwvadi izolaciis mqone kabeli kveTiT | grZ/m |  | 1660
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1660 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 5*6 mm2 | m |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4*4 mm2 | m |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4*2,5 mm3 | m |  | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 3*2.5 mm2 | m |  | 1150 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| internetis kabeli UTP Cat 5 | grZ/m |  | 250 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | gofrirebuli milis montaJi | grZ/m |  | 80
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 80 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gofrirebuli mili | m | 1 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Suqdioduri (LED) sanaTebi | cali |  | 47
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 47 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| LED 'sanaTi 18 vt (WerSi Cafluli) IP56 dacviT | cali | 1 | 47 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | led sanaTebi germetiuli 120 mm (zeTis boqsisaTvis) | cali |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| led sanaTebi germetiuli 120 mm | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | gamanawilebeli kolofi | cali |  | 16
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gamanawilebeli kolofi | cali | 1 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | rozetis bude | cali |  | 42
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 42 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gamanawilebeli kolofi | cali | 1 | 42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Stefselis rozeti, orpolusiani, mesame damiwebuli kontaqtiT faruli gayvanilobisaTvis | cali |  | 32
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Stefselis rozeti Savi feris (damkveTis katalogis mixedviT) | cali |  | 22 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Stefselis rozeti, Savi feris USB portiT (damkveTis katalogis mixedviT) | cali |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Stefselis rozeti, orpolusiani, mesame damiwebuli kontaqtiT gare montaJis | cali |  | 2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Stefselis rozeti gare montaJis (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | CamrTveli faruli gayvanilobisaTvis | cali |  | 10
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| CamrTveli erTklaviSiani Savi feris (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | gamwovi ventiliatori | cali |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ventiliatori | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi xelfasidan | 75% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
samSeneblo samontaJo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra sadenis sawolisaTvis xeliT | m3 |  | 19.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT da gatana sanayaroze | m3 |  | 19.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoTviTmcleli | t | 1.75 | 34.125 | [5 empty] | 0 | 0
3 | sawolis momzadeba qviSiT | m3 |  | 12
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa | m3 | 1.1 | 13.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | plasmasis gofrirebuli milis montaJi | grZ/m |  | 100
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis gofrirebuli mili 63 mm | grZ/m | 1 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sasignalo lenta | grZ/m | 1 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | safuZvlis mowyoba fraqciuli RorRiT (0-40) sisqiT 10 sm | m3 |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| RorRi | m3 | 1.1 | 4.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## გარე განათება
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 6
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
gare ganaTeba
1 | ormoebis daburRva boZebis montaJisaTvis | cali |  | 7
| SromiTi resursebi (sabazro) | k/sT | 8.9 | 62.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| saburRi agregati | m/sT | 4.81 | 33.67 | [5 empty] | 0 | 0
2 | boZebis dabetoneba ormoebSi | m3 |  | 1.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-20 | m3 | 1.02 | 1.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.62 | 0.93 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni konsoluri tipis sanaTi, Suqdioduri naTuriT, gamSveb maregulirebeli mowyonilobiT | cali |  | 7
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| amwe saavtomobilo svlaze | m/sT | 1.25 | 8.75 | [5 empty] | 0 | 0
| gare ganaTebis liTonis sayrdeni konsoluri tipis sanaTi Suqdioduri naTuriT da gamSveb maregulirebeli mowyonilobiT | cali | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## სახანძრო სიგნალიზ
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 7
saxanZro signalizacia
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | saxanZro signalizaciis marTvis pulti | komp |  | 1
| SromiTi resursebi (sabazro) | k/sT | 26 | 26 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi saxanZro signalizaciis sakontrolo paneli | kompl | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | kombinirebuli mauwyebeli | cali |  | 10
| SromiTi resursebi (sabazro) | k/sT | 3 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| kombinirebuli mauwyebeli (siTbo, kvamli) | cali | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| deteqtoris samontaJo baza | cali | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | saxnZro sagangaSo Rilaki | cali |  | 3
| SromiTi resursebi (sabazro) | k/sT | 2 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xelis mauwyebwli (Rilaki) | cali |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | akustikuri sirena | cali |  | 2
| SromiTi resursebi (sabazro) | k/sT | 3 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| materialuri resursi | lari | 0.14 | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xmovani mauwyebeli (sirena) | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | saxanZro signalizaciis kabeli | grZ/m |  | 100
| SromiTi resursebi | k/sT | 0.15 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| saxanZro signalizaciis kabeli 2*2*0.8 | grZ/m | 1 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | gofrirebuli mili | grZ/m |  | 60
| SromiTi resursebi (sabazro) | k/sT | 0.5 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili gofrirebuli 15mm | grZ/m | 1 | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | akumlatoris batarea | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | k/sT | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| materialuri resursi | lari | 0.911 | 0.911 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| akumlatoris batarea | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi xelfasidan | 65% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## შიდა წყალ.კანალიზაცია
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
xarjTaRricxva #8
wyal-kanalizacia
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
wyalmomaragebis Sida qseli
1 | wylis filtris mowyoba | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| filtri Barier EXPERT standart | grZ/m | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | eleqtro wylis gamacxelebeli | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtro wylis gamacxelebeli 100 lit (kompleqtSi) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | wyalsadenis plastmasis milebis gayvana d=25 mm | grZ.m. |  | 12
| Sromis xarji | lari | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| milis Rirebuleba d=25mm | grZ.m. | 1 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | wyalsadenis plastmasis milebis gayvana d=20 mm | grZ.m. |  | 30
| Sromis xarji | lari | 1 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| milis Rirebuleba d=20mm | grZ.m. | 1 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | cxeli wylis milis montaJi | grZ/m |  | 30
| Sromis xarji | lari | 1 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| milis Rirebuleba d=20mm | grZ.m. | 1 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | wyalsadenis fasonuri nawilebis mowyoba | c |  | 50
| Sromis xarji | lari | 1 | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wyalsadenis fasonuri nawilebi | c | 1 | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | ventilebis mowyoba | c |  | 20
| Sromis xarji | lari | 1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ventili d=25 | c |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ventili d=20 | c |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
kanalizaciis Sida qseli
1 | plast. sakanalizacio milebi D-110mm | g.m. |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili plastmasis sakan. D-110mm | grZ.m. | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | plastmasis sakanal. milebi D-50mm | g.m. |  | 18
| Sromis xarji | lari | 1 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili sakanalizacio D-50mm | grZ.m. | 1 | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | plastmasis muxli D-110 | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-110 | c | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | plastmasis muxli D-50 | c |  | 12
| Sromis xarji | lari | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-50 | c | 1 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | kanalizaciis samkapi 110X110 | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| kanalizaciis samkapi 110*110 | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | kanalizaciis samkapi 110X50 | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| kanalizaciis samkapi 110X50 | c | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | kanalizaciis samkapi 50X50 | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| kanalizaciis samkapi 50*50 | c | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | reviziis montaJi | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| reviziis Rirebuleba | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
saventilacio gamwovi qseli
1 | plast. sakanalizacio milebi D-110mm | g.m. |  | 24
| Sromis xarji | lari | 1 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili plastmasis sakan. D-110mm | grZ.m. | 1 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| milis damWeri xamuTi | cali |  | 26 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | plastmasis muxli D-100 | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-100 | c | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | kanalizaciis samkapi 110*110 | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| kanalizaciis samkapi 110*110 | c | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | gamwovi ventilatori (san.kvanZi) | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gamwovi ventilatori (damkveTis katalogis mixedviT) | c | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | gamwovi (salaros zonaSi "hoTdogi"-is aparatTan) | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gamwovi (damkveTis katalogis mixedviT) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
furnitura
1 | xelsabanis mowyoba (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xelsabani (kompleqtSi) | c | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | xelsabanis mowyoba SSp pirebisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xelsabani (kompleqtSi) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Semrevis mowyoba xelsabanisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Semrevis Rirebuleba (damkveTis katalogis mixedviT) | c | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | unitazis Camrecxi avziT montaJi kedelze Camosakidi (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| unitazis Camrecxi avziT (kompleqtSi) | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 1.24 | 2.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | unitazis montaJi SSp pirebisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| unitazis Camrecxi avziT (kompleqtSi) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 1.24 | 1.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | trapi | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| trapi | c | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## სანიაღვრე ქსელი
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 9
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | saniaRvre qselis proeqtis SeTanxmeba da daerTebis nebarTvis aReba | kom |  | 1
| nebarTvis aReba | lari |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT datvirTva da gatana avtoTviTmclelebiT | m3 |  | 5.28
| eqskavatori | m/sT | 0.2 | 1.056 | [5 empty] | 0 | 0
| gruntis gatana avtoTviTmclelebiT nayarSi | tona | 1.75 | 9.24 | [5 empty] | 0 | 0
3 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT adgilze dayriT 20 m manZilze | m3 |  | 11.72
| eqskavatori | m/sT | 0.2 | 2.344 | [5 empty] | 0 | 0
4 | RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 10 sm | m3 |  | 5.28
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 5.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xelis pnevmosatkepni | dRe | 3.85 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| RorRi 0-20 | m3 | 1.22 | 6.4416 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | plasmasis saniaRvre gofrirebuli milis mowyoba da daerTeba saniaRvre qselze | grZ/m |  | 22
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis saniaRvre gofrirebuli mili d-200mm | grZ/m |  | 24 |  | 0
6 | saniRvre Wis mowyoba | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betonis Wis Ziri | grZ/m |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| betonis Wa D-1200, H-1000 | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Wis Tavsaxuri | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | gruntis ukuCayra | m3 |  | 11.72
| eqskavatori | m/sT | 0.2 | 2.344 | [5 empty] | 0 | 0
8 | betonis safaris aRdgena | m2 |  | 2.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni 25 | m3 | 0.2 | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## გათბობა.გაგრილება
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
xarjTaRricxva # 10
marketisa da ofisis gaTboba Weris kaseturi fankoilebiT
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
gaTboba-gagrileba VRF-is sistemiT
1 | gagrileba gaTbobis VRF sistema gare bloki 25,2 kvt | komp |  | 1
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| VRF sistema gare bloki 25,2kvt | komp |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | kaseturi tipis Sida blokebi | komp |  | 6
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Siga bloki kaseturi tipis 5.6 kvt (samagri detalebiT) | komp |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Siga bloki kaseturi tipis 2.2 kvt (samagri detalebiT) | komp |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| refneqti | kom |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | spilenZis izolirebuli mili | grZ/m |  | 100
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| spilenZis izolirebuli mili D=20 | grZ/m |  | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| spilenZis izolirebuli mili D=16 | grZ/m |  | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| spilenZis izolirebuli mili D=12 | grZ/m |  | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| spilenZis izolirebuli mili D=10 | grZ/m |  | 34 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| spilenZis izolirebuli mili D=6 | grZ/m |  | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | drenaJis milgayvaniloba | grZ/m |  | 40
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| drenaJis mili D=32 | grZ/m | 1 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | el.sadeni | lari |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | damxmare masala | lari |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## დენდროლოგია
q.Tbilisi, muxianis sacxovrebel raionSi sazogadoebrivi centris zonaSi mdebare
Sps "san petrolium jorjia"-sdaqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris mSenebloba
xarjTaRricxva # 11
dendrologia
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | erTeulis Rirebuleba |  | sul jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12
1 | gadasargavi xe-mcenareebi | cali |  | 1
| ifani | lari | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | SenanarCunebeli xe-mcenareebi | cali |  | 3
| TuTa | cali |  | 2
| leRvi | cali |  | 1
3 | dasargavi xe-mcenareebi | cali |  | 13
| kavkasiuri cacxvi (#32 ixile dendroproeqtSi) | cali |  | 6 |  | 0 | 0
| msxvilfoTola nekerCxali anu leka (#3 ixile dendroproeqtSi) | cali |  | 7 |  | 0 | 0
| jami |  |  |  |  | 0 | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% |  |  |  |  | 0
| jami | [5 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% |  |  |  |  | 0
| jami | [5 empty] | 0
| mogeba | 8% |  |  |  |  | 0
| jami | [5 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% |  |  |  |  | 0
| jami | [5 empty] | 0
| dRg | 18% |  |  |  |  | 0
| sul jami | [5 empty] | 0