**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“**

**აცხადებს ტენდერს დიზელ გენერატორის შესყიდვაზე.**

**24/05-GIEC-P/-23**

**შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაცია:**

 დიზელ გენერატორი - 1 ცალი

* სრული სიმძლავრე - 390 კვა / 312 კვტ
* ძაბვა 3\*400/230ვ
* სიხშირე 50 ჰერცი
* ავტომატური დაქოქვის რეჟიმით
* გადატვირთვისგან დაცვის რეჟიმი
* დახურული ტიპის (გარე მონტაჟის)
* დისტანციური მართვის შესაძლებლობა

**მიწოდების ადგილი:** გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. 2

**მიწოდების ვადა:** 30/06/2023

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ტრანსპორტირების ხარჯს მიწოდების ადგილამდე;
* მონტაჟის ხარჯს;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია გარანტიის შესახებ;
* ინფორმაცია ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ ქართულ ან რუსულ ენაზე
* ინფორმაცია პროდუქციის მწარმოებლისა და შესაბამისობის სერტიფიკატების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური პროდუქციის მიწოდების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

*ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი - **24/05-GIEC-P/-23;**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.

საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge, საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**კახა უნგიაძე** - საკონტაქტო ნომერი: 599 503 735.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 31 მაისი, 17:00 საათი**