სს “კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“, რომელსაც 2011 წლიდან ოპერირებას უწევს ეიპიემ ტერმინალს ფოთი (APM Terminals Poti), საკუთრებაში ფლობს სხვადასხვა სახის ელექტრო ინფრასტრუქტურას, მათ შორის ქვესადგურებს, ძალოვან კაბელებსა და გამანაწილებელ პუნქტებს.

უახლოეს პერიოდში **სს“კორპორაცია ფოთის საზღვცაო ნავსადგური“** გეგმას **გამოაცხადოს ტენდერი:**(1) არსებული ძალოვანი ტრანსფორმატორების ჩანაცვლებაზე **ახალი ტრანსფორმატორებით** და ზეთის სადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაციაზე.

ძირითადი მოთხოვნები:

ძალოვანი ტრანსფორმატორები უნდა იყოს დამწევი 10მვა | 35/6კვ | 50ჰერცი | ун / Д -11.

სასურველი მწარმოებლები: **ABB, Siemens, Schneider electric.**

საიზოლაციო მასალა უნდა იყოს მინერალური ზეთი, MIDEL, FR3 ან მცენარეული ზეთი.

(2) **MV სიმძლავრის კაბელების შეცვლაზე** (მე-6 და მე-7 ქვესადგურების კაბელის მოწოდება/მოწყობა/მონტაჟი/ მიერთება, არსებული კაბელების დემონტაჟი და ლაბორატორიული შემოწმებები).

(3) **ცგპ1-ის მოდიფიკაციას, დაბალი ძაბვის ახალი კაბელებისა და ნავმისადგომებზე ახალი ელეტრო კარადების მოწყობას.**

კომპანიებს, რომლებსაც შეუძლიათ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების შესრულება და შესაბამისი მოთხოვნების მოწოდება, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით შემდეგ მეილზე და წარმოგვიდინეთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

**საკონტაქტო მეილი:** tamuna.papaskiri@apmterminals.com

**წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:** საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი და მსგავსი პროექტების განხორციელების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

შესაძლოა კომპანია დაინტერესდეს ზემოთ აღნიშნული პროექტების კატეგორიიდან ერთ-ერთზე ან/და ორივე მათგანზე.

გთხოვთ, მეილის „subject”-ის ველში აუცილებლად მიუთითეთ: **დაინტერესებული კომპანია: ძალოვანი ტრანსფორმატორებისა და MV სიმძლავრის კაბელების შეცვლაზე**

ინფორმაციის წარმოდგენის ბოლო ვადა არის: **2023 წლის 12 ივლისი, 15:00.**

დაველოდებით გამოხმაურებას!

პატივისცემით,

**სს“კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“-ს შესყიდვების გუნდი**