**qobuleTis aRmarTze #2 satumbo sadguris telferis da telferebis savali koWebis mowyobis samuSaoebis CamonaTvali**

saWiroa Senobis ganivi da grZivi mimarTulebiT ori xeliT amZraviani 2t talis dayeneba.

**krwanisis #2 satumbo sadguris talis da talis savali koWis mowyobis samuSaoebis CamonaTvali**

SenobaSi saWiroa xeliT amZraviani 1,5 t talis dayeneba. saWiroa masalebis 1,5-2 m manZilze gamotana. tumboebis gaswvriv fanjris adgilas saWiroa dayendes karebi, saidanac moxdeba satumbo sadguris nawilebis gamotana. mosawyobia talis ori sayrdeni.

**seidabadis satumbo sadguris xelis talis montaJis samuSaoebis CamonaTvali**

SenobaSi erT sibrtyeSi ganlagebulia, tumboebi, amitom maT Tavze momsaxureobisaTvis unda damontaJdes xelis tvirTamwevi 2t. tali.saWiroa damontaJdes koWi sigrZiT 7m da sayrdenebiT orive mxareze simaRle 4m.

**krwanisis #1 satumbo sadgurSi xeliT amZraviani talis da talis savali gzis mowyobisas samuSaoebis CamonaTvali**

saWiroa moewyos 1,5 t xelis tvirTamwevi tali, romelic gamova gareT 5 metr manZilze. SenobaSi koWis sigrZe 5,3 m. saWiroa moewyos sayrdenebi SenobasTan, karebTan da ezoSi SesasvlelTan. sayrdenebis mowyoba Senobis karebTan, ezoSi SesasvlelTan, SenobaSi ukana mxares. koWis sruli sigrZe - 10,3m.

**soRanluRis #1 satumbo sadgurSi koWuri amwisa da telferis samontaJo samuSaoebis CamonaTvali da defeqtebis uwyisi**

SenobaSi saWiroa koWuri amwis dayeneba. SenobaSi unda damontaJdes 3t tvirTamweobis eleqtrotali, xolo gareT 3 t tvirTamweobis xeliT amZraviani tali.

saWiroa:

1) savaraudod, 3 tona tvirTamweobis koWuri amwis montaJi.

2) koWuri amwis savali koWebi ortesebri koWebis montaJi, aseve koWuri amwis da telferis eleqtromowyobilobebis montaJi.

3) tona tvirTamweobis koWuri amwisa da koWuri amwis savali ortesebri koWebis montaJi. koWuri amwis da telferis eleqtromowyobilobebis montaJi.

**didi lilos satumbo sadgurSi 1,5 t tvirTamweobis xeliT amZraviani talisa da talis savali koWis montaJi**

saWiroa tumbo meqanizmebisa Tavze ori talissavali koWebis damontaJeba. damontaJdes talis savali ori koWi xeliT amZraviani talebiT

**qobuleTis #1 satumbo sadguris xeliT amZraviani 1t tvirTamweobis uZravsvetiani sabruni amwis mowyobis samuSaoebis CamonaTvali.**

uZravsvetiani sabruni amwis damzadeba-montaJi. saWiroa saxuravis gaxvreta, fundamentSi amwis 4,5 metris simaRlis svetis damagreba. amwis isris mowyoba SveriliT 3,5 m. xeliT amZraviani talis montaJi, tvirTamweoba - 1t.

zemoaRniSnul samuSaoebTan dakavSirebiT, pretendentma unda warmoadginos sruli ganfaseba (xarjTaRricxva). DdamatebiTi detalebi dazustdeba SemsyidelTan SeTanxmebiT.

samuSaoebis dasrulebis Semdgom mimwodebelma unda warmoadginos akreditirebuli kompaniis mier gacemuli serTifikati gamarTulobasTan dakavSirebiT.