## ლოტი 1
დანართი N 1 (ფასების ცხრილი)
N | dasaxeleba | simZlavre | sawvavis tipi | raodenoba (cali) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | dizel-generatori avtomatiuri daqoqvis sistemiT (stacionari) | 33kva (სამი ფაზა) | dizeli | 1 |  | 0
2 | benzo-generatori gasaRebi/RilakiT daqoqvis sistemiT (portatuli) | 15-16 kva (ფაზა ნული) | benzini | 3 |  | 0
|  |  | ჯამი |  |  | 0
*პორტატული გენერატორი უნდა იყოს გასაგორებელი (გორგოლაჭებზე);
*ნომინალური სიმძლავრე 15-16 კვა (ფაზა ნული) გენერატორზე არ უნდა იყოს 14 კვტ - ზე ნაკლები;

## GEN 33 KVA
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | momwodeblis mier SemoTavazebuli teqnikuri monacemebi (ivseba momwodeblis mier)
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო სათი რომელიც უფრო ადრე დადგება.
funqcionaluri mdgomareoba | axali
unda moicavdes specialistis saaplikacio treinings
aparatis pasporti
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba
Zravi | PERKINS/CUMMINS evრopuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli) avtomaturi CarTvis sistemiT. ე.წ. ATS sistema
alternatori | evropuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli)
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
gamomavali deni | 400 volti
brunebis raodenoba | 1500 br/wT
სტანდარტული ძაბვა | 400 volti
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,8
tipi | daxuruli tipis (ხმის ჩამხშობი სპეციალური კონტეინერით) (SUPER SILENT) არაუმეტეს 80DB 7 მეტრში.
მართვის პანელი სიმ ბარათით და სმს გაგზავნის ფუნქციით, Turquli/evropuli/amerikuli. | აუცილებელია
displei meniu | კი
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | standartuli
აკუმლატორის damuxtvis funqcia | აუცილებელია
ზამთრის პერიოდში სისტემის გათბობის რეJიმი | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეTის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემის სითხის მოცულობა | ლიტრი
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. aqvs Tu ara?
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. aqvs Tu ara?
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi | აუცილებელია
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. aqvs Tu ara am informaciis gamotanis saSualeba?
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | aqvs Tu ara?
Semavali denis maCveneblebi Semaval fazaze | აუცილებელია
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire) gamomaval fazaze | აუცილებელია

## GEN 15-16 KVA
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | momwodeblis mier SemoTavazebuli teqnikuri monacemebi (ivseba momwodeblis mier)
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli, iaponuri standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო სათი რომელიც უფრო ადრე დადგება.
funqcionaluri mdgomareoba | axali
unda moicavdes specialistis saaplikacio treinings
aparatis pasporti
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba
Zravi | evopuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli) ელექტრული ჩართვის sistemით ღილაკი/გასაღები
alternatori | evropuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli)
sixSire | 50 herci
gamomavali deni | 230 volti
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 1,0
tipi | ღია კორპუსი
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | standartuli
აკუმლატორის damuxtvis funqcia | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეTის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემa | haeriT
gamomavali denis maCvenებელi (voltmetri) | sasurvelia

## ლოტი 2
ლოტი #2
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | ONLINE UPS | 20 KVA 3X3 | 1 |  | 0
2 | ONLINE UPS | 15 KVA 3X3 | 1 |  | 0
|  | სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით: |  |  | 0

## ups 20 kVA
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | აუცილებლად შესავსები*
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mwarmoeblis saitze arsebuli detaluri informaciis misamarTi (linki)
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე
funqcionaluri mdgomareoba | axali
aparatis pasporti
aparatis saxeoba
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,9
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 20 kVa
simZlavris koeficienti Semaval denze
simZlavris koeficienti gamomaval denze
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | +/-
gamomavali deni | 3 faza + neitrali
margi qmedebis koeficienti | %
akumuliatorebis saxeboa | daxuruli tipis
akumuliatorebis raodenoba | 14 kilovat datvirTvaze 15 wuTi beqaf dro.
akumuliatorebis dasalagebeli karada | unda moicavdes SeTavazeba Sesabamis Taros/kabinets.
displei meniu | lsd monitorze. უნდა ქონდეს.
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. უნდა ქონდეს
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | უნდა ქონდეს
სხვა დამატებით დეტალები | ფასი უნდა მოიცავდეს ups ის მონტაჟს ქალაქ ზუგდიდში.

## ups 15 KVA
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | აუცილებლად შესავსები*
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mwarmoeblis saitze arsebuli detaluri informaciis misamarTi (linki)
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე
funqcionaluri mdgomareoba | axali
aparatis pasporti
aparatis saxeoba
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,9
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 15 kVa
simZlavris koeficienti Semaval denze
simZlavris koeficienti gamomaval denze
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | +/-
gamomavali deni | 3 faza + neitrali
margi qmedebis koeficienti | %
akumuliatorebis saxeboa | daxuruli tipis
akumuliatorebis raodenoba | 13 კილოვატ დატვირთვაზე 15 წუთით მუშაობისთვის საჭირო რაოდენობა.
akumuliatorebis dasalagebeli karada | unda moicavdes SeTavazeba Sesabamis Taros/kabinets.
displei meniu | lsd monitorze. უნდა ქონდეს.
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. უნდა ქონდეს
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | უნდა ქონდეს
სხვა დამატებით დეტალები | ფასი უნდა მოიცავდეს ups ის მონტაჟს ქალაქ რუსთავში.