**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
| **(GEL)**  |  **(GEL)**  |
| **უწყვეტი კვების წყარო (UPS)****·         ფორმფაქტორი:                           Rackmount 2U****·         ტიპი:                                                   On-Line Double-Conversion****·         სილძლავრე:                                   1000VA (900W) ან მეტი****·         შემავალი ვოლტაჟი:                   200-240V AC****·         C14 Inlet****·         გამომავალი ვოლტაჟი:             208 / 220 / 230 / 240V AC****·         C13 6 Outlets ან მეტი** | 8 |  |  |

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)