**ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვა (დემონტაჟი/მონტაჟით)**

ტექნიკური დავალება:

შესყიდული იქნას ორი ერთეული ახალი ზეთიანი ძალოვანი ტრანსფორმატორი, ამორტიზირებული ძალოვანი ტრანსფორმატორის ჩანაცვლებით.

1.ზემო ვაკის სატუმბო სადგური

სიმძლავრე- 630 კვა

მაღალი მხარის ძაბვა -6 კვ

დაბალი მხარის ძაბვა - 0,4 კვ

გრაგნილების შეერთების ჯგუფი - Y/Y-0

რაოდენობა 1 ცალი

2. ქობულეთი II

 სიმძლავრე- 400 კვა

მაღალი მხარის ძაბვა -6 კვ

დაბალი მხარის ძაბვა - 0,4 კვ

გრაგნილების შეერთების ჯგუფი - Y/Y-0

რაოდენობა - 1 ცალი

ტრანსფორმატორები უნდა იყოს მოწინავე მწარმოებლის (ევროპული წარმოების), ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი, უნდა მოყვებოდეს ქარხნული დოკუმენტაცია და გაზომვების ოქმები.