**ტექნიკური დავალება ს/ს „540“-ის მკვებავი კაბელის ფიდ. №20-ის შეცვლა**

ქ.თბილისში, ს/ს „540“-ის მკვებავი კაბელის (ფიდ. #20) არის ამორტიზირებული და საჭიროებს შეცვლას.

არსებული კაბელის ხშირი დაზიანების გამო ადგილზე ჩატარდა მოკვლევა, არსებული დაზიანებების გათვალისწინებით შეირჩა საპროექტო-ტრასის ოპტიმალური ვარიანტი, მაქსიმალურად გამოირიცხა დაზიანებების შესაძლებლობა და მომზადდა ინფორმაციული ხასიათის პროექტი. აღნიშნული პროექტი არ არის მუშა პროექტი.

**კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ:**

* კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ აღნიშნული პროექტის გათვალისწინებით უნდა მოამზადოს დეტალური სანებართვო პროექტი დამკვეთთან შეთანხმებით, რომლის მიხედვითაც ჩატარდა სამუშაოები.
* კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს პროექტის მუნიციპალიტეტთან (საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, წითელი ხაზების მესაკუთრეებთან, კომუნიკაციების ეროვნულ სააგენტოსთან) შეთანხმება. სამუშაოს დაწყებაზე ნებართვის მიღება.
* სამუშაოების შესაბამისი ნორმებით წარმართვა.
* სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა წარმოადგინოს გაზომვისა და გამოცდების ოქმები.
* მოამზადოს სარეგისტრაციო პროექტი და წარადგინოს შესაბამის სამსახურში დასარეგისტრირებლად.