## ფასების ცხრილი
N | საქონლისა და მომსახურების დასახელება/Name of the Product and Services | საქონლისა და მომსახურების აღწერა/Description of the Product and Services | რაოდენობა/QTY | ერთეული/Unit | ერთეულის ფასი/Unit Price | ჯამური ფასი/Total Price | ვალუტა/Currency | მოწოდების ვადა/Delivery Time | საგარანტიო ვადა/Warranty period | ანგარიშსწორების პირობა/Payment Terms
1 | სახანძრო სისტემის დანერგვა/FIRE EXTIGUISHIN SYSTEM | NAF S 227, BRACKET OF AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER, AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER CYL, Conventional smoke and heat detector, Audiovisual sign, extinguishing hold button, gas release button, strobe sounder, Aspiration smoke detector, Power station, ABS piping of aspiration detector. | 1 | PCS
2 | არსებული გაგრილების სისტემის ერთჯერადი მომსახურება/Existing Cooling System One Time Service | Brand - StulZ / Model: CCD 131 A -Full Diagnostic, cleaning/rinsing external units, changing filters, identify and resolve bugs and errors. | 1 | PCS
3 | სერვისი და მხარდაჭერა/Service and Support
3.1 | არსებული გაგრილების სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერა / Support for existing (Precise) cooling system (Brand - StulZ / Model: CCD 131 A) | Scheduled inspection/maintenance of system components in full compliance with manufacturer's recommendations by manufacturer-certified engineers; Planned preventive check once a month; scheduled cleaning of all air filters twice a year; Planned cleaning of the external block; Scheduled inspection of pipes once a month, welding them in case of damage; checking/adding freon seasonally | 12 | Month
3.2 | არსებული UPS მოწყობილობების ტექნიკური მხარდაჭერა / Support for existing UPS (model: Legrand DK PLUS 10kva) | Diagnosing the UPS and determining the cause of the fault; Eliminating the mentioned defect with an optimal solution; UPS software configuration; Diagnostics of accumulators and, if necessary, their replacement; Diagnose and troubleshoot other devices/infrastructure in the UPS system. | 12 | Month
3.3 | პირველ პუნქტში მითითებული სახანძრო სისტემის მხარდაჭერა/ Fire detection and extinguishing Support | System diagnostics; System software checking/testing; monitoring and support of maintenance services | 12 | Month
3.4 | არსებული ელექტრო ფარის მხარდაჭერა / Existing Electric Shield Support (იხილეთ ფოტოები დანართში N3) | Electric shield – diagnostics; Checking the correct operation of circuit breakers; Load check | 12 | Month
3.5 | არსებული NTI მოწყობილობების მხარდაჭერა / Support for existing NTI (იხილეთ ფოტოები დანართში N3) | Diagnostics and monitoring of environmental monitoring; checcking the proper operatiion of all types of sensors; software diagnostics and support | 12 | Month

## სახარჯი მასალის ჩამონათვალი
| საქონლის დასახელება | განზომილება | ერთ. ფასი | გარანტიის პირობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
1
2
3
4
5
6
აქ უნდა დააფიქსიროთ იმ მასალების ფასები, რომლებიც გაგრილების სისტემის რემონტისას ან წლის განმავლობაში ნებისმიერი სისტემის მეინთენენსისთვის შეიძლება დაგვჭირდეს
სია შეგიძლიათ გაზარდოთ საჭიროების მიხედვით