|  |  |
| --- | --- |
| გამოცხადების თარიღი:დასრულების თარიღი: | 5 იანვარი 202415 იანვარი 2024 (18:00 საათი) |
| საკონტაქტო პირი | **ბექა მუმლაძე**b.mumladze@bog.ge +995 551 46 20 03 |

ფასთა კვლევა საქართველოს ბანკის ქ. ბათუმი, პ. მელიქიშვილის ქუჩა №5-7-ში მდებარე ობიექტის სარეზერვო ელექტრომომარაგების სამუშაოების შესყიდვაზე

**სამუშაოს აღწერილობა/ტექნიკური დავალება**

საქართველოს ბანკი აცხადებს ფასთა კვლევას ქ. ბათუში, მ. აბაშიის ქუჩა #58-ში არსებული გენერატორიდან ქ. ბათუმში, პ. მელიქიშვილის ქუჩა #5-7-ში მდებარე ობიექტის მკვებავი კაბელის გაყვანის სამუშაოებზე.

შენობამდე ასაშენებელია 0,4 კვ-ს 340 მეტრი სიგრძის საკაბელო ეგხ.

**რისთვისაც უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამონტაჟო სამუშაოები:**

გენერატორიდან ობიექტამდე უნდა ჩაიდოს 340 მეტრი სიგრძის 0,4 კვ-ს საკაბელო ეგხ.

გრუნტში კაბელის ჩადების სიღრმე ბუნებრივ პირობებში 800 მმ. ტრანშეის სიგანე

400 მმ. ტრანშეის სიგრძე 309 მ. საავტომობილო გზის გადაკვეთაზე, კაბელი გატარდეს, Ǿ

150 მმ გოფრირებულ მილში.

სამონტაჟო სამუშაოებისა და დემონტაჟის შესრულების დროს დაცული იყოს

„ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები“ და „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები.

გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტისგან სამშენებლო ნებართვის აღება და განხორციელებული პროექტის საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია.

**შესრულების ვადა :**

ხელშეკრუკლების გაფორმებიდან არაუმეტეს 2 თვის ვადაში

**მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ**

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ანალოგიური სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება,

2021-2023 წლებში პრეტენდენტის ფინანსური შემოსავალი ანალოგიური სამუშაოებიდან უნდა აღემატებოდეს 500 000 ლარს, მათ შორის პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში არანაკლებ 100 000 ლარის ანალოგიური სამუშოების შესრულების გამოცდილება, რაზეც უნდა წარმოადგინოს აღნიშნულ სამუშაოზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა). იმ შემთხვევაში, თუ ანალოგიური გამოცდილება რეგისტრირებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შესაძლოა მითითებულ იქნას სისტემის მიერ მინიჭებული NAT/SPA/CMR ნომერი.

**პრეტენდენტის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია**

ფინანსური ბრუნვის ამონაწერი 01/01/2021 12/12/2023 პერიოდზე;

კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, (გამოცდილება, კლიენტების სია)

გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია

**პრეტენდენტებმა - “ფასების ცხრილში“ უნდა მიუთითონ გამოსაყენებელი მასალების სასაქონლო ნიშანი და/ან მარკა/მოდელი (არსებობის შემთხვევაში) და, ასევე მწარმოებელი კომპანია და წარმოშობის ქვეყანა.**

ბანკის მხრიდან შესაძლოა მოთხოვნილ იქნეს საავანსო საბანკო გარანტია და ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

**შესრულებული სამუშაოს გარანტია**

**საგარანტიო ვადა შესრულებულ სამუშაოზე და გამოყენებულ მასალებზე მოქმედებს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელი**

სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

ბანკის მხრიდან შესაძლოა მოთხოვნილ იქნას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო ან სადაზღვეო გარანტია, მთლიანი საკონტრაქტე ღირებულების 10% ის ოდენობით

#