## ლოტი 3 - მოწყობილობები
GWP თბილისი - მოწყობილობები - ლოტი 3
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | შემოტავაზების მწარმოებული ქვეყანა | შემოთავზებული ბრენდი/მოდელი | მოწოდების ვადა | საგარანტიო პერიოდი
1 | წყლის აბაზანა | დანიშნულება: მუდმივი ტენპერატურის შექმნა/შენარჩუნება; ავზი,ტენი და კორპუსი უჟანგავი მასალით დამზადებული; მოცულობა:≈20ლ; ტემპერატურის დიაპაზონი: გარემოს ტემპერატურას +5დან _ 100°C მდე; ჩაშენებული თერმომეტრით, ცდომილება: ± 1°C; გადახურებისგან დამცავი უსაფრთხოების თერმოსტატით; მუდმივი ტემპერატურის მარეგულერებელი თერმოსტატით; ავზის დამცლელი ონკანით; დენის წყარო: 220-240 V/50-60 Hz ± 10%; სახურავით, სახურავის დანიშნულება: აბაზანის შიდა ტემპერატურის შენარჩუნება და წყლის ორთქლის ემისიის შეფერხება; ავზის შიდა ზომები: სიგრძე ≈50სმ, სიგანე ≈30სმ, სიმაღლე ≈15სმ; სახურავის შიდა ზომები: სიგრძე ≈50სმ, სიგანე ≈30სმ, სიმაღლე ≈10სმ; მომხმარებლის სახელმძღვანელოთი( ბეჭდური ან ელექტრონული ვერსია); ტენის დამცავი თაროთი (დანიშნულება, ტენის იზოლირება მყარ საგნებთან შეხებისგან). | ცალი | 1 |  | 0
2 | ტექნიკური სასწორი | აწონვის მაქსიმალური შესაძლებლობა (Weighing capacity) _ 1200 გ; წაკითხვის უნარი (Readability, დისკრეტულობა) _ 0,01გ; სწორხაზოვნება (Linearity) ± 0,03 გ; წარმადობა (Reproducibility) 0,01 გ; სტაბილიზაციის დრო ≈ 3წმ; სამუშაო გარემოს ტემპერატურა 15 °C – 30 °C; უჟანგავი მეტალის პინით, Ø ≈ 120მმ ± 5მმ, ოთკუთხედის შემთხვევაშ სიგრძე ≈ 120მმ, სიგანე ≈ 120მმ ± 5მმ; ჰაერის ზემოქმედებისგან დამცავი ფარით; სასწორის საორიენტაციო ზომები (W×D×H): 210×315×90 მმ ± 20მმ; მოსალოდნელი წონა ≈ 1,5 კგ ± 0.2კგ; ელექტრო კვების წყარო: 230 ვოლტთან ადაფტირებული; როზეტის ტიპი:ევროპული როზეტი; ჩაშენებული თარაზოთი; | ცალი | 1 |  | 0
0