**ძალოვანი ტრანსფორმატორის შესყიდვა**

ტექნიკური დავალება:

შესყიდული იქნას ერთი ერთეული ახალი ზეთიანი ძალოვანი ტრანსფორმატორი.

პროექტის დასახელება - **ტაბახმელა 2**მიწოდების ადგილი - **წყალსადენის ქუჩა**  
მიწოდების ვადა - **7 დღე ხელშეკრულების გაფორმებიდან**

სიმძლავრე - **2500** კვა

მაღალი მხარის ძაბვა - **10**კვ

დაბალი მხარის ძაბვა - **0.4** კვ

გრაგნილების შეერთების ჯგუფი - dyn11

რაოდენობა **1 ცალი**  
  
საგარანტიო ვადა - **5 წელი**

ტრანსფორმატორები უნდა იყოს მოწინავე მწარმოებლის (ევროპული ან აზიური წარმოების), ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი, უნდა მოყვებოდეს ქარხნული დოკუმენტაცია და გაზომვების ოქმები.