**ძალოვანი უჯრედების შესყიდვა**

ტექნიკური დავალება:

შესყიდული იქნას ხუთი ცალი ძალოვანი უჯრედი

პროექტის დასახელება - **ტაბახმელა 2**მიწოდების ადგილი - **წყალსადენის ქუჩა**  
მიწოდების ვადა - **7 დღე ხელშეკრულების გაფორმებიდან**

ძაბვა - **6**000 ვოლტი

რაოდენობა **5 ცალი**  
  
საგარანტიო ვადა - **12 თვე**

უჯრედები უნდა იყოს მოწინავე მწარმოებლის (ევროპული ან აზიური წარმოების), ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი, უნდა მოყვებოდეს ქარხნული დოკუმენტაცია და გაზომვების ოქმები.