**ტენდერის აღწერილობა:**

**შპს „2 ნაბიჯი“** აცხადებს ტენდერს საყინულე მაცივრების შესყიდვაზე .

**პროდუქტის აღწერილობა**

* მაცივრის მდგომარეობა : ახალი / მეორადი
* ზომა: 210 – 2100\*850\*830 მმ.

185 – 1850\*850\*830 მმ.

* გარემო ტემპერატურის დიაპაზონი: +16/+25 °C
* სამუშაო ტემპერატურა: -18/-24 °C
* მაცივრის კომპრესორის მწარმოებელი: **Danfoss/secop**
* კომპრესორი: **Embraco**
* მეორადი მაცივრის შემთხვევაში წარმოების თარიღი: არანაკლებ 2009 წ.
* სამუშაო ძაბვა: 230V / 50HZ
* მაცივრის ფერი: ნაცრისფერი
* დამატებითი პირობები:

- ჩამოდნობის ავტომატური სისტემა

- მაცივრის შიდა ლედ განათება

- სათავსოს ბადე თაროები

**ტენდერის პირობები/მოთხოვნები:**

* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* ფასის დაფიქსირება 1 წლის ვადით;
* 1 წლიანი გარანტია და სერვისი;
* დეტალური ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ ;
* ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
* გადახდის პირობა: 45 დღიანი კონსიგნაცია;

**აუცილებელი მოთხოვნა:**

* საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.);

## ტენდერის ჩაბარების პირობები:

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა:****2024 წლის 12 აპრილი,18:00 საათი.**

დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ ელექტრონულად გამოაგზავნონ შემოთავაზება ელ.ფოსტაზე: [**tenders@orinabiji.ge**](mailto:tenders@orinabiji.ge) ან გამოაგზავნონ დალუქული კონვერტით მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის ქ. 39/41

## გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

* თქვენი კომპანიის დასახელება;
* საკონტაქტო ინფორმაცია: პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
* ტენდერის დასახელება;
* მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების დეპარტამენტი;
* გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე;
* სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის ქ.39/41;
* შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება აპლიკანტის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

**ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:**ანი შენგელია  
საკონტაქტო ნომერი: 571 00 03 06  
ელ.ფოსტა: ani.shengelia@orinabiji.ge