## ჭურჭელი
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა
1 | კრისტალიზატორი | მინის,d=220 მმ, 2.5 ლ-იანი, ტუჩიანი | ცალი | 2
2 | კიუვეტი მინის | მინის 10 მმ, H=45 მმ,V=3.5 მლ,ორი დაბურული კედლით,თავსახურით | ცალი | 3
3 | კიუვეტი კვარცის | კვარცის 10 მმ, H=45 მმ,V=3.5 მლ, ორი დაბურული კედლით ,თავსახურით | ცალი | 2
4 | ამზომი კოლბა 10 მლ(PMP,PMP თავსახურით) | A კლასი,10 მლ,PMP,მილესილსაცობიანი PMP თავსახურით | ცალი | 10
5 | ბოთლი ბაქტერიოლოგიური,ცეცხლგამძლე 0.5 ლ | ISO,ავტოკლავირებადი 121°C ,მიხრახნილი ლურჯი თავსახურით ,გრადუირებული,მინის | ცალი | 100
6 | ქიმიური ჭიქა 2000 მლ (მინის) | 2000 მლ-იანი,გრადუირებული,ქიმიურად მდგრადი,სახელურიანი | ცალი | 4
7 | პასტერის პიპეტი 1.5 მლ | 1.5 მლ,გრადუირებული,პოლიმერული მასალის | ცალი | 50
8 | პასტერის პიპეტი 3 მლ | 3 მლ,გრადუირებული,პოლიმერული მასალის | ცალი | 50
9 | ამზომი ცილინდრი 100 მლ, PMP | PMP,გამჭვირვალე, A კლასის,გრადუირებული | ცალი | 5
10 | ვიალა 10 მლ | 10 მლ-იანი,გამჭვირვალე მინის,მრგვალი,ქვედა D=24 მმ,მიხრახნილთვიანი თავსახურით | ცალი | 6
11 | სინჯარები 5 მლ | 5 მლ,მინის,გრადუირებული d=20 მმ;H=70მმ | ცალი | 12
12 | ვიალების და თავაკების ნაკრები | ვიალა(PE , 5 მლ-იანი).თავაკი (5 მლ-იანი ვიალისთვის,ფილტრიანი) DIONEX P/N 038141 (250 ცალიანი ნაკრები) | ცალი | 2
13 | ცილინდრი 2 ლ | A კლასი,2 ლ-იანი.მინის,გრადუირებული,ლინზის გარეშე | ცალი | 4
14 | მიკრობიურეტი 5 მლ | B კლასი,5 მლ-იანი,PE 500 მლ-იანი რეზერვუარით(დანაყოფის ფასი 0.05 მლ;სიზუსტე ±0.015 მლ) | ცალი | 3
15 | მინის წკირები | მინის , H =300 მმ, d=5 მმ | ცალი | 10
16 | ფაიფურის ჯამები | თეთრი,მრგვალძირა. d=125 მმ;H =50 მმ | ცალი | 10
17 | ჩამრეცხი | 250 მლ-იანი,HDPE მასალის( 4 ცალიანი) | ცალი | 1
18 | ჩამრეცხი FEP | 250 მლ-იანი,FEP მასალის | ცალი | 1
19 | ფაიფურის როდინი ქვით | H=75 მმ, D=125 მმ; ქვის H=30 მმ, D=125 მმ | ცალი | 1
20 | ქიმიური ჭიქა 1000 მლ (მინის) | მინის,გრადუირებული, ცეცხლგამძლე | ცალი | 6
21 | ბიურეტი 10 მლ | მინის, 10 მლ-იანი, დანაყოფის ფასით 0.02 მლ, PTFE ონკანით | ცალი | 6
22 | ბოთლი 3.5 ლ | გამჭვირვალე მინის, მიხრახნილთავიანი პოლიმერული მასალის თავსახურით,გრადუირებული | ცალი | 2

## აპარატები
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა
1 | წყლის აბაზანა | ავზი და კორპუსი უჟანგავი მასალით დამზადებული,თავსახურით. მოცულობა: 10ლ-12ლ, ტემპერატურა დიაპაზონი: +5-100°C მდე, ტაიმერი, ცდომილება: ± 1°C, დენის წყარო: 220-240 V/50-60 Hz ± 10%. ფაიფურის ჯამების დასადები უჟანგავი მეტალის რგოლები სადგამით. | ცალი | 1
2 | სპექტროფოტომეტრი | სპექტროფოტომეტრი - UV-Vis; ტალღის სიგრძე - 190-1100ნმ; ტალღის სიგრძის სიზუსტე - ± 0.1-1.0ნმ; სპექტრალური სიჩქარე არა უმეტეს - 1.8ნმ;ტალღის სიგრძის განმეორებადობა - არა უმეტეს ± 0.5ნმ; მართვის პროგრამა - ლოკალური (არ საჭიროებდეს ცალკე კომპიუტერს); სასურველია ლოკალური პრინტერით; ელ. მოთხოვნა - 220 ვ 50ჰ; კიუვეტებით. | ცალი | 1
3 | ჟბმ-ის განსასაზღვრი აპარატის ნაკრები | OxiTop Control 6. ყველა დამხმარე მასალებით, რეაქტივებით, ინჰიბიტორითა და აღჭურვილობით, ინკუბატორით, 12 ანალიზისთვის, 220/210 V, გარე კონტროლის აპარატით. სტანდარული მეთოდიკით BOD-ს განსაზღვრისათვის. | ცალი | 1
4 | ავტოკლავი(ორთქლით სტერილიზიტორი) | მოცულობა 80 ლიტრი. სტერილიზაციის ტემპერატურა 100°C - 139°C. მაქსიმალური წნევა 2.5 ბარი. სტერილიზაციის დრო 3-120 წუთი. ძაბვა 220 ვ. სარქველის გარე მექანიკური ჩამკეტით.უჟანგავი მეტალის კალათით | ცალი | 1
5 | ბიოუსაფრთხოების კაბინეტი | კაბინეტი მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში უსაფრთხო მუშაობისთვის,II კლასი A2 . ჰაერის შიდა ნაკადით. აღჭურვილი HEPA ფილტრებით. გარეპარამეტრები (WDH mm) 1500x850x2265. შიდაპარამეტრები (WDH mm) 1300x600x660. 30W -იანი ულტრაიისფერი ნათურით. 1200W სიმძლავრით. ძაბვა 110V~ 240V, სიხშირე 50Hz~60Hz . დისტანციური მართვის პულტით. ულტრაიისფერი ნათურით, ლუმინესცენციური ნათურით. ფეხით გადასართველით. სადგამი ფეხებით. სტერილიზატორით (Formalin fumigation), ნეიტრალიზატორით (Ammonium hydrogen carbonate), საიდაყვეებით, ჰაერის ჩამოსაკიდებელი ტესტერით, მონტაჟით | ცალი | 1
6 | ლოკალური ამწოვი | დანიშნულება- სამუშაო ზონის გაწმენდა არასასურველი აირებისგან; კედელზე დასამაგრებელი; მილები დამზადებული ალუმინით ან პოლიპროპილენით, 75დან 100მმ_მდე დიამეტრით; შარნირები - პოლიპროპილენის; ამწოვი ქოლგის გადაადგილების ფუნქციით; ამწოვი ქოლგის სახელურით; ქოლგის დიამეტრი 50დან 70 სმ_მდე ; ერთფაზიანი ამწოვი ძრავით, ძრავის სიმძლავრე 1დან - 1.5 კვტ_მდე; ძაბვა 110დან 230 ვოლტამდე; სიხშირე 50/60 Hz. აირის გაწოვის სიჩქარე(კუბური მეტრი/საათში) 100-დან_200-მდე. მონტაჟით. | ცალი | 3
7 | საფილტრი მოწყობილობა | დამზადებული უჟანგავი ფოლადისგან. ექვსი ფილტრით(ფილტრის დიამეტრი 47-50მმ), შესაბამისი ჩამკეტი ონკანებით და მინის ფილტრის ჭიქებით. ექვსი ნიმუშის ერთდროულად გაფილტვრის რეჟიმით. საფილტრი მინის ჭიქის მოცულობა 300 მლ. შტუცერით. ფილტრზე ჭიქის მეტალის დამჭერით | ცალი | 1

## დამხ.მოწყობილობები
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა
1 | ფილამენტი | Agilent Technologies. G 3170-60050 | ცალი | 1
2 | HPS-MS სვეტი | გაზური ქრომატოგრაფისთვის , Agilent 19091S-433 | ცალი | 1
3 | ერთჯერადი ხელთათმანები ( s) | (100ცალიანი) ნიტრილის, ტალკის გარეშე |  | 10
4 | ერთჯერადი ხელთათმანები ( M) | (100ცალიანი) ნიტრილის, ტალკის გარეშე | ცალი | 10
5 | სპეციალური ჩანთა | იზოთერმული ,ლიტრიანი, გამაცივებელი პაკეტებით ტემპერატურის შენარჩუნების ხანგრძლივობა 24სთ. სინჯების ტრანსპორტირებისათვის | ცალი | 2
6 | იონცვლითი კარტრიჯი | "ELGA" Part No:LC163 | ცალი | 2
7 | ნათურა ულტრაიისფერი | "ELGA" Part No:LC118 | ცალი | 1
8 | pH მეტრის ელექტროდი | InLab® Versatile Pro, 3-in-1 pH Sensor, Polysulfone shaft, ATC, Refillable. pH_ის უნივერსალური ელექტროდი ტემპერატურის ავტომატური კომპენსირებით. კომბინირებული თერმომეტრთან. პოლისულფანის კორპუსით. | ცალი | 2
9 | ასაწონი ჯამები | ერთჯერადი ,პოლისტიროლის 140 x 140 x 22 მმ(500ცალიანი) | ცალი | 1
10 | თავაკების ამოსაღები მოწყობილობა | DIONEX(P/N 068925) | ცალი | 1
11 | ფერულები | DIONEX(P/N 043225) (10 ცალიანი) | ცალი | 2
12 | ლაბორატორიული საცერი, 900 მკმ | უჟანგავი მეტალის, საცერის დიამეტრი 200 მმ, ბადის ზომა 900 მკმ | ცალი | 1
13 | ლაბორატორიული საცერი, 600 მკმ | უჟანგავი მეტალის, საცერის დიამეტრი 200 მმ, ბადის ზომა 600 მკმ | ცალი | 1
14 | ლაბორატორიული საცერი, 400 მკმ | უჟანგავი მეტალის, საცერის დიამეტრი 200 მმ, ბადის ზომა 400 მკმ | ცალი | 1
15 | ლაბორატორიული საცერი, 1.25 მმ | უჟანგავი მეტალის, საცერის დიამეტრი 200 მმ, ბადის ზომა 1.25 მმ | ცალი | 1
16 | ლაბორატორიული საცერი, 1.70 მმ | უჟანგავი მეტალის, საცერის დიამეტრი 200 მმ, ბადის ზომა 1.70 მმ | ცალი | 1
17 | ლაბორატორიული საცერი, 2 მმ | უჟანგავი მეტალის, საცერის დიამეტრი 200 მმ, ბადის ზომა 2 მმ | ცალი | 1
18 | ავტომატური მიკრო პიპეტი 500-5000 µl | სისწორე(accuracy) 0.6 % , სიზუსტე (precision) 0.2% | ცალი | 4
19 | გამფრქვევი ნემსი (პოლიმერული) | Agilent Technologies ICP-OES Axial. Part No:2010126900 | ცალი | 1
20 | პიპეტის თავაკები 500-5000 მკლ | PP, გამჭვირვალე, ავტოკლავირებადი, 200 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 1
21 | ელექტრონული მიკროპიპეტი 500-10000 მკლ | სისწორე(accuracy) 0.6-3 % , სიზუსტე (precision) 0.2% | ცალი | 1
22 | პიპეტის თავაკები 1000-10000 მკლ | არასტერილური, ყუთით(250 ცალიანი) | ცალი | 1
23 | ერთჯერადი ხალათები | ერთჯერადი S,M,L | ცალი | 100
24 | ელექტროგამტარობის ელექტროდი | AQUALYTIC AL15_ის (MultiMeter Instrument) ელექტროდი საკვლევ წყალში ელ.გამტარობის განსასაზღვრად. | ცალი | 1
25 | Precision Hydrogen Annual Service Kit | PEAK scientific წყალბადის გენერატორის წლიური მომსახურების ნაკრები; PEAK Scientific - Precision Hydrogen 100CC; p/n 08-3609 | ცალი | 1
26 | Element Filter 0.01 um | წყალბადის გენერატორის ზერო აირის ფილტრი. დიამეტრი 0.01μm;PEAK Scientific - Precision Zero Air 1500CC; p/n 08-3611 | ცალი | 1
27 | Precision Compressed Air Generator Annual Service kit | PEAK scientific წყალბადის გენერატორის აირ-კომპრესორის წლიური მომსახურების ნაკრები;PEAK Scientific - Precision Air Compressor; p/n 08-8372 | ცალი | 1
28 | სამკაპი | მილების სამკაპა გადასაბმელი სისტემაში საიონიზაციო სითხის მისაწოდებლად, ჩართულ რეჟიმში. Agilent Technologies ICP-OES Axial. Part No:1610132400 | ცალი | 1
29 | არგონის ფილტრი | არგონის ფილტრი აირადი არგონიდან ტენის, ნახშირორჟანგის და სხვა აირადი მინარევების მოსაცილებლად. ICP-OES gas filter, charcoal/13X (agilent) | ცალი | 1
30 | თერმომეტრი სპირტიანი | სპირტიანი, 0-50°C ,დანაყოფის ფასი 0.1, მეტალის კორპუსით | ცალი | 5
31 | კომბინირებული ელექტროდი | ნიტრატების განსაზღვრისთვის. კაბელის სიგრძე 1.2მ ; ტიპი - BNC; მემბრანის შუშის ტიპი - პოლიმერი; ტემპერატურული დიაპაზონი °C - 0 ... 40 ; ოპტიმალური рН-ის დიაპაზონი - 2.5 … 11; perfectION™ comb NO3 Combination Electrode (mettler toledo) | ცალი | 1

## რეაქტივები
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | ერთეული
1 | მარილმჟავა( კონცენტრირებული) 2.5 ლ | კონცენტრირებული. 37 %-იანი | ცალი | 5
2 | ICP-OES(Wavecal) საკალიბრო ხსნარი 500 მლ | Agilent 6610030000 | ცალი | 1
3 | ეთილის სპირტი 5 ლ | ეთილის სპირტი 96% | ცალი | 6
4 | Si-ის სტანდარტი 1000 მგ/ლ,100 მლ-იანი | სტანდარტული ხსნარი გახსნილი H2O-ში, ICP-OES; | ცალი | 1
5 | მულტიელემენტური სტანდარტი 100 მგ/ლ, 100 მლ | ICP-OES 100 მგ/ლ, მიქსი-Al,As,B,Ba,Cd,Mg,Ca,Fe,Cu,Cr,Ni,Pb,Sb,Zn,Se,Mo,Mn,Na (ამ მეტალებს უნდა შეიცავდეს) გახსნილი 5% HNO3-ში | ცალი | 1
6 | მულტიელემენტური სტანდარტი 1000 მგ/ლ, 100 მლ | ICP-OES 1000 მგ/ლ,მიქსი-Al,As,B,Ba,Cd,Mg,Ca,Fe,Cu,Cr,Ni,Pb,Sb,Zn,Se,Mo,Mn,Na (ამ მეტალებს უნდა შეიცავდეს) გახსნილი 5% HNO3-ში | ცალი | 1
7 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1
8 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1
9 | ნატრიუმის კარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M.ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის (sigma) | ცალი | 1
10 | ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M. ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის (sigma) | ცალი | 1
11 | მულტიელემენტური ანიონური სტანდარტი, 100 მლ | მიქსი - F-5 მგ/ლ, Cl-10 მგ/ლ, NO2-25მგ/ლ, NO3-15მგ/ლ, PO4-40მგ/ლ, SO4- 30 მგ/ლ, მატრიცა H2O | ცალი | 2
12 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU, 500 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1
13 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU, 500 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1
14 | სიმღვრივის სტანდარტი <0.1 NTU, 500 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1
15 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU, 500 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1
16 | 4- ამინობენზენ სულფონამიდი, 100 გრ | ქიმიურად სუფთა (NH2C6H4SO2NH2) | ცალი | 1
17 | მჟაუნმჟავა | ფიქსონალი 0.1 N | ცალი | 2
18 | ნატრიუმის ტუტე, 1000 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1
19 | ჰელიუმის ბალონი, ჰელიუმით 99,9995% | 50ლ ტევადობის ჰელიუმით 99.9995%, გაზური ქრომატოგრაფისთვის | ცალი | 2
20 | პესტიციდების სტანდარტი 1 მლ | ქლორორგანული პესტიციდების მიქსი.აუცილებელი კომპონენტები: ალდრინი,დიალდრინი,ჰეპტაქლორი,ჰეპტაქლორეპოქსიდი,თითოეულის კონც. 200 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისთვის(1 მლ-იანი) (sigma) | ცალი | 2
21 | ნავთობპროდუქტების სტანდარტი 1.5 მლ | C10- დან C40-მდე ლუწი ნახშირბადატომების შემცველი ნაჯერი ნახშირწყალბადების მიქსი,თითოეულის კონც. 2000 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისათვის(1,5 მლ-იანი) (sigma) | ცალი | 1
22 | ადვილადაქროლადი ნივთიერებების სტანდარტი 5 მლ | ქლოროფორმის სტანდარტული ნიმუში 99.9%, გაზური ქრომატოგრაფისთვის(5 მლ-იანი) (sigma) | ცალი | 1
23 | მინერალური ზეთების ნარევი 10 მლ | A და B კომპონენტების შემცველი მინერალური ზეთების ნარევი,გაზური ქრომატოგრაფისთვის (sigma) | ცალი | 1
24 | აზოტმჟავა(ულტრასისუფთავის 69 %) 250 მლ | ულტრა სისუფთავის 69 % | ცალი | 1
25 | ჰექსანი 2.5ლ | გაზური ქრომატოგრაფისთვის >99% | ცალი | 1
26 | ქლოროფორმი 2.5ლ | გაზური ქრომატოგრაფისთვის >99% | ცალი | 1
27 | აზოტმჟავა (კონცენტრირებული) 1000 მლ | კონცენტრირებული. 65 %-იანი | ცალი | 5
28 | მაგნიუმის სულფატი,500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1
29 | ვერცხლისწყლის ნიტრატის მონოჰიდრატი,50 გრ | >98,5 %, ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1
30 | ტრიეთანოლამინი,1000 მლ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1
31 | EDTA-Na2Mg 100გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1
32 | ნიტრატების სტანდარტული სერია | DIONEX (P/N 060254)დეტექტორის დასაკალიბრებლად | ცალი | 1
33 | დიფენილკარბაზონი,10 გრ | ინდიკატორი (ქიმიურად სუფთა) | ცალი | 1
34 | ბრომფენოლ ლურჯი,5 გრ | ინდიკატორი (ქიმიურად სუფთა) | ცალი | 1
35 | ამონიუმის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | მინის 2 კიუვეტით( d=20 მმ), კომპარატორით, კოლორიმეტრული შკალით, რეაქტივებით და დოზატორით, 50 ტესტისათვის | ცალი | 3
36 | ნიტრიტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | მინის 2 კიუვეტით( d=20 მმ), კომპარატორით, კოლორიმეტრული შკალით, რეაქტივებით და დოზატორით, 150 ტესტისათვის | ცალი | 1
37 | გოგირდწყალბადის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH 0-5 მგ/ლ დიაპაზონი | ცალი | 1
38 | კალიუმის ტუტე,1000 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1
39 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH LANGE -LCK 614 (25 ტესტი) | ცალი | 6
40 | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH -2515025 (25 ტესტი) | ცალი | 6
41 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | AQUALYTIC AL15_ის (MultiMeter Instrument) Calibration solution 1413 μS/cm, 500 ml, traceable to N.I.S.T | ცალი | 1
42 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება ( სტანდარტული ნიმუში)800 მგ/ლ-იანი 200 მლ | სტანდარტული ხსნარი, HACH 26726-29 | ცალი | 1
43 | ელექტროლიტი ნიტრატების ელექტროდისათვის | 60 მლ-იანი(5ცალიანი შეფუთვა) mettler tolledo p/n 51344755 | ცალი | 1
44 | ნიტრატების ინტერფერეციის ჩამხშობი ხსნარი | 475 მლ-იანი; mettler tolledo p/n 51344764 | ცალი | 3

## მიკრობიოლოგია
N | საკვები ნიადაგები და მასალები | სპეციფიკაცია | განზომილება | ერთეული
1 | კოლიფორმების ქრომოგენური აგარი (CCA) 500გრ | დეჰიდრატირებული (ტერგიტოლ 7 დანამატით) | ცალი | 7
2 | საკვაბი აგარი საფუარით 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 12
3 | ბისმუტ სულფიტური აგარი 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 1
4 | პეპტონის ბუფერული წყალი 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 1
5 | შარდოვანა აგარ - აგარი 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 1
6 | ლიზინდეკარბოქსილაზას არე 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 1
7 | Quanti-Tray/2000 | პლანშეტი 97 ფოსოთი | ცალი | 100
8 | Quanti-Tray | პლანშეტი 51 ფოსოთი | ცალი | 100
9 | Colilert-18 ნიადაგი | დეჰიდრატირებული | ცალი | 150
10 | კომპარატორი Colilert-18 | Quanti-Tray/2000 | ცალი | 1
11 | Enterolert-E ნიადაგი | დეჰიდრატირებული | ცალი | 50
12 | ენდო აგარი 500გრ | დეჰიდრატირებული | ცალი | 1
13 | ტრიპტონ სოიოს ბულიონი 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 1
14 | სალანეც ბარტლის აგარი 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 1
15 | ნაღველესკულინ აზიდური აგარი 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 1
16 | რკინა - ორშაქრიანი აგარი 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 1
17 | პეტრის ფინჯანი (სტერილური d=100 მმ) | ერთჯერადი, d= 100მმ | ცალი | 500
18 | ენტერობაქტერიების აღმომჩენი ტესტი | საიდენტიფიკაციო სისტემა | ცალი | 5
19 | საქაროზა | ქიმიურად სუფთა. 500გრ. | ცალი | 1
20 | სალმონელას პოლივალენტური შრატი -O | სალმონელას აღმოსაჩენად | ცალი | 1
21 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის) 1000 მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი.ექსპოზიციის დრო 15 წთ. (1800 ლ სამუშაო ხსნარის მისაღებად) | ცალი | 5
22 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისთვის) 1000 მლ | სარეცხი და სადეზინფექციო კონცენტრატი ალდეჰიდების გარეშე, ანტიმიკრობული აქტივობის მაღალი სპექტრი(800 ლ სამუშაო ხსნარის მისაღებად) | ცალი | 2
23 | იოდინის ხსნარი | მიულერ-კაუფმანის ნიადაგისთვის.ამპულა | ცალი | 10
24 | ნოვობიოცინის დანამატი | მიულერ-კაუფმანის ნიადაგისთვის.ამპულა | ცალი | 10
25 | პიპეტის თავები 100-1000მკლ კონტეინერით | ავტოკლავირებადი | ცალი | 3
26 | მემბრანული ფილტრები(d=0,2მკმ) | ფორის d=0,22მკმ; ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 250
27 | მემბრანული ფილტრები(d=0,45მკმ) | ფორის d=0,45მკმ; ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 18000
28 | PH-ის ინდიკატორის უნივერსალური ქაღალდი | 6.0–8.1დიაპაზონით. 0.3 ერთეულის გრადაციით | ცალი | 1
29 | გასაფილტრი ზედაპირი | Nahita ფირმის საფილტრი მოწყობილობისთვის: code N18002311(მინის ხუფის გარეშე) | ცალი | 3
30 | ანაერობული სისტემის გენერატორი | ანაერობების აღმოსაჩენად | ცალი | 4
31 | სინჯარის საცობი (ქვედა d=13 მმ, ზედა d=18მმ) | სილიკონის ღრუბლის, ავტოკლავირებადი 121 °C ,ბაქტერიოლოგიური | ცალი | 100
32 | შპატელი ერთჯერადი | ხის,სტერილური,15x1.8 სმ | ცალი | 500
33 | სამედიცინო მარლა | არასტერილური, სიგანე 90სმ, 5 მეტრიანი | ცალი | 20
34 | ნატრიუმის თიოსულფატი ხუთწყლიანი 500გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 3
35 | ნიმუშის ასაღები ბოთლები 100მლ(ერთჯერადი) | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 300
36 | პიპეტი 10მლ (ერთჯერადი) | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით, პოლიეთილენის | ცალი | 500
37 | სინჯარა 21 მლ (ავტოკლავირებადი) | მინის, ავტოკლავირებადი d=16მმ, მინის სისქე 1.0მმ | ცალი | 300
38 | მარყუჟი 0,1მკლ | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 500
39 | ბამბა თეთრი | 100გრ-იანი შეფუთვა | ცალი | 200
40 | გრამის შეღებვის ნაკრები | გრამით შეღებვის ნაკრები | ცალი | 1