## შესასყიდი ტექ. ინვენტარი
დანართი 2: აღჭურვილობის ფასებისა და ვადების ცხრილი
№ | საქონლი დასახელება | საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | ვიზუალური მასალა | ფასი დღგს. გარეშე (ლარი) | ჯამი დღგს გარეშე (ლარში) | საქონლის დასახელება და მოდელი | მოწოდების ვადა | საგარანტიო ვადა
1 | კვების ბლოკი მუდმივი დენის | გამომავალი ძაბვა: DC 0-30V. გამომავალი დენი: 0-5A DC. გამომავალი სიმძლავრე: 150 W. პულსაცია და ხმაური: CV<5mVrms. შემავალი ძაბვა: 220 V. ეკრანი: LCD. დაცვა: მოკლე ჩართვისგან, გადატვირთვის დროს გადახურებისგან, დენის ლიმიტი. სამუშაო ტემპერატურა: 0 - +40 C. ოპერაციული ტენიანობა: 90% -მდე. | ცალი | 1 |  |  | 0
2 | ვოლტმეტრი ცვლად დენის | სიზუსტის კლასი: 2,5. დენი: მუდმივი (DC). ხელსაწყოს ტიპი: მაგნიტოელექტრული. სამონტაჟო ორიენტაცია: ვერტიკალური. იზოლაციის გამოსაცდელი ძაბვა: 2kv. გარე მაგნიტური ველებისგან დაცვა: კლასი II. | ცალი | 2 |  |  | 0
3 | ვოლტმეტრი მუდმივ დენის | სიზუსტე-2.5. დენი: მუდმივი (DC) პირდაპირი ჩართვა: 1, 2, 3, 5, 7.5, 10A, 20A. საჭიროებს შუნტს：15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500A. ხელსაწყოს ტიპი: მაგნიტოელექტრული. სამონტაჟო ორიენტაცია: ვერტიკალური. იზოლაციის გამოსაცდელი ძაბვა: 2KV. გარე მაგნიტური ველებისგან დაცვა: კლასი II. | ცალი | 2 |  |  | 0
4 | ამპერმეტრი | სიზუსტე-2.5. დენი: ცვლადი (AC) პირდაპირი ჩართვა: 1, 2, 3, 5, 7.5, 10A, 20A. საჭიროებს შუნტს：15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500A. ხელსაწყოს ტიპი: მაგნიტოელექტრული. სამონტაჟო ორიენტაცია: ვერტიკალური. იზოლაციის გამოსაცდელი ძაბვა: 2KV. გარე მაგნიტური ველებისგან დაცვა: კლასი II. | ცალი | 2 |  |  | 0
5 | ამპერმეტრი ციფრული | კვების წყარო: 100 - 240 ვ; 50 ჰც შესასვლელი სიგნალი: მუშაობს ამპერმეტრად: 5 – 2000A (დიაპაზონი რეგულირდება შიგნიდან) შენიშვნა: მაღალი დენის დიაპაზონისთვის გამოყენებული უნდა იყოს დენის საზომი ტრანსფორმატორი ალტერნატიული დენის მოწყობილობისთვის და პირდაპირი დენის საზომი შუნტისთვის. მოხმარება: <5A იმპულსური ძაბვის ცვეთა წინააღმდეგობა: 4000V; 50Hz (1წთ) ოპერაციული ტემპერატურა: -5 ÷ +65°C ტენიანობა: 35 – 85% RH სიზუსტე: 0.5% მთელი მასშტაბიდან ეკრანი: LCD | ცალი | 2 |  |  | 0
6 | სიხშირმზომი | სიზუსტე +-(0.1%წაკითხვა +2 ციფრი) 4 ციფრიანი LED დისპლეის ჩვენება (წითელი ან მწვანე) დამხმარე სიმძლავრე AC110V+-10% 50/60Hz AC 220V+-10% 50/60Hz საზომი დიაპაზონი 0-1M Hz შეყვანის სიგნალი AC ძაბვა, ნომინალური სიგნალის მნიშვნელობა: 0-600V (შესვლის ძაბვის დასაშვები შეცდომა 80%+100%) | ცალი | 1 |  |  | 0
7 | ვატმეტრი | ძაბვა: 210-250 ვოლტი დენის ძალა: 0-16 ამპერი სიმძლავრე: 0-3680 ვატი სიხშირე: 47-53 ჰერცი დრო: 0-9999 დღე ენერგია: 0-9999 კილოვატ-საათი | ცალი | 1 |  |  | 0
8 | ლაბორატორიული რეოსტატი | მავთულის დახვევა: მინისებურ-მინანქარ მილზე თუჯის და ალუმინის საყრდენები ალუმინის მოცურების საკონტაქტო ჰაერით გაგრილება დენი: 2.3ა წინაღობა: 80ომი | ცალი | 1 |  |  | 0
9 | ვარვარის ნათურა (12ვ-25ვატი) | სიმძლავრე: 25 ვატი; ძაბვა: 12ვ; ცოკოლი: E27 | ცალი | 3 |  |  | 0
10 | ვარვარის ნათურა ( 220/40 ვატი) | სიმძლავრე: 40 ვატი; ძაბვა: 220ვ; ცოკოლი: E27 | ცალი | 3 |  |  | 0
11 | ვარვარის ნათურა (220/100 ვატი) | სიმძლავრე: 100 ვატი; ძაბვა: 220ვ; ცოკოლი: E27 | ცალი | 3 |  |  | 0
12 | დიოდური (led )ნათურა 220/6ვატი | სიმძლავრე: 6 ვატი; ძაბვა: 220ვ; ცოკოლი: E27; ნათების ფერის ტემპერატურა: 6000 K | ცალი | 1 |  |  | 0
13 | დიოდური (led )ნათურა 220/12 ვატი | სიმძლავრე: 12 ვატი; ძაბვა: 220ვ; ცოკოლი: E27; ნათების ფერის ტემპერატურა: 6000 K | ცალი | 1 |  |  | 0
14 | აკუმულატორი (12 ვოლტი. 7/702ას.-GP1272 F2) | ნომინალური ძაბვა: 12ვ ნომინალური ტევადობა (10 საათიანი განაკვეთით): 100ა/სთ | ცალი | 1 |  |  | 0
15 | ფაზომეტრი | ტემპერატურა: ოპერაციული - 0~40°C, მაქსიმალური ფარდობითი ტენიანობა 80% (არაკონდენსირებადი). აფეთქებაგამძლე მახასიათებელი: IP 40. უსაფრთხოების კატეგორია: IEC61010-1 600V CAT III, დაბინძურების კლასი II. მაქსიმალური სამუშაო ძაბვა: 400VAC. ნომინალური ძაბვა (განისაზღვრება როტაციის მიმართულებით): 2-დან 400VAC-მდე, 2~400Hz-ზე. ნომინალური ძაბვა (განისაზღვრება ფაზების თანმიმდევრობით): 120-დან 400VAC-მდე, 2 ~ 400Hz-ზე. ტესტის დენი (თითო ფაზაში): < 3,5 mA. | ცალი | 1 |  |  | 0
16 | მულტიმეტრი | DC ძაბვის დიაპაზონი: 200m/2/20/200/500V, ±0.5%. AC ძაბვის დიაპაზონი: 200/500V, ±1.2%. DCA: 2m/20m/200m/10A, ±1.0%. OHM: 200/2k/20k/200k/20M/200M Ω ±0.8%. Audible continuity & diode test. უკონტაქტო ძაბვა: NCV (non contact voltage). ზომები: 130x73.5x35mm. ელემენტი: 1 ცალი 9V კრონა, 6F22. | ცალი | 2 |  |  | 0
17 | ფაზის ინდიკატორი | 500 ვოლტამდე | ცალი | 1 |  |  | 0
18 | მეგომეტრი | მაქს. ჩვენება : 3999 საიზოლაციო წინააღმდეგობა : 0.5MΩ~40GΩ სიზუსტე : 200kΩ~200MΩ±3%Ω±5d,200MΩ~4GΩ±5%±5d,4GΩ~40GΩ±10%±5d საზომი ძაბვა : 500V/1000V/2500V მოკლე ჩართვის დენი : ≥1.5mA გაზომვის დრო : 1/2/10 (წთ)წინააღმდეგობა : 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ±0.8%±5d, 4MΩ±1%±3d,40MΩ±3%±3d ტევადობა : 40nF/400nF/4uF/40 uF±3%±5d სიხშირე : 40Hz/400Hz/4 kHz /40 kHz/400 kHz /4MHz ±0.5%±3d კვების წყარო: ბატარეა | ცალი | 1 |  |  | 0
19 | იზოლირებული მკვნეტარა | იზოლირებული საკაბელო საჭრელები, რომლებიც მდგრადია 1000 ვ-მდე ძაბვის მიმართ და სრულად იზოლირებული | ცალი | 15 |  |  | 0
20 | იზოლირებული ბრტყელტუჩა | იზოლირებული საკაბელო საჭრელები, რომლებიც მდგრადია 1000 ვ-მდე ძაბვის მიმართ და სრულად იზოლირებული | ცალი | 15 |  |  | 0
21 | სადენის სათლელი | სადენის კვეთის დიაპაზონი: 1მმ-6მმ (ან უფრო მეტი) | ცალი | 5 |  |  | 0
22 | ქანჩგასაღებინაკრები | ექვსწახნაგა თავაკები 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 მმ დაგრძელებული ექვსწახნაგა თავაკები 1/4" : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 მმ E-Torx თავაკები 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 მოხსნადი შეერთება: 1/4" ორტარი 1/4": 150 მმ Т-ტიპის ორტარი 1/4": 115 მმ დამაგრძელებლები 1/4": 50, 100 მმ ჭრიალა 45Tx1/4": 155 მმ ბიტები 1/4": PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 ექვსწახნაგები: 1.5, 2, 2.5 მმ ექვსწახნაგა თავაკები 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 მმ დაგრძელებული ექვსწახნაგა თავაკები 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 მმ E-Torx თავაკები 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 ექვსწახნაგა თავაკები ამნტები სანთლისთვის 1/2": 16, 21 მმ დამაგრძელებლები 1/2": 125, 250 მმ მოხსნადი შეერთება: 1/2" კომბინირებული ადაფტერი: 1/2" ჭრიალა 45Тх1/2": 250 მმ ბიტები 5/16"х30 მმ: PH3, PH4, H7, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, PZ3, PZ4, T40, T45, T50, T55, T60 ადაფტერი საცმებისთვის 1/2": 8 მმ ქეისი | ცალი | 1 |  |  | 0
23 | პდს- კომბინიზონი |  | ცალი | 25 |  |  | 0
24 | პდც- ჩაფხუტი |  | ცალი | 25 |  |  | 0
25 | პდს-ხელთათმანი |  | ცალი | 25 |  |  | 0
26 | პდს- სათვალე |  | ცალი | 25 |  |  | 0
27 | პდს- რესპირატორი |  | ცალი | 25 |  |  | 0
28 | პდს- უსაფრთხოების ქამარი |  | ცალი | 1 |  |  | 0
29 | საიზოლაციო ლენტი | სიგანე : 19მმ სიგრძე:10მ სისქე:0.13მმ | ცალი | 5 |  |  | 0
30 | სადენი (2 წვერი) | სპილენძის 2x2.5მმ, ორმაგი იზოლაცია | მეტრი | 100 |  |  | 0
31 | სადენი (3 წვერი) | სპილენძის 3x2.5მმ, ორმაგი იზოლაცია | მეტრი | 100 |  |  | 0
32 | ვარვარის/LED ნათურის ბუდე | ნათურის მრგვალი ბუდე E27 | ცალი | 25 |  |  | 0
33 | შმიტის ჩაქუჩი (ბეტონის სხმულის მარკის დასადგენად ადგილზე) | დარტყმის ენერგია: 2207 ნმ გაზომვის დიაპაზონი: 5 - 100 N/mm გამოყენების შეზღუდვები: სისქე => 100 მმ-ზე ნაკლები | ცალი | 1 |  |  | 0
34 | ლაზერული თარაზო | დიაპაზონი: 30მ კვების წყარო: 4xAA ელემენტი კომპლექტი: ქეისი სიზუსტე: +-0.3მმ შტატივის ხრახნი:1/4" ლაზერის ფერი: მწვანე | ცალი | 1 |  |  | 0
35 | ლაზერული მანძილმზომი | სამუშაო ტემპერატურა: (-10°C+50°C); ლაზერის კლასი: 635 ნმ,<1 მვტ, კლასი 2; მინიმალური საზომი სიგრძე: 0.05 მ; საზომი სიგრძე: 60 მ; გაზომვის სიზუსტე: ± 2.0 მმ; | ცალი | 1 |  |  | 0
36 | არამატურის, ელექტროსადენის საძებნი ულტრასონოგრაფი | კვების წყარო: ბატარეა პოზიციის ცენტრი: #4 (½ in.) არმატურის ან ½ in. სიზუსტე (13 მმ) სპილენძის მილი მინიმუმამდე ქსელის მანძილი, როგორც წესი, 6 დიუმი (152 მმ). ½ ინჩის ფარგლებში (13 მმ) სიღრმე* 6 დიუმამდე (152 მმ) ± 1 ინჩ. (25 მმ) მუშაობს 20°-დან 105°F-მდე (-7°-დან 41°C-მდე) ტემპერატურა შენახვა -20°-დან 150°F-მდე (-29°-დან 66°C-მდე) ტემპერატურა ტენიანობა 5-90% RH არაკონდენსირებადი დაცვის კლასი: IP54 | ცალი | 1 |  |  | 0
37 | ციფრული ფოტოაპარატი | ტიპი: ციფრული კამერა სწრაფი ბეჭდვით კორპუსის ტიპი: Compact გამოსახულების ზომების თანაფარდობა: 3:2, 1:1 ეფექტური პიქსელები: 8 გამოსახულება ISO: Auto 100, 200, 400, 800, 1600 ტოპ LCD ეკრანი: კი სენსორული ეკრანი: კი ცოცხალი ხედი: კი ოპტიკა და ფოკუსი: ფოკუსური მანძილი: 2.6 mm 35 მმ ექვივალენტის ფოკუსური მანძილი: 25.66 mm | ცალი | 1 |  |  | 0
38 | მდინარის წყლის ხარჯის მზომი ელექრული | ტემპერატურული დიაპაზონი: -10C -50C სიჩქარის დიაპაზონი:0.01-5.00 m/s სიზუსტე: <1.6% გაზომვის მეთოდი: მილზე პოზიციონირების გაზომვა კვების წყარო: ბატარეა | ცალი | 1 |  |  | 0
39 | მექანიკური (ლენტური) მანძილ მზომი 25მ | გაზომვის ერთეული: მეტრი,ინჩი; მასალა: რეზინის ზედაპირი,ალუმინის კონუსი; რულეტის გადახვევის სიჩქარის კოეფიციენტი: 3; | ცალი | 1 |  |  | 0
40 | მექანიკური (ლენტური) მანძილ მზომი 5მ | გაზომვის ერთეული: მეტრი; დანიშნულება: სამომხმარებლო; მასალა: ABS პლასტმასი; | ცალი | 1 |  |  | 0
41 | ანემომეტრი პორტატული (ჯიბის) | ქარის სიჩქარის დიაპაზონი: 0.3-30მ/წმ ტემპერატურული დიაპაზონი: -10C-45C ტენიანობა: 5-95% სიმაღლეზე მუშაობის დიაპაზონი: 0-6000მ რეზოლუცია: 0.1მ/წმ. 0.2C; 0.1% RH ქარის გაზომვის მხარდაჭერა: მაქსიმალური/საშუალო/მიმდინარე ქარის სიჩქარის საზომი ერთეული: m/s; Ft/min, Knots; km/hr; Mph ბარომეტრის ინდიკაცია: კი რეალურ დროში გაზომვა: კი კვეტის წყარო: ბატარეა | ცალი | 1 |  |  | 0
42 | ანემომეტრი სტაციონალური | მაქსიმალური საზომი ტემპერატურა: 50°C - 69°C ეკრანის ტიპი: ციფრული გამოყენება: სამრეწველო კვების ტიპი: ბატარეა სტილი: მდგარი სადგური ეკრანის ზომა: 2.0 - 3.9 ინჩი გარე ამინდის სადგური - სახლის ამინდის სადგური შიდა ტემპერატურის დიაპაზონი: 32°F-დან 122°F-მდე (0°C-დან 50°C-მდე); გარე ტემპერატურის დიაპაზონი: ლითიუმის ბატარეები: -40°F-დან 140°F-მდე | ცალი | 1 |  |  | 0
43 | მეტეოსადგური, თერმომეტრი, ბარომეტრი, ნალექები, ტენიანობა, ქარის სიჩქარე და მიმართულება | კომუნიკაციის საშუალება: Wi-fi გაზომვის საშუალება: წვიმის სიხშირე, ტენიანობა, ქარის სიჩქარე და მიმართულება, ტემპერატურა, მზის ინტესივობა კვების წყარო: ბატარეა | ცალი | 1 |  |  | 0
44 | ვერტიკალური ქარის ტურბინის მუშა მოდელი | სიმძლავრე: 5000ვტ ფრთის ზომა: 1მ ძაბვა: 12ვ/24ვ/48ვ ქარის სიჩქარე: 11მ/წმ მუშაობის დაწყებისთვის მინიმალური ქარის სიჩქარე: 1.3მ/წმ ქარის მაქსიმალური სიჩქარე: 40მ/წმ გენერატორის ტიპი: სამი ფაზა ტემპერატურის მუშა დიაპაზონი: -25C-45C | ცალი | 1 |  |  | 0
45 | დრონი (სივრცის ტოპიგრაფიული სურათის აღსაქმელად) | მაქს. აფრენის სიჩქარე: 5 m/s (S Mode), 3 m/s (N Mode), 2 m/s (C Mode) მაქს. დაფრენის სიჩქარე: 5 m/s (S Mode), 3 m/s (N Mode), 1.5 m/s (C Mode) მაქს. ფრენის სიჩქარე: 16 m/s (S Mode), 10 m/s (N Mode), 6 m/s (C Mode) მაქს. ფრენის დრო: 34 mins (with Intelligent Flight Battery and measured while flying at 21.6 kph in windless conditions), 47 mins (with Intelligent Flight Battery Plus and measured while flying at 21.6 kph in windless conditions) მაქს. დახრის კუთხე: Forward: 40°, Backward: 35° (S Mode), 25° (N Mode)*, 25° (C Mode)* მაქს. კუთხოვანი სიჩქარე: 130°/s (S Mode), 75°/s (N Mode), 30°/s (C Mode) სამუშაო ტემპერატურა: -10° to 40° C (14° to 104° F) GPS: GPS, GALILEO, BeiDou კამერა ფოტოს ფორმატი: JPEG/DNG (RAW) სენსორი: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP ლინზა: FOV: 82.1°, Format Equivalent: 24 mm, Aperture: f/1.7, Focus range: 1 m to ∞ ჩაკეტვის სისწრაფე: Electronic Shutter: 2-1/8000 s მაქს. სურათის ზომა: 4:3: 8064×6048 (48 MP), 4032×3024 (12 MP) 16:9: 4032×2268 (12 MP) ვიდეოს გაფართოება: 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Slow Motion: 1920×1080@120fps მაქს. ვიდეოს ბითრეითი: 150 Mbps ზუმის მანძილი: 4K: 2x, 2.7K: 3x, FHD: 4x ვიდეოს ფორმატი: MP4/MOV (H.264/H.265) სწრაფი გადაღების რეჟიმი: Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang, Asteroid კონტროლერი & ვიდეო გადაცემა-ვიდეო გადაცემის სისტემა: O3 კონტროლერი & ვიდეო გადაცემა-Bluetooth-ის ვერსია: Bluetooth 4.2 | ცალი | 1 |  |  | 0
46 | GPS პორტატული (ჯიბის) | GPS/სატელიტის ამოცნობა ბატარეის საშუალო ხანგრძლივობა ნაგულისხმევი რეჟიმი: 165 საათამდე; ექსპედიციის რეჟიმი: 425 საათამდე ელემენტის ტიპი:ლითიუმის იონი ბატარეები: დატენვადი, შიდა ლითიუმ-იონი შეტყობინებების შესაძლებლობა:2-გზის შეტყობინებები SOS ფუნქცია პუნქტების რაოდენობა: 10000 Კომპასი ვიზუალური რუქის ჩვენება წინასწარ ჩატვირთული რუკა-ტოპო ფერადი ეკრანი წყალგამძლეობის რეიტინგი:IPX7 Შიდა მეხსიერება: 16 გიგაბაიტი მარშრუტების რაოდენობა:250 გაფართოებადი მეხსიერება უსადენო კომუნიკაცია Quad Helix ანტენა OS თავსებადობა: Android; iOS პოზიციის სიზუსტე: 3 მეტრი | ცალი | 1 |  |  | 0
47 | მზის სისტემის მუშა მოდელი | ინვერტერის სიმძლავრე: 3000ვტ ფოტოვოლტური მოდულის სიმძლავრე: 300ვტ გამომავალი ძაბვა: 220ვ სიხშირე: 50 ჰერცი დამუხტვის კონტროლერი |  | 1 |  |  | 0
48 | პირანომეტრი (მზის რადიაციის საზომი) | კვების დიაპაზონი: 10V~30V DC გამომავალი რეჟიმი: 4-20 mA ენერგიის მაქსიმალური მოხმარება: 0.6W სამუშაო ტემპერატურა: -25°C-დან 60°C-მდე გაზომილი ობიექტი: მზის შუქი გაზომვის დიაპაზონი: 0~1800W/m² სიზუსტე: ±5% ტალღის სიგრძის დიაპაზონი: 400-1100 ნმ გარჩევადობა: 1 ვტ/მ² რეაგირების დრო: ≤10S სპექტრული სელექციურობა: ≤±10% კოსინუს პასუხი: ≤±10% დატვირთვის შესაძლებლობა: ≤ 600Ω (მიმდინარე გამომავალი) კაბელის სიგრძე: 60 სმ/23,6" (მორგება) | ცალი | 1 |  |  | 0
49 | მზის კოლექტორი მუშა მოდელი | სისტემაში წყლის სამუშაო მაქს. წნევა: 8 ატმ კონსტრუქცია: ალუმინის გარემოს მინ. სამუშაო ტემპერატურა: -20° -50° მდე სისტემის მინ.-მაქს. სამუშაო ტემპერატურა: -40° - 220° მშთანთქმელი ზედაპირის ეფექტური ფართობი: 1.62 მ² მილაკები რაოდენობა: 20 მილაკების სიგრძე: 1800 მმ მილაკები დიამეტრი: φ58მმ | ცალი | 1 |  |  | 0
0