## Лист3 (hidden)
didi diRomis III m/r #10 korpusis
saniaRvre koleqtoris damTavreba
dakveTa #11402/07
saxarjTaRricxvo Rirebulebis
dokumentacia #49/07
saniaRvre koleqtori
|  |  | saerTo Rirebuleba |  |  | 1041394.7288 | lari
generaluri direqtori i. maWavariani
proeqtis mTavari inJineri j. andRulaZe
Tbilisi
2007 weli
ganmartebiTi baraTi
mSeneblobis Rirebulebis nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi Sedgenilia muSa proeqtis
mixedviT damuSavebuli S.p.s. "teritoriis ganviTarebis saagento _ Tbilqalaqproeqti"-is mier da
gaangariSebulia mSeneblobis SemfasebelTa kavSiris samSeneblo resursebis fasebiT 2007 wlis
I kvartlis doneze da atarebs sarekomendacio xasiaTs.
xarjTaRricxvaSi miRebulia Semdegi danaricxebi:
1. zednadebi xarjebi 14%
2. saxarjTaRricxvo mogeba 10%
3. droebiTi Senobebi da nagrbobani 1,5%
4. danaxarjebi zamTris pirobebSi muSaobasTan dakavSirebiT 0,8%Х0,5=0,40%
5. teqnikuri zedamxedvelova 0,49%
6. saavtoro zedamxedveloba 0,2%
7. proeqtirebis Rirebuleba
8. eqspertiza
9. damatebiTi xarjebi socialur gadasaxadebze xelfasze 20%
10. gauTvaliswinebeli samuSaoebi 3%
11. dRg 18%
mSeneblobis Rirebuleba nakrebi saxarjTaRricxvo gaangariSebiT Seadgens 1041394,73 lars,
uku dasabrunebelia - 1830,70 lari.
xarjTarricxva ZalaSi Sedis eqspertizis gavlis Semdeg.
mSeneblobis damTavrebisas saboloo masalebis Rirebulebis angariSsworeba unda ganxorciel-
des samSeneblo organizaciis mier warmodgenili damkveTs damadasturebeli dokumentaciis Semdeg.
Seadgina (n. kveselava)
saministros uwyeba
mTavari samarTvelo
damtkicebulia krebsiTi saxarjTaRricxvo
gaangariSeba jamiT aTasi lari
maT Soris ukan dasabrunebeli Tanxa aTasi lari
mSeneblobis Rirebulebis
nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi #49/07
didi diRomis III m/r #10 korpusis
saniaRvre koleqtoris damTavreba
Sedgenilia 2007 w. fasebSi
## | xarjTa-Rricx-vebis angari-Sebis ## | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba lari |  |  |  | saerTo saxajTaR-ricxvo Rirebuleba, lari
|  |  | samSene-blo sa-muSaoe-bis | samonta-Jo samu-Saoebis | mowyo-bilo-bebis, inven-taris | sxva dana-xarjebis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tavi 1
mSeneblobis teritoriis momzadeba
1 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 1
Tavi 2
mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
2 | x.a.#1 | saniaRvre koleqtori | 711361.995 |  |  |  | 711361.995
3 | x.a.#2 | sadrenaJo sistema | 102282.2768 |  |  |  | 102282.2768
|  | sul Tavi 2 | 813644.2718 |  |  |  | 813644.2718
Tavi 3
damxmare da samosamsaxuro obieqtebi
4 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 3
Tavi 4
energetikuli meurneobis obieqtebi
5 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 4
Tavi 5
satransporto meurneobis obieqtebi da kavSirgabmulova
6 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 5
Tavi 6
wyalmomaragebis, kanalizaciis, Tmomomaragebis da gazmomaragebis nagebobebis gare qselebi
7 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 6
Tavi 7
teritoriis keTilmowyoba da gamwvaneba
sul Tavi 7
8 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 7
|  | sul Tavi 1-7 | 813644.2718 |  |  |  | 813644.2718
Tavi 8
9 |  | droebiTi Senobebi da nagebobani aucilebeli mSeneblobisaTvis 1,5% | 12204.6641 |  |  |  | 12204.6641
|  | uku dabruneba 0,15*12204,66 |  |  |  |  | -1830.699
|  | sul Tavi 8 | 12204.6641 |  |  |  | 12204.6641
|  | sul Tavi 1-8 | 825848.9358 |  |  |  | 825848.9358
Tavi 9
10 |  | damatebiTi xarjebi zamTris pirobebSi muSaobasTan dakavSirebiT 0,8*0,5=0,40% | 3303.3957 |  |  |  | 3303.3957
|  | sul Tavi 9 | 3303.3957 |  |  |  | 3303.3957
|  | sul Tavi 1-9 | 829152.3316 |  |  |  | 829152.3316
Tavi 10
11 |  | teqnikuri zedamxedveloba 0,49% |  |  |  | 4062.8464 | 4062.8464
12 |  | saavtoro zedamxedveloba 0,2% |  |  |  | 1658.3047 | 1658.3047
|  | sul Tavi 10 |  |  |  | 5721.1511 | 5721.1511
|  | sul Tavi 6-10 | 829152.3316 |  |  | 5721.1511 | 834873.4827
Tavi 11
saeqsploatacio kadrebis momzadeba
13 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 11
Tavi 12
14 |  | saproeqto Rirebuleba |  |  |  | 2966.1 | 2966.1
15 |  | eqspertiza 14% saproeqto Rirebulebidan |  |  |  | 415.254 | 415.254
|  | sul Tavi 12 |  |  |  | 3381.354 | 3381.354
|  | sul Tavi 1-12 | 829152.3316 |  |  | 9102.5051 | 838254.8367
16 |  | specgadasaxadebi 20% muSa xelze |  |  |  | 18578.0815 | 18578.0815
|  | sul | 829152.3316 |  |  | 27680.5866 | 856832.9182
17 |  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% | 24874.5699 |  |  | 830.4176 | 25704.9875
|  | sul | 854026.9015 |  |  | 28511.0042 | 882537.9057
18 |  | dRg 18% | 153724.8423 |  |  | 5131.9808 | 158856.823
|  | sul mSeneblobis Rirebulebis saxarjTaRrivxvo gaangariSebiT | 1007751.7438 |  |  | 33642.985 | 1041394.7288
|  | uku dasabrunebeli Tanxa |  |  |  |  | -1830.699
generaluri direqtori i. maWavariani
proeqtis mTavari inJineri j. andRulaZe

## კრებსითი
saCxere. sof.ivanwminda 1-eli quCis #31-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris samSeneblo-saremonto samuSaoebi
# | samuSaos dasaxeleba | Rirebuleba
1 | r/betonis konstruqciebi | 0
2 | sarkogafis r/betonis konstruqciebi | 0
3 | samSeneblo saremonto samuSaoebi | 0
4 | ezos keTilmowyoba | 0
5 | el.samontaJo samuSaoebi | 0
6 | gare ganaTeba | 0
7 | wyali kanalizacia | 0
8 | gaTboba gagrileba ventilacia | 0
| jami | 0

## რ.ბ და ლით.კონსტრუქციები
saCxere. sof.ivanwminda 1-eli quCis #31-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris samSeneblo-saremonto samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 1
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
droebiTi SemoRobvis mowyoba
1 | ormoebis amoReba da liTonis milkvadratebis dabetoneba | c |  | 46
| Sromis xarji | lari | 1 | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-20 | m3 | 0.036 | 1.656 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | droebiTi SemoRobvis mowyoba (montaJi, demontaJi) simaRliT 1.8m | m2 |  | 207
| Sromis xarji | lari | 1 | 207 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis oTxkuTxa mili 60*40*2 | grZ/m |  | 92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis oTxkuTxa mili 40*20*2 | grZ/m |  | 345 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| OSB-fila | m2 | 1.02 | 211.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.2 | 41.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
demontaJi
1 | arsebuli Senobis demontaJi | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eqskavatori | dRe |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0
2 | arsebuli fardulis demontaJi adgilze dasawyobebiT | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | dRe |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | arsebuli sawvavis rezervuarebis demontaJi adgilze dasawyobebiT | komp |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
4 | samSeneblo narCenebis datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana sanayaroze | m3 |  | 63.8
| avtoTviTmclelebi | tona | 1.75 | 111.65 | [5 empty] | 0 | 0
| jami | [9 empty] | 0
miwis samuSaoebi
1 | yamiri gruntis damuSaveba eqskavatoriT datvirTva da gatana avtoTviTmclelebiT | m3 |  | 150
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eqskavatori | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| gruntis gatana avtoTviTmclelebiT nayarSi | tona | 1.75 | 262.5 | [5 empty] | 0 | 0
2 | safuZvlis mowyoba xreSovani narevisagan | m3 |  | 17
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 17 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eqskavatori | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 10 ton. | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| RorRi | m3 | 1.22 | 20.74 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | gruntis ukuCayra | m3 |  | 52
| balasti | m3 | 1.22 | 63.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eqskavatori | lari | 1 | 52 | [5 empty] | 0 | 0
| jami | [9 empty] | 0
r/betonis konstruqciebi
fardulis wertilovani saZirkvlis r/betonis konstruqciebi
1 | betonis momzadebis mowyoba b-10 betonisagan | m3 |  | 1.1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 1.1 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-10 | m3 | 1.02 | 1.122 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.62 | 0.682 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | monoliTuri rk/betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 10.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 10.8 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 11.016 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 0.74 | 7.992 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.02 | 0.216 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.062 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis firfita 600*600*12 | t | proeq | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 9.72 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ofisis r/betonis konstruqciebi
1 | betonis momzadebis mowyoba b-10 betonisagan fila 1-sa da fila 2-isaTvis | m3 |  | 4.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 4.8 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-10 | m3 | 1.02 | 4.896 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.62 | 2.976 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | monoliTuri rk/betonis saZirkvlis fila 1-is mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 19.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 19.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 19.2 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 19.584 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 0.7 | 13.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.02 | 0.384 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 1.94 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 17.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | monoliTuri rk/betonis saZirkvlis fila 2-is mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 8.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 8.8 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 8.976 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 0.7 | 6.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.02 | 0.176 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 (D-8mm) | t | proeq | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 7.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | monoliTuri rk/betonis svetebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 2.98
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 2.98 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 2.98 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 3.0396 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.42 | 7.2116 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 0.2384 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 2.682 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | monoliTuri rk/betonis koWebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 8.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 8.8 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 8.976 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.46 | 21.648 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 0.704 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 7.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
fardulis, ofisisa da Ria terasis liTonis konstruqciebi
1 | fardulis karkasis liTonis svetebis mowyoba | tona |  | 1.32
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1.32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | m/sT | 6.15 | 8.118 | [5 empty] | 0 | 0
| liTonis mrgvali mili 300*12 | tona | proeqt | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 200*12 | tona | proeqt | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis firfita 12 mm | tona | proeqt | 0.076 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis firfita 20 mm | tona | proeqt | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 5.5 | 7.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 5 | 6.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | fardulis saxuravis karkasis kavSirebisa da wamweebis mowyoba | tona |  | 6.85
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | m/sT | 2.12 | 14.522 | [5 empty] | 0 | 0
| ortesebri koWi #30 | tona | proeqt | 1.232 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Sveleri #30 | tona | proeqt | 1.43 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Sveleri #20 | tona | proeqt | 0.208 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 80*4 | tona | proeqt | 1.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 40*4 | tona | proeqt | 2.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis firfita 10 mm | tona | proeqt | 0.107 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis firfita 20 mm | tona | proeqt | 0.209 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 7.5 | 51.375 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 5 | 34.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ofisis saxuravis karkasis kavSirebisa da wamweebis mowyoba | tona |  | 1.48
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | m/sT | 2.12 | 3.1376 | [5 empty] | 0 | 0
| liTonis milkvadrati 80*4 | tona | proeqt | 1.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 40*4 | tona | proeqt | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 63*5 | tona | proeqt | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 7.5 | 11.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 5 | 7.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | terasis svetebisa da saxuravis karkasis kavSirebisa da wamweebis mowyoba | tona |  | 0.98
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 0.98 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | m/sT | 2.12 | 2.0776 | [5 empty] | 0 | 0
| liTonis milkvadrati 100*4 | tona | proeqt | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 50*3 | tona | proeqt | 0.626 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis firfita 10 mm | tona | proeqt | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 7.5 | 7.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 5 | 4.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | liTonis konstruqciis Rebva antikoroziuli saRebaviT | t |  | 10.63
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 10.63 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit | 15 | 159.45 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
fardulis, ofisisa da Ria terasis gadaxurvis mowyoba
fardulis saxuravi
1 | fardulis gadaxurvis mowyoba profilirebuli TunuqiT | m2 |  | 118.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 118.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| profilirebuli Tunuqi 0,7mm (feri SeTanxmdes damkveTTan) | m2 | 1.08 | 128.304 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TviTmWreli | cali | 8 | 950.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | wyalmimRebi milebis Rirebuleba da montaJi | grZ/m |  | 10
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wyalmimRebi milebis Rirebuleba | grZ/m | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Zabri | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| muxli | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ofisis saxuravi
1 | ofisis saxuravis mowyoba poliureTanis sendviC-panelebiT | m2 |  | 63
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 63 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| poliureTanis sendviC-paneli sisq. 100mm | m2 | 1 | 63 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TviTmWreli | cali | 8 | 504 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | sacremlis mowyoba Tunuqis furcliT | m2 |  | 22
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Tunuqis furceli sisq. 0,7mm | m2 | 1.05 | 23.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TviTmWreli | cali | 12 | 264 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | wyalmimRebi Rarisa da milis Rirebuleba | grZ/m |  | 14.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 14.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wyalmimRebi Rari samagrebiT | grZ/m |  | 8.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| wyalmimRebi milebis Rirebuleba | grZ/m |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Zabri | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| muxli | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
terasis saxuravi
1 | terasis gadaxurvis mowyoba SingliT | m2 |  | 21.18
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 21.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| fanera FK 12mm | m2 | 1.05 | 22.239 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| linekromi | m2 | 1.15 | 24.357 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Singli | m2 | 1.08 | 22.8744 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| damxmare masala | lari | 1.5 | 31.77 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | wyalmimRebi Rarisa da milis Rirebuleba | grZ/m |  | 12.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wyalmimRebi Rari samagrebiT | grZ/m |  | 6.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| wyalmimRebi milebis Rirebuleba | grZ/m |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Zabri | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| muxli | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
| sul jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## სარკოგაფის რ.ბ
saCxere. sof.ivanwminda 1-eli quCis #31-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris samSeneblo-saremonto samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 2
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
miwis samuSaoebi
1 | yamiri gruntis damuSaveba eqskavatoriT datvirTva da gadana avtoTviTmclelebiT | m3 |  | 595
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 595 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eqskavatori | dRe |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0
| gruntis gatana avtoTviTmclelebiT nayarSi | tona | 1.75 | 1041.25 | [5 empty] | 0 | 0
2 | safuZvlis mowyoba xreSovani narevisagan | m3 |  | 41
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 41 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eqskavatori | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 10 ton. | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| balasti | m3 | 1.22 | 50.02
3 | sarkogafis Sevseba mdinaris lamiT | m3 |  | 84.3
| eqskavatori | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| mdinaris lami | m3 | 1 | 84.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | sarkogafis zeda fenis Sevseba qviSiT sisqiT 20 sm | m3 |  | 16.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa 0-20 | m3 | 1.22 | 20.008 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | stelas kunZulis moxreSva qviSiT | m3 |  | 7.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa 0-20 | m3 | 1 | 7.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
r/betonis konstruqciebi
1 | betonis momzadebis mowyoba b-7,5 betonisagan | m3 |  | 5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 5 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-7,50 | m3 | 1.02 | 5.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.62 | 3.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | monoliTuri rk/betonis saZirkvlis filis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 29.3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 29.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 29.3 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 29.886 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 0.7 | 20.51 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.02 | 0.586 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 3.55 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 26.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | monoliTuri rk/betonis kedlebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 31.3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 31.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 31.3 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 31.926 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.64 | 82.632 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 2.504 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 3.89 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 (10mm) | t | proeq | 0.81 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 28.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | SemogozviTi hidroizolaciis mowyoba | m2 |  | 158
| Sromis xarji | lari | 1 | 158 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| bitumis mastika | lit | 0.4 | 63.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | liTonis rezervuaris montaJi sarkogafSi | cali |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| rezervuari (damkveTis) | cali | 1 | 4
| liTonis damWeri salte 40*4 | grZ/m | faqt | 48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| damWimi | cali | 4 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | sawvavis rezervuarebis Tavsaxuris mowyoba | cali |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis furceli 6 mm | m2 |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 50*5 | grZ/m |  | 32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 40*20*2 (TavsaxurisaTvis) | grZ/m |  | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 10 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | sawvavis mimRebi Wis mowyoba | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis furceli 6 mm | m2 |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 25 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | sawavis misaRebi liTonis Wisa da rezervuaris Tavsaxuris Rebva antikoroziuli saRebaviT | m2 |  | 62.6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 62.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit | 0.25 | 15.65 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
arxebis mowyoba sawvavis milsadenebisaTvis
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 10.56
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 10.56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | qviSis sawolis mowyoba milsadenebisaTvis | m3 |  | 5.28
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 5.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa 0,5 | m3 | 1.22 | 6.4416 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | gruntis ukan Cayra | m3 |  | 5.28
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 5.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | m3 |  | 5.28
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 5.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| zedmeti gruntis transportireba sanayaroze | t | 1.75 | 9.24 | [5 empty] | 0 | 0
| jami | [9 empty] | 0
| sul jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები
saCxere. sof.ivanwminda 1-eli quCis #31-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris samSeneblo-saremonto samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 3
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
samSeneblo saremonto samuSaoebi
1 | fasadis kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 49.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 49.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wvrili samSeneblo bloki 30*20*40 | cali | 12.5 | 618.75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.03 | 1.485 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 7.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Sida tixrebis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 37.9
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 37.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wvrili samSeneblo bloki 15*20*40 | cali | 12.5 | 473.75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.02 | 0.758 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 6.064 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | r/betonis zRudarebisa da sartylis mowyoba Sida tixrebze | grZ/m |  | 21.7
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 21.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-22,50 | m3 | 0.04 | 0.868 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | faqt | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | faqt | 0.044 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | parapetis kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 13.86
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 13.86 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wvrili samSeneblo bloki 15*20*40 | cali | 12.5 | 173.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.02 | 0.2772 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 2.2176 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | parapetis r/betonis gulanebisa da sartylis mowyoba parapetze | grZ/m |  | 26
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 26 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-22,50 | m3 | 0.03 | 0.78 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | faqt | 0.095 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | faqt | 0.042 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.15 | 3.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | iatakis Tboizolaciis mowyoba XPS-is filebiT | m2 |  | 45.17
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 45.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| KNAUF-is XPS-is fila sisqiT 50 mm | m2 | 1 | 45.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | armirebuli moWimuli iatakis mowyoba qviSa-cementis xsnariT sisqiT 40mm | m2 |  | 51.25
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 51.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| setka 4mm | m2 | 1.1 | 56.375 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.04 | 2.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.07 | 3.5875 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 179.16
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 179.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 5.4823 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 17.916 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | kedlebi nagverdulebis lesva qviSa-cementis xsnariT sisqiT 200mm-mde | grZ/m |  | 47
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 47 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.008 | 0.376 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.15 | 7.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | san.kvanZis Weris mowyoba TabaSir-muyaos filebiT | m2 |  | 6.08
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6.08 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| KNAUF-is nestgamZle TabaSir-muyaos fila kompleqtSi | m2 | 1.15 | 6.992 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | nestgamZle amstrongis Weri | m2 |  | 45.17
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 45.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| amstrongis folgiani fila Thermatex Feinstratos 600*600*15 samagri detalebiT | m2 | 1.05 | 47.4285 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | san.kvanZis kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT | m2 |  | 24
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo cementi | kg | 7.9 | 189.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramogranitis fila (200*1200 espanuri) | m2 | 1.02 | 24.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.2 | 4.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | kafe-marketis kedlebis mopirkeTeba aguriT | m2 |  | 41.5
| Sromis xarji | lari | 1 | 41.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| aguri (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.02 | 42.33 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 10 | 415 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | iatakis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 51.25
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 51.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo cementi | kg | 7.9 | 404.875 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramogranitis fila (600*600 espanuri) | m2 | 1.02 | 52.275 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 8.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | ketramogranitis plintusebis mowyoba (simaRliT 80 mm) | grZ/m |  | 37.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 37.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webocementi | kg | 0.7 | 26.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramogranitis fila | m2 | 0.08 | 2.976 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | kedlebisa da san.kvanZis Weris damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsia saRebaviT | m2 |  | 118.74
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 118.74 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| grunti | lit | 0.15 | 17.811 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| fiTxi | kg | 2.4 | 284.976 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ERFURT sada frizelinis qaRaldi | m2 | 1.05 | 124.677 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| frizelinis webo PUFAS | grami | 10 | 1187.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| wyalemulsia saRebavi (feri SeTanxmdes damkveTTan) | lit | 0.4 | 47.496 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 11.874 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | marketis Weris Rebva Savi feris wyalemulsia saRebaviT | m2 |  | 22.65
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 22.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| fiTxi | kg | 2.4 | 54.36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Savi feris wyalemulsia saRebavi (antraciti) | lit | 0.4 | 9.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 2.265 |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Savi feris aluminis vitraJebis Rirebuleba da montaJi mina paketiT | m2 |  | 17.46
| Savi feris Aluprof-is firmis modeli.MB 77 HS xidebiT. Regulirebadi meqanizmebi da saketebi ROTTO-s firmis | m2 | 1 | 17.46 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Savi feris aluminis vitraJebis Rirebuleba da montaJi 10 mm nawrTobi miniT | m2 |  | 2.64
| Savi feris Aluprof-is firmis modeli.MB 77 HS xidebiT. Regulirebadi meqanizmebi da saketebi ROTTO-s firmis | m2 | 1 | 2.64 |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | mdf-is karebi | cali |  | 3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mdfis kari (damkveTis katalogis mixedviT) | lari | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | aluminis fexis sawmendis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| aluminis fexis sawmendi 110*60 | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | fasadis kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 113.88
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 113.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 3.4847 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xaraCo | m2 | 1 | 113.88 |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | kedlebi nagverdulebis lesva qviSa-cementis xsnariT sisqiT 200mm-mde | grZ/m |  | 49.6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 49.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.008 | 0.3968 |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | "naSxefi"-is mowyoba fasadis ukana kedelze da Rebva silikoniani saRebaviT | m2 |  | 21.36
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 21.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pva | lit | 0.01 | 0.2136 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa | m3 | 0.002 | 0.04272 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| cementi | t | 0.0012 | 0.025632 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| grunti | lit | 0.1 | 2.136 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| silikoniani saRebavi (damkveTis katalogis mixedviT) | lit | 0.55 | 11.748 |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | fasadis mopirkeTeba aluminis kompozituri paneliT (sami mxridan) | m2 |  | 93.78
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 93.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| aluminis kompozituri paneli ALUTECHBOND 4mm Turquli (aluminis qvekonstruqciis KP sistemiT) | m2 | 1.12 | 105.0336 |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | fasadis nagverdulebis mopirkeTeba aluminis kompozituri paneliT | grZ/m |  | 42.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| aluminis kompozituri paneli ALUTECHBOND 4mm Turquli (aluminis qvekonstruqciis KP sistemiT) | m2 | 0.28 | 11.984 |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | terasis iatakis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 21.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 21.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yinvagamZle webo cementi | kg | 7.9 | 167.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramogranitis fila (600*600 espanuri) | m2 | 1.02 | 21.624 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.25 | 5.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | pandusisa da baqnis iatakis mopirkeTeba bazaltis filebiT | m2 |  | 35.1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yinvagamZle webo cementi | kg | 10 | 351 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| bazaltis fila 20mm | m2 | 1.02 | 35.802 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.25 | 8.775 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## ეზოს კეთილმოწყობა
saCxere. sof.ivanwminda 1-eli quCis #31-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris samSeneblo-saremonto samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 4
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
r/betonis safaris mowyoba avtocisternis gasaCerebel adgilze ormagi armirebiT
1 | yamiri gruntis damuSaveba eqskavatoriT datvirTva da gatana avtoTviTmclelebiT | m3 |  | 60
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 60 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eqskavatori | dRe |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| gruntis gatana avtoTviTmclelebiT nayarSi | tona | 1.75 | 105 | [5 empty] | 0 | 0
2 | safuZvlis mowyoba xreSovani narevisagan | m3 |  | 48
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtogreideri saSualo tipis 79kvt (108c,Z) | m/sT | 0.08 | 3.84 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 18 ton. | m/sT | 0.2 | 9.6 | [5 empty] | 0 | 0
| balasti | m3 | 1.22 | 58.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | safuZvlis fenis mowyoba fraqciuli RorRiT (0-20mm.) sisqiT 10 sm | m3 |  | 24
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtogreideri saSualo tipis 79kvt (108c,Z) | m/sT | 0.08 | 1.92 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 18 ton. | m/sT | 0.2 | 4.8 | [5 empty] | 0 | 0
| RorRi | m3 | 1.22 | 29.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | betonis momzadebis mowyoba b-7,50 betonisagan | m3 |  | 16
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 16 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-7,50 | m3 | 1.02 | 16.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | r/betonis (ormagi armirebiT) safaris mowyoba b-25 betonisagan (betonis mosaxexi danadgariT da daWriT) | m2 |  | 196.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 196.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.204 | 40.086 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari |  | 40.086 | [5 empty] | 0 | 0
| armatura A-3 (D-12mm) | t |  | 3.84 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 (D-8mm) | t |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.31 | 52.5127 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
ezos r/betonis safaris mowyoba erTmagi armirebiT
1 | yamiri gruntis damuSaveba eqskavatoriT datvirTva da gatana avtoTviTmclelebiT | m3 |  | 180
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 180 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eqskavatori | dRe |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| gruntis gatana avtoTviTmclelebiT nayarSi | tona | 1.75 | 315 | [5 empty] | 0 | 0
2 | safuZvlis mowyoba xreSovani narevisagan | m3 |  | 153
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 153 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtogreideri saSualo tipis 79kvt (108c,Z) | m/sT | 0.08 | 12.24 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 18 ton. | m/sT | 0.2 | 30.6 | [5 empty] | 0 | 0
| balasti | m3 | 1.22 | 186.66 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | safuZvlis fenis mowyoba fraqciuli RorRiT (0-20mm.) sisqiT 10 sm | m3 |  | 77
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 77 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtogreideri saSualo tipis 79kvt (108c,Z) | m/sT | 0.08 | 6.16 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 18 ton. | m/sT | 0.2 | 15.4 | [5 empty] | 0 | 0
| RorRi | m3 | 1.22 | 93.94 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | betonis momzadebis mowyoba b-7,50 betonisagan | m3 |  | 51
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 51 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 51 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-7,50 | m3 | 1.02 | 52.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | r/betonis (erTmagi armirebiT) safaris mowyoba b-25 betonisagan (betonis mosaxexi danadgariT da daWriT) | m2 |  | 627.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 627.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.204 | 127.9488 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari |  | 127.9488 | [5 empty] | 0 | 0
| armatura A-3 (D-12mm) | t |  | 6.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.31 | 167.6129 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | betonis bordiurebis mowyoba | grZ/m |  | 144
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 144 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betonis bordiurebi 100*30*15 | grZ/m | 1 | 144 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| betoni b-17.5 | m3 | 0.06 | 8.64 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| q /cementis xsnari | m3 | 0.01 | 1.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 14.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
dispenseris kunZulis mowyoba
1 | dispenseris r/betonis kunZulis mowyoba | m3 |  | 2.4
| Sromis xarji | lari | 1 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 2.448 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.64 | 6.336 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 0.192 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura a-3 | t |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.93 | 2.232 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | dispenseris kunZulis gverdebis mopirkeTeba uJangavi foladis furcliT sisqiT 1mm | grZ/m |  | 16
| Sromis xarji | lari | 1 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| uJangavi liTonis furceli 1mm | m2 | 0.3 | 4.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| aluminis kuTxovana 30*30 | grZ/m | 1.05 | 16.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 25 | 55.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | dispenseris kunZulis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yinvagamZle webo cementi | m2 | 10 | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramogranitis fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.05 | 6.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.2 | 3.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
sarezervuaro parkisa da ezos SemoRobvis mowyoba
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 18.45
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 18.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | r/betonis lenturi saZirkvlis mowyoba | grZ/m |  | 123.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 123.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.1224 | 15.1042 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.64 | 39.875 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 1.2083 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 (8mm) | t | proeq | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 16.605 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | SemoRobvis WiSkris sayrdeni boZebis mowyoba | cali |  | 2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.15 | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.005 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 100*100*4 | t |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis furceli 10mm | t |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | SemoRobvis liTonis karkasi | t |  | 2.18
| Sromis xarji | lari | 1 | 2.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 60*60*2 | t |  | 0.83 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 40*40*2 | t |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 40*3 | t |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis furceli 10mm | t |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 12.5 | 27.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 15 | 32.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | liTonis konstruqciis Rebva antikoroziuli saRebaviT | t |  | 2.18
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 2.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit | 15 | 32.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | SemoRobvis mowyoba betopanis filebiT simaRliT 1,80m | m2 |  | 200
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 200 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betopanis fila 10mm | m2 | 1.02 | 204 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TviTmWreli | cali | 6 | 1200 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | SemoRobvis mowyoba uJangavi mavTulbadiT simaRliT 1,80m | m2 |  | 22
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| uJangavi liTonis bade 2,50mm | m2 | 1.02 | 22.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | liTonis orfrTiani karis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 1 | [6 empty] | 0
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis karis Rirebuleba | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
saniaRvre cxaurebis mowyoba
1 | yamiri gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 11.76
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 11.76 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | r/betonis arxebis mowyoba | grZ/m |  | 24.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.26 | 6.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 (D-10mm) | t |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 50*5 | grZ/m | 2 | 49 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 2.5 | 29.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | liTonis cxaurebis Rirebuleba da montaJi siganiT 30 sm | grZ/m |  | 24.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 45*4 | grZ/m | 2 | 49 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis masiuri kvadrati 40*40 | grZ/m | 7.5 | 183.75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.5 | 36.75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
navTobdamWeri (saleqari)
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | xreSis safuZvlis mowyoba sisqiT 15 sm | m2 |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xreSi | m3 | 0.18 | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | monoliTuri r/betonis Zirisa da kedlebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 1.6
| Sromis xarji | lari | 1 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 1.632 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.64 | 4.224 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 0.128 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura a-3 | t | proeq | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.61 | 2.576 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | benziniani wylis gadamyvani mili D-160 mm | grZ.m. |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili D-160mm | grZ.m. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | zeTiani wylis gadamyvani mili D-110 mm | grZ.m. |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili D-110mm | grZ.m. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | plasmasis mili D-50mm | grZ.m. |  | 12.5
| Sromis xarji | lari | 1 | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili D-50mm | grZ.m. | 1 | 12.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-50 | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | fasonuri nawilebi | kom |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samkapi 110*110*110 | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sacobi 110 | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| foladis furceli 170*50*6 | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| benziniani wylis Semkrebi kasri D-400mm | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| fasonuri nawilebis damWeri | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Wis Tavsaxuri | m2 |  | 1.36
| Sromis xarji | lari | 1 | 1.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis furceli 8 mm | m2 | 1 | 1.36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| damxmare masalebi | lari |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
| sul jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## ელ.სამონტაჟო
saCxere. sof.ivanwminda 1-eli quCis #31-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris samSeneblo-saremonto samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 5
el.samontaJo samuSaoebi
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ofisis Sida el.samontaJo samuSaoebi
1 | spilenZis ZarRviani, polivinilqloridis ormagi uwvadi izolaciis mqone kabeli kveTiT | grZ/m |  | 750
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 750 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| materialuri resursi | lari | 0.0244 | 18.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4*4 mm2 | m | proeqt | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4*2,5 mm3 | m | proeqt | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 3*2.5 mm2 | m | proeqt | 500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | gofrirebuli milis montaJi | grZ/m |  | 180
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 180 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| materialuri resursi | lari | 0.0191 | 3.438 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| metalis gofrirebuli mut-celik26 | m | 1 | 180 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Suqdioduri (LED) sanaTebi | cali |  | 11
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| LED'sanaTi 17 vt (WerSi Cafluli) Phillips-is firmis | cali | 1 | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Suqdioduri (LED) sanaTebi amstrongis Weris 600*600 | cali |  | 6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| amstrongis tipis LED sanaTi Phillips-is firmis | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | relsze samontaJo sanaTi | cali |  | 3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| relsze samontaJo LED sanaTi Phillips-is firmis | cali | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | gamanawilebeli kolofi | cali |  | 11
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gamanawilebeli kolofi | cali | 1 | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | rozetis bude | cali |  | 31
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 31 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| rozetis bude | cali | 1 | 31 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Stefselis rozeti, orpolusiani, mesame damiwebuli kontaqtiT faruli gayvanilobisaTvis | cali |  | 31
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 31 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Stefselis rozeti Savi feris (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | proeqt | 27 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Stefselis rozeti, Savi feris USB portiT (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | proeqt | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Stefselis rozeti, orpolusiani, mesame damiwebuli kontaqtiT gare montaJis | cali |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Stefselis rozeti gare montaJis (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | proeqt | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | CamrTveli faruli gayvanilobisaTvis | cali |  | 5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| CamrTveli erTklaviSiani Savi feris (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | proeqt | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi xelfasidan | 75% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
samSeneblo samontaJo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra sawolisaTvis | m3 |  | 14
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | sawolis momzadeba qviSiT | m3 |  | 6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa | m3 | 1.1 | 6.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sasignalo lenta | grZ/m |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | gruntis ukan Cayra da mosworeba | m3 |  | 8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | m3 |  | 6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| zedmeti gruntis transportireba sanayaroze | t | 1.75 | 10.5 | [5 empty] | 0 | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## გარე განათება
saCxere. sof.ivanwminda 1-eli quCis #31-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris samSeneblo-saremonto samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 6
gare ganaTeba
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ormoebis daburRva boZebis montaJisaTvis | cali |  | 7
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| saburRi danadgari | m/sT | 4.81 | 33.67 | [5 empty] | 0 | 0
2 | boZebis dabetoneba ormoebSi | m3 |  | 3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-20 | m3 | 1.02 | 3.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.62 | 1.86 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni konsoluri tipis orsanaTiani, Suqdioduri naTuriT, gamSveb maregulirebeli mowyonilobiT | cali |  | 6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| amwe saavtomobilo svlaze | m/sT | 1.25 | 7.5 | [5 empty] | 0 | 0
| gare ganaTebis liTonis sayrdeni konsoluri tipis orsanaTiani. led sanaTi "Pilipsi"-is markis. gamSveb maregulirebeli mowyonilobiT | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni konsoluri tipis erTsanaTiani, Suqdioduri naTuriT, gamSveb maregulirebeli mowyonilobiT | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| amwe saavtomobilo svlaze | m/sT | 1.25 | 1.25 | [5 empty] | 0 | 0
| gare ganaTebis liTonis sayrdeni konsoluri tipis erTsanaTiani. led sanaTi "Pilipsi"-is markis. gamSveb maregulirebeli mowyonilobiT | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## წყალი,კანალიზაცია
saCxere. sof.ivanwminda 1-eli quCis #31-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris samSeneblo-saremonto samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 7
wyali da kanalizacia
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sida 'wyali da kanalizacia
1 | plasmasis milis D-25 montaJi | grZ/m |  | 32
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis mili D-25 | grZ/m | 1 | 32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | plasmasis milis D-32 montaJi | grZ/m |  | 16
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis mili D-32 | grZ/m | 1 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | vintilebis montaJi | cali |  | 8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| vintili D-25 | cali |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| vintili D-32 | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | kanalizaciis plastmasis mili d=50mm | grZ/m |  | 18
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis sakanalizacio mili D-50 | grZ/m | 1 | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | kanalizaciis plastmasis mili d=100mm | grZ/m |  | 4
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis sakanalizacio mili D-100 | grZ/m | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | plasmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali |  | 9
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| muxli 50 | cali |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| muxli 100 | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| samkapi 100*50*100 | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| revizia | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.24 | 2.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | xelsabani sifoniTa da SemreviT | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xelsabani sifoniTa da SemreviT SSp pirebisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | komp |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.37 | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | unitazi Camrecxi avziT | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| unitazi Camrecxi avziT SSp pirebisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | komp |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.32 | 1.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | trapi D-50 | c |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| trapi 50 | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.11 | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | eleqtro wylis gamacxelebeli | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtro wylis gamacxelebeli 100 lit (kompleqtSi) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
gare 'wyalis, kanalizaciisa da saniaRvre kanalizaciis qseli
2 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 6.85
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | qviSis sagebis mowyoba | m3 |  | 3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa | m3 | 1.21 | 3.63 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | plasmasis milis D-32 montaJi | grZ/m |  | 20
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis mili D-32 civi wylis | grZ/m | 0.937 | 18.74 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | kanalizaciis gofrirebuli plastmasis milebi | grZ/m |  | 8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gofrirebuli sakanalizacio mili D-110 | grZ/m | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | wriuli r/betonis Webis mowyoba | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtokranis momsaxureba | lari | dRe | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| r/betonis Wis Ziri | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| r/betonis Wa simaRliT 1 m | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| r/betonis Wis Tavsaxuri | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | wyalmzomi Wis mowyoba | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wyalmzomi | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| urduli | c | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gamSvebi onkani | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manometri | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| miltuCi foladis | c | 6 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| mili liTonis wyalairgamtari 15mm | m | 0.6 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| mili liTonis unakero | m | 0.9 | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Tujis fasonuri nawilebi | tn | 0.039 | 0.039 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| WanWiki qanCiT da sayeluriT | kg | 7.11 | 7.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| samagrebi | kg | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.66 | 1.66 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | saxamZro hidrantis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| saxanZro hidranti | lari | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
| sul jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## გათბობა,გაგრილება,ვენტილაც.
saCxere. sof.ivanwminda 1-eli quCis #31-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris samSeneblo-saremonto samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 8
gaTboba, gagrileba
N | dasaxeleba | gan-ba | ra-ba | masala |  | samontajo samuSaoebi |  | jami
|  |  |  | erT fasi | sul | erT fasi | sul
gaTboba gagrileba
1 | VRF sistemis gare bloki MDV-V160W/DN1(B) 15,5 kvt (gagrileba) 17 kvt (gaTboba) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | kaseturi Sida bloki MI2-45Q4DN1 4,50 kvt | კომპ. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | kaseturi Sida bloki MI2-36Q4DN1 3,6 kvt | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | samagri | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | SemaerTebeli sadeni 3*2.5 mm | grZ/m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zalovani sadeni 5*6 mm | grZ/m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | spilenZis mili izolaciaSi D-19,10 | grZ/m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | spilenZis mili izolaciaSi D-15,90 | grZ/m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | spilenZis mili izolaciaSi D-12,70 | grZ/m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | spilenZis mili izolaciaSi D-9,52 | grZ/m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | spilenZis mili izolaciaSi D-9,53 | grZ/m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | refneti FQZHN-01D | komp | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | drenaJis mili | grZ/m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | fasonuri nawilebi | 40% |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | damxmare da sainstalacio masala | komp | 1 |  | 0 |  |  | 0
ventilacia
1 | saventilacio arxebis damzadeba da montaJi (600*400. 400*400) | m2 | 13.5
| SromiTi resursebi | lari | 13.5 |  |  |  | 0 | 0
| liTonis furceli 0,6mm | m2 | 13.5 |  | 0 |  |  | 0
| damxmare masalebi | lari | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | samzareulos gamwovi ventilatoris Rirebuleba da montaJi | cali | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 |  |  |  | 0 | 0
| gamwovi ventilatori (910m3/sT, 300pask) samagri detalebiT | cali | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | uJangavi foladis gamwovi qolga cximdamWeriT | ცალი | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 |  |  |  | 0 | 0
| uJangavi foladis gamwovi qolga cximdamWeriT | ცალი | 1 |  | 0 |  |  | 0
| qolgis samagri elementebi | ცალი | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | san.kvanZis gamwovi ventilatori | ცალი | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 |  |  |  | 0 | 0
| ventiliatori | cali | 1 |  | 0 |  |  | 0
| jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarji | 5% | [5 empty] | 0
| jami | [6 empty] | 0
| zednadebi xarji xelfasze | 68% | [5 empty] | 0
| jami | [6 empty] | 0
| mogeba | 8% | [5 empty] | 0
| jami | [6 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [5 empty] | 0
| jami | [6 empty] | 0
| dRg | 18% | [5 empty] | 0
| sul jami | [6 empty] | 0