**ტენდერი**

**ქსელის,კამერების მომსახურების და სახარჯი მასალის დასახელებები:**

1. კამერების მონტაჟი - 74 წერტილი
2. ქსელის მონტაჟი - 281 წერტილი
3. როზეტი გარე მიყენების FTP ბუდით - 160 ცალი
4. კაბელარხი 80/40 – 200 მეტრი
5. კაბელარხი იატაკის 7სმ - 100 მეტრი
6. როზეტი შიდა მიყენების ბუდით - 105 ცალი
7. დამხმარე მასალები - საჭიროებისამებრ

\* შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული უნდა იყოს სახარჯი მასალის ჩამონათვალი და ფასები დღგ ჩათვლით

შენობაში დასამონტაჟებელია 74 კამერა (შიდა/გარე), WIFI AP 24 ცალი, მოსაწყობია კომპიუტერული ლაბორატორიის 3 ოთახი, თითო ოთახში გასაყვანია 31 წერტილი. ასევე, ბიბლიოთეკაში 16 წერტილი, ერთიან სივრცეში 10 წერტილი. დანარჩენი წერტილები საოფისე და აუდიტორიულ სივრცეებშია დასამონტაჟებელი. ყველა დამონტაჟებული წერტილი გარდა WIFI-სა და სამეთვალყურეო კამერებისა ყველგან უნდა იყოს როზეტით დამონტაჟებული.

**სახანძრო უსაფრთხოების მომსახურების დასახელებები:**

1. კვამლის დეტექტორების მონტაჟი - 255 წერტილი
2. სითბუთი დეტექტორების მონტაჟი - 2 წერტილი
3. საგანგაშო ღილაკების მონტაჟი - 11 წერტილი
4. საგანგაშო სირენის მონტაჟი - 11 წერტილი
5. კედლის ხმამაღალი მოლაპარაკეს მონტაჟი - 17 წერტილი
6. Exit მიმართულების მაჩვენებლის მონტაჟი - 25 წერტილი
7. ავარიული სანათის მონტაჟი - 64 წერტილი

შესასრულებელი სამუშაოს პერიოდი - 21 დღე.