## Sheet1
კომენტარი: გთხოვთ შეავსოთ მხოლოდ ყვითლად შეფერილი უჯრები. გაითვალისწინეთ, რომ მითითებული თანხა უნდა მოიცავდეს დღგ-ს.
A | პარამეტრები და კოდები | სპეციფიკაციები
1 | ბრენდი, მწარმოებელი ქვეყანა | ZENNA, წარმოებულია თურქეთი
2 | მოდელი | 500/1.0-4/4/4/MR
3 | ლიფტის სახეობა | MR
4 | მოქმედი კოდი | EN81-20
5 | რაოდენობა | 1
6 | ტვირთამწეობა (კგ ) | 500
7 | სჩქარე (მ/წ ) | 1
8 | ძრავის მოდელი/ტიპი | MONADRIVE 4,2 KW
9 | სართული/გაჩერება/კარი | 2004-04-04
10 | სართულების ნუმერაცია | 1,2,3,4
11 | სვლის სიმაღლე მ. | 11500
12 | კაბინის ზომები/სიგანე, სიღრმე, სიმაღლე | 1150*1150*2200
13 | კარის გაღების ტიპი | ტელესკოპური, WITTUR
14 | კარის სიგანე | 800
15 | კარის სიმაღლე | 2000
16 | კარის დაცვის რეჟიმი
17 | გამოყენებისთვის შესაბამისი ძაბვა | მამოძრავებელი ძალა
18 |  | განათების ძალა | 220/±7%
19 |  | სიხშირე | 50Hz
20 | შახტის ზომები მმ. | სიგანე | 1600
21 |  | სიღრმე | 1750
22 | ბოლო სართულის სიმაღლე მმ. |  | 3250
23 | თანაორმოს სიღრმე მმ. |  | 800
B | უსაფრთხოება
1 | სიჩქარის შემზღუდველი | 7 | მანქანის და საპირწონისთვის ბუფერები ჭაში
2 | ელექტრო- მექანიკური მუხრუჭი | 8 | შკივის დაჭიმულობის უსაფრთხოების რეგულატორი
3 | ტერმინალი სვლის საბოლოო გამომრთველებზე | 9 | დაცვითი ,უსაფრთხოების მოწყობილობა
4 | უსაფრთხოების დაცვის სქემა | 10 | ბუფერების გამთიშველის უსაფრთხოება
5 | მაღალი ძაბვისგან დაცვა | 11 | ფაზის უსაფრთხო გადამყვანი
6 | უსაფრთხოების მექანიზმის მოკლე ჩართვისგან დაცვა | 12 | ელექტროობა - wsl
C | კაბინის დიზაინი
1 | კაბინის კარი | უჟანგავი ფოლადი/ St.St. Hairline
2 | კაბინის კედლები | წინა კედელი | უჟანგავი ფოლადი/ St.St. Hairline
3 | კაბინის კედლები | გვერდითი კედლები | უჟანგავი ფოლადი/ St.St. Hairline
4 | ჭერი | ტიპი | უჟანგავი ფოლადი/ St.St. Hairline
5 | იატაკი | კი | გრანიტი
6 | მოაჯირი | მდებარეობა | St.St. ,1 ცალი.
D | სამანქანო და კაბინის აქსესუარები
1 | კაბინის გამოძახების პანელი/ COP | ტიპი | უჟანგავი ფოლადი 7 სეგმენტიანი მონიტორით
|  | განლაგება | მარჯვნივ, ან მარცხნივ
2 | კაბინის გამოძახების პანელი/ LOP | ტიპი | უჟანგავი ფოლადი 7 სეგმენტიანი ინდიკატორით
|  | განლაგება | კარიდან მარჯვენა მხარეს
|  | რაოდენობა | 4
3 | ზედაპირი | პირველი სართული | უჟანგავი ფოლადი/ St.St. Hairline
|  | სხვა სართულები | უჟანგავი ფოლადი/ St.St. Hairline
| კარები სართულებზე | პირველი სართული | უჟანგავი ფოლადი/ St.St. Hairline
|  | სხვა სართულები | უჟანგავი ფოლადი/ St.St. Hairline
E | სტანდარტული ფუნქციები
1 | ვენტილაცია | 15 | გადაუდებელი სამაშველო ზარი
2 | სრული დატვირთვის გადამცემი | 16 | საპირწონის რელსები 50 მმ
3 | ტროსი ფოლადს 6,5 მმ-იანი | 17 | კაბინის შუქის და ვენტილაციის ავტომატურად გათიშვა
4 | დამოუკიდებელი მომსახურება | 18 | კაბინის მიმართველები 90*75*16 მმ
5 | ლიფტის მოსვლის შეტყობინების გონგი | 19
6 | კარის გაღება -დაკეტვის ღილაკი | 20 | კაბინის და სართულებზე კარის გაღების ხანგრძლივობის განსაზღვრა
7 | გამოძახების გაუქმება | 21 | ავტო ინსპეტირება-დიაგნოზი
8 | ატომატური კარის სიჩქარის კონტროლი- დაცვა | 22 | სართულებზე მაჩვენებლის ნებისმიერი სიმბოლო (ასოები, ნომრები)
9 | პარკირების ძირითადი სართული | 23 | გადატვირთვისას ელექტრო სიგნალი
10 | ლიფტის გამომრთველი | 24 | UPS
11 |  | 25 | კარის დაკეტვა დაცვითი პერიოდის განმავლობაში
12 | მგზავრობის დამთვლელი | 26 | თვითმომსახურების ავტომატური პარამეტრები
13 | უკუსვლისგან დამცავი | 27 | გაჩერებების რეგულირება-სართულებზე ღილაკების დეაქტივაციის
14 | ლიფტის ავარიული განათება | 28
F | დამატებითი ფუნქციები
1 |  | 6 |  | ავტომატური მოწყობილობა ავარიული-სამაშველო დაშვება- გაჩერებისთვისთვის
2 |  | 7
3 |  | 8
4 |  | 9
ლიფტის მოწოდებისა და მონტაჟის ღირებულება
# | # | Lifts |  |  |  | ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | რაოდენობა | ჯამი
|  | ტვირთამწეობა | სიჩქარე | გაჩერება | სვლის სიმაღლე
1 | ლიფტი | 630 | 1 | 4 | 11,5 |  | 1 | 0
2 | ლიფტის მონტაჟი | [5 empty] | 1 | 0
[7 empty] | ჯამი: | 0
| მოწოდების ვადა: | 2 თვე
| ინსტალაციის ვადა: | 1 თვე